Příloha č. 4 – Technická specifikace

Chirurgický aspirátor

Popis:

Chirurgický aspirátor (CUSA) pro neurochirurgické operace. Plná kompatibilita se stávajícími koncovkami pro generátor S300. Možno nabídnout i použitý (demo) přístroj s minimální zárukou 24 měsíců.

Technická specifikace:

- Kompaktní provedení malých rozměrů, tichý provoz

- Možnost umístění i na otočné stropní stativy

- Systém bez potřeby chlazení

- Minimálně tři pracovní frekvence (25, 35, 55 kHz)

- Integrovaná irigační pumpa a odsávání

- Snadná výměna nástrojů během operace ve sterilním poli

- Možnost použití i jako harmonický skalpel pouhým připojením nástroje

- Extrémně krátký čas uvedení do provozu

- Přehledná a velmi jednoduchá obsluha

- Plná kompatibilita se stávajícími koncovkami pro generátor S300 (výrobce Sonoca) v celkové hodnotě cca. 712 000,-Kč bez DPH

- Záruka min. 24 měsíců

- Může být nabídnut již použitý (demo) přístroj při splnění všech podmínek výše uvedených a v obligatorním návrhu kupní smlouvy