## List
příloha č. 4 - Verifikační tabulka pro splnění požadovaných parametrů
Účastník: (vyplnit název společnosti a IČO) | Podpis:
Robotický systém pro rehabilitaci ruky - klinická stanice
POŽADAVKY NA PARAMETRY | SPLŇUJE ANO/NE
· rehabilitace pohybového deficitu ruky
· rehabilitace prstů ruky včetně palce
· možnost modulárního rozšíření o další části
· zpětnovazebný systém
· podpora předloktí a lokte
jedno zařízení přizpůsobitelné pro pravou i levou horní končetinu
· zařízení umožňující terapii dospělých i dětských pacientů
· diagnostika aktivního a pasivního rozsahu pohybu, svalové síly, změn svalového tonu, statestezie, kinestezie a hlubokého a vibračního čití prstů ruky
· terapie rozsahu pohybu, svalové síly, změn svalového tonu, statestezie, kinestezie a hlubokého a vibračního čití prstů ruky
· zjednodušená kvantifikace, porovnání a reprodukovatelnost naměřených hodnot
· terapie na základě motivační zpětné vazby (motorické učení na základě zkušenosti pacienta s jeho aktivním volním pohybem a motivací k dalšímu rozvoji)
· virtuální prostředí s hrami zaměřenými na specifické terapeutické cíle, ovládané volními aktivními pohyby pacienta, rozsahem pohybu a silou jednotlivých či všech prstů
· regulace náročnosti herního prostředí dle pohybových schopností pacienta
· redukce grafické náročnosti virtuálního prostředí dle kognitivních schopností pacienta
· možnost porovnání výsledků terapie
· přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci ruky
· integrovaný software obsahující několik terapeutických modulů
· možnost nezávislého i současného pohybu každého prstu
· průběžná a ergonomická simulace úchopu včetně palce
· pohyb všemi prsty současně nebo jednotlivými prsty samostatně
· vysoká flexibilita - snadné použití u různých pacientů
· nastavení rozsahu pohybu pro každý prst zvlášť
· trénink možný pro pravou i levou horní končetinu
· nastavitelná opěrka předloktí
· ergonomické připojení prstů
· včetně pracovní stanice
· síla nastavitelná individuálně pro každý prst zvlášť
· různé pohybové vzory a terapie jednoho prstu
· zpětná vazba činnosti subjektu
· režim asistované terapie pro pacienty v počátku pohybové aktivity
· detekce aktivního pohybu a pomoc k dokončení úlohy
· režim interaktivní terapie zpětnou vazbou
· různé možnosti terapie pro pokročilejší výcvik motorické schopnosti
· zaměřený autonomní trénink s motivačním aspektem
· databáze pacientů včetně podrobné historie terapie a hodnocení údajů o každém pacientovi
· vytváření zpráv pro dokumentaci