## List2
"Komunikační zařízení sestra-pacient"
Objekt: Most, nemocnice, suterén, 1.NP, 2.NP, 3.NP
Název | Množství | materiál |  | montáž
|  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
Kontrola vedení | 3 |  |  |  | 0
Hlavní terminál | 3 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč 19"/6U | 1 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč 19"/12U | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj + lokální server | 1 |  | 0 |  | 0
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U | 2 |  | 0 |  | 0
SW - licence provozu účastníka | 42 |  | 0 |  | 0
SW - databáze historie volání | 3 |  | 0 |  | 0
SW - aktivace sdruženého provozu | 3 |  | 0 |  | 0
SW - prohlížeč historie | 1 |  | 0 |  | 0
Kabel k terminálu (2m) | 3 |  | 0 |  | 0
Adaptér k terminálu | 3 |  | 0 |  | 0
Kabel telefonní přípojky | 3 |  | 0 |  | 0
Univerzální police 19"/1U | 2 |  | 0 |  | 0
Analog/VoIP brána | 2 |  | 0 |  | 0
Zásuvka terminálu | 3 |  | 0 |  | 0
Telefonní zásuvka IN-OUT | 2 |  | 0 |  | 0
Přenosný analogový přístroj | 2 |  | 0 |  | 0
Telefonní interface (pro analog. přístr.) | 2 |  | 0 |  | 0
Datový switch 8 portů - 5V | 1 |  | 0 |  | 0
Datový switch 24 portů/19" | 5 |  | 0 |  | 0
Napájecí injektor 7 portů | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí injektor 16 portů/19" | 1 |  | 0 |  | 0
Napájecí injektor 24 portů/19" | 3 |  | 0 |  | 0
Modul DC 5V | 1 |  | 0 |  | 0
Svítidlo signalizační LED | 28 |  | 0 |  | 0
Orientační směrové svítidlo LED | 2 |  | 0 |  | 0
Součtový obvod | 4 |  | 0 |  | 0
Pokojový terminál hovorový | 28 |  | 0 |  | 0
Pokojový terminál hovorový s displejem | 3 |  | 0 |  | 0
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem | 42 |  | 0 |  | 0
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje | 42 |  | 0 |  | 0
Tlačítko nouzového volání | 11 |  | 0 |  | 0
Táhlo nouzového volání | 12 |  | 0 |  | 0
Router | 1 |  | 0 |  | 0
Audio zásuvka | 2 |  | 0 |  | 0
Opakovač | 3 |  | 0 |  | 0
SQL server malý (do 5-ti oddělení) | 1 |  | 0 |  | 0
Patch kabel | 95 |  | 0 |  | 0
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | 190 |  | 0 |  | 0
Instalace a konfigurace systému | 3 |  |  |  | 0
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | 3 |  |  |  | 0
Doprava | 872 |  |  |  | 0
Vypracování PD | 1 |  |  |  | 0
Součty: |  |  | 0 |  | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | 2590 |  | 0 |  | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | 170 |  | 0 |  | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | 50 |  | 0 |  | 0
Součty: |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
instalační krabice pod omítku | 1 |  | 0 |  | 0
instalační krabice pod omítku | 61 |  | 0 |  | 0
instalační krabice pod omítku | 70 |  | 0 |  | 0
instalační krabice pod omítku | 3 |  | 0 |  | 0
trubka pod omítku | 770 |  | 0 |  | 0
trubka pod omítku | 145 |  | 0 |  | 0
trubka pod omítku | 38 |  | 0 |  | 0
vodič protahovací | 953 |  | 0 |  | 0
vrut | 270 |  | 0 |  | 0
sádra štukatérská | 5 |  | 0 |  | 0
štukovací směs | 130 |  | 0 |  | 0
rýhy do zdi | 953 |  |  |  | 0
prostupy zdivem | 56 |  |  |  | 0
prostupy betonem | 4 |  |  |  | 0
drobný instalační materiál | 1 |  |  |  | 0
úklid staveniště | 5 |  |  |  | 0
Součty: |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: |  |  |  |  | 0