## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | NEMOCNICE MOST
Objekt: |  | Slaboproud
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | ING. JIŘÍ KYZNAR
Projektant:
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing. Šimurda Jiří
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ: |  |  | Náklady na MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
A. Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | C. Náklady na umístění stavby
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka | 0 | 13
2 |  |  | Montáž | 0 | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV | xxx | 15
4 |  |  | PSV | xxx | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  | 0 | 17
B. Doplňkové náklady |  |  |  |  | 18
7 | Práce přesčas |  |  |  | 19
8 | Bez pevné podl. |  |  |  | 20
9 | Kulturní památka |  |  |  | 21
10 | Kompl. Činnost |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř.7-11) |  |  | 0 | 24
[5 empty] | 25 | NUS celkem (ř. 13-24) |  |  | 0
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25) |  |  | 0
[5 empty] | 27 | DPH 21% ZRN |  |  | 0
[5 empty] | 28 | DPH 21% NUS |  |  | 0
[5 empty] | 29 | CELKEM DPH |  |  | 0
[5 empty] | 30 | Celkem (ř. 26-29) |  |  | 0
Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace oddílů
Název stavby : | NEMOCNICE MOST- slaboproud
Objekt | Zařízení silnoproudé instalace vč. bleskosvodů
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
1 | Datový, komunikační systém, EZS rozvod, ES | 0 | 0 | 0
2 | Pomocný materiál 3% z materiálu | 0 |  | 0
3 | PPV 6% z montáží |  | 0 | 0
4 | Stavební přípomoce - drážky pro kabely | 0 |  | 0
niky pro rozvaděče , apod.
5 | Protipožární ucpávky E30-45 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | XXX

## rozpočet
NEMOCNICE MOST - SLABOPROUD
Zařízení slaboproudé instalace
Popis prací materiálu a dodávek |  |  | CENA (Kč)
včetně ocenění | MJ | Poč. | Montáž | Materiál | Mont. celkem | Mat.celkem | Celkem
DATOVÝ ROZVOD
Krabice KR68 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice KP67 | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubka MONOFLEX 16 | m | 1850 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubka MONOFLEX 20 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, galavanický | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Závitové tyče 1,0 m/6mm2 | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
Podložka plastová pod datové kabely v kabelovém žlabu 50 mm | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Datový kabel cat. 6A, plášť LSOH | m | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0
Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., komponentový, pod omítku, kompletní | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro přístroj 3901A-B10, pod omítku
Ukončení kabelu UTP na zásuvce | ks | 48 |  |  | 0 |  | 0
CYA - 6 ZŽL. | m | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
Patch panel- RJ 24 port, cat. 6 UTP | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Patch kabel 6 cat - 2m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Vyvazovací panel oboustranný | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Vyvazovací háček kovový(oka) 1U | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelu UTP na patch panelu | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Cable managers - boční vyvazování | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
SWITCH HPE 1820, 1G, 4 sloty na SFP | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
UPS v provedení RECK - 3000 VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících rozvodů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
EZS ROZVOD
Ústředna vč. napájecího zdroje, možnost připojení 8 nezávislých sběrnic, RS 485
možnost vytvoření 8 podsystémů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Krytý transformátor 230V/20V, AC, 40 VA
Unverzální kryt, místo pro 18 Ah akumulátor, rozměry 325x305x98 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Expandér 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Náhradní akumulátor 12V, 7 Ah, gelový | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Instalační manuál, softwer | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Klávesnice - LCD s integrovanou čtečkou bez kontaktních karet | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Siréna vnitřní 120 dB/1m, 12V DC,/330 mA | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Siréna venkovní 120 dB/1m, 12V DC,/330 mA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PIR detektory, montáž na zeď, 11-14V DC, 40 mA, Duální | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Detektor tříštěnískla, 11-14V DC, možnost nastavení různých úrovní, úhel záběru 90 st. vertikálně | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 | m | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubka MONOFLEX 16 | m | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
Trubka MONOFLEX 20 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Zdrojový linkový modul - systémový | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Skříňka klávesnice | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Zámek skříňky klávesnice | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Napájecí trafo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Box pro expandér kovový | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Jistič LTN 16B/1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx2,5 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů do 2,5 mm2 | ks | 25 |  |  | 0 |  | 0
CYA - 6 ZŽL. | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Naprogramování ústředny EZS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Programování čidel a prvků EZS | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Výchozí revize systému EZS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Systémový komunikátor, GSM/GPRS, PCO | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících rozvodů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
TV ROZVOD
Koaxiální kabel 75 Ohmů | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
Teleizní zásuvka | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice KR68 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice KP67 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvod EPS
MHU 116, modulární ústředna EPS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Akumulátor 12V/12Ah pro ústřednu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
DSM-1 deska konvenčních smyček (pro přepojení ze stávající ústředny) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
DLI-1 linkový modul pro vstupně/výstupní prvky, na který je do budoucna možné přepojování stávajících konvenčních hlásičů za adresné, 2 kruhové linky, 2x128 = 256 adres | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
MHY 923 vstupně/výstupní prvek, 1xIN, 1xOUT | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
MHY 925/4 vstupně/výstupní prvek, 4xIN, 4xOUT |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MHY 925/8 vstupně/výstupní prvek, 8xIN, 8xOUT |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabel PRAFLAGURD 1x2x0,8 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabelová trasa s požární odolností | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající ústředny MHÚ 103 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0