## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Nemocnice Most
Objekt: |  | Elektroinstalace
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | ING. JIŘÍ KYZNAR
Projektant:
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing. Šimurda Jiří
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ: |  |  | Náklady na MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
A. Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | C. Náklady na umístění stavby
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka | 0 | 13
2 |  |  | Montáž | 0 | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV | xxx | 15
4 |  |  | PSV | xxx | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  | 0 | 17
B. Doplňkové náklady |  |  |  |  | 18
7 | Práce přesčas |  |  |  | 19
8 | Bez pevné podl. |  |  |  | 20
9 | Kulturní památka |  |  |  | 21
10 | Kompl. Činnost |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř.7-11) |  |  | 0 | 24
[5 empty] | 25 | NUS celkem (ř. 13-24) |  |  | 0
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25) |  |  | 0
[5 empty] | 27 | DPH 21% ZRN |  |  | 0
[5 empty] | 28 | DPH 21% NUS |  |  | 0
[5 empty] | 29 | CELKEM DPH |  |  | 0
[5 empty] | 30 | Celkem (ř. 26-29) |  |  | 0
Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace oddílů
Název stavby : | NEMOCNICE MOST
Objekt | Zařízení silnoproudé instalace
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
1 | Krabice, svorky, nosný materiál | 0 | 0 | 0
2 | Vodiče, kabely | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení vodičů | 0 | 0 | 0
4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvky | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodnice oceloplech., plastové | 0 | 0 | 0
7 | Svítidla a osvětlovací zařízení | 0 | 0 | 0
9 | Pomocný materiál 3% z materiálu | 0 |  | 0
10 | PPV 6% z montáží |  | 0 | 0
11 | Revize elektro |  |  | 0
12 | Měření osvětlení |  |  | 0
13 | Stavební přípomoce - drážky pro kabely |  |  | 0
niky pro rozvaděče , apod.
14 | Protipožární ucpávky E30-45 |  |  | 0
15 | PD skutečné provedení stavby |  |  | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | XXX

## rozpočet
NEMOCNICE MOST
Zařízení silnoproudé instalace vč. bleskosvodů
| Popis prací materiálu a dodávek |  |  | CENA (Kč)
| včetně ocenění | MJ | Poč. | Montáž | Materiál | Mont. celkem | Mat.celkem | Celkem
1 | Krabice, svorky, nosný materiál
| Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KR68 | ks | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
| Krabice KP67 | ks | 532 |  |  | 0 | 0 | 0
| Trubka MONOFLEX 16 | m | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0
| Trubka MONOFLEX 20 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
| Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, galavanický | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
| Drátěný žlab 150/50 mm, komplet, vč. příslušenství, galavanický | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
| Závitové tyče 1,0 m/6mm2 | ks | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
| Trubka KOPOFLEX pr. 36 mm | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Vodiče, kabely
| CYKY 2Ox1.5 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Ox1,5 | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Jx1,5 | m | 4550 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Jx2.5 | m | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY 4Jx1,5 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Jx10 | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYA - 6 ZŽL. | m | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
| CYA - 16 ZŽL. | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení vodičů
210 10-0001 | Do 2,5 mm2 | ks | 3500 |  |  | 0 |  | 0
210 10-0003 | Do 16 mm2 | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
210 95-0101 | Označovací štítky na kabely | ks | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje
| JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1 3553 - 01929B, IP 44 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20 | ks | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
| JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558A - A651B, IP20 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| SÉRIOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20 | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| STŘÍDAVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 652 B | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| KŘÍŽOVÝ VYPÍNAĆ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| KRYT 3558 A - A 651 B | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvky
| ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20 | ks | 339 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou
| 5518 A - 2349 B IP 20 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 16A/230V | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B10B | ks | 109 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B20B | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B30B | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| RÁMEČEK 3901A - B40B | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| EKVIPOTENCIÁLNÍ SBĚRNICE EPS2 s krytem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodnice oceloplech., plastové
| Rozváděč R1 | ks | 1
| Skříňový rozvaděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač 32A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/B | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/1/B | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/3/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 25A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Stykač 40A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozváděč R1.3 | ks | 1
| Skříňový rozvaděč BF-U-3/72-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí SLP 12,5-V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač 32A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/B | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/1/B | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozváděč R2.1 | ks | 1
| Skříňový rozvaděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač 32A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/1/B | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/3/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozváděč R2.2 | ks | 1
| Skříňový rozvaděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hlavní vypínač 32A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/B | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/1/B | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/3/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Doplnění stávajících rozvaděčů
Rozváděč RO.1
| Jistič 10A/1/B | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozdělění proudové soustavy TN-C na TN-S, vč. Podružného materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RO.4
| Jistič 10A/1/B | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/1/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozdělění proudové soustavy TN-C na TN-S, vč. Podružného materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RO.3
| Jistič 10A/1/B | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A/1/C | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A/1/C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozdělění proudové soustavy TN-C na TN-S, vč. Podružného materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výměna dveří a úprava pantů | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávajícího zařízení - rozvaděčů | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávajících osvětlení a zásuvek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Likvidace škodlivých odpadů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Poplatky za skládku | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| hledové | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Protokoly o výrobě a úpracvě stávajících rozvaděčů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Rozvodnice pro svodiče přepětí pro VZT zařízení na střeše | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení VZT | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zkouška VZT | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely pro zařízení VZT | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Měděný pásek na pospojení VZT potrubí | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Svítidla a osvětlovací zařízení
| A - LED 1x36W | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
| B - Želva 1 x 100W | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| C - LED 1x14W | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
| D - LED 1x53W | ks | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
| E - LED 4x18W podhledové | ks | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
| F - pokojové nad lůžka | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
| G - nad umyvadla | ks | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
| H - osvětlení niky 1.NP | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| K - LED 1x46W | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| L - LED 2 x 36W | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| N - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1 x 2W, IP20 | ks | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzový modul | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0