**Rozsah a specifikace předmětu plnění**

Záměrem zadavatele je zřízení nových parkovacích ploch v areálu Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most, o.z. Předmět plnění bude členěn na dva samostatné stavební objekty.

SO 01 – Parkoviště mezi budovou „F“ a „C“

Požadovaná kapacita 32 parkovacích stání pro osobní automobily včetně odpovídajícího počtu parkovacích stání pro ZTP. Parkoviště bude navrženo s asfaltovým povrchem. Součástí záměru bude řešena i příjezdová komunikace včetně napojení na stávající místní dopravní infrastrukturu, řešení odvodnění zpevněných ploch, návrh veřejného osvětlený a sadových úprav.

SO 02 - Parkoviště před budovou „G“

Předpokládá se parkovací stání řešit podélným a šikmým stáním za účelem docílení maximální kapacity parkovacích stání v zájmovém prostoru. Součástí záměru bude řešena i příjezdová komunikace včetně napojení na stávající místní dopravní infrastrukturu, oprava stávajících zpevněných ploch, návrh opěrné konstrukce rovnoběžně s podélným stáním, oprava chodníku, řešení odvodnění zpevněných ploch, návrh veřejného osvětlený a sadových úprav.

Zadavatel poskytuje situaci umístění parkovišť – příloha č. 4