Příloha č. 3 Technická specifikace a verifikační tabulka

**„Extrakorporální membránová oxygenace“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verifikační tabulka - Extrakorporální membránová oxygenace | | splňuje ANO/NE |
| Technická specifikace | | |
| možnosti použití pro JIP, operační sál, katetrizační laboratoř, transport |  | |
| certifikace pro pozemní i letecký transport |  | |
| certifikace systému pro použití až na 28 dní |  | |
| součástí dodávky minimálně 1 cvičný set a 1 "ostrý" set |  | |
| součástí dodávky edukace týmu a pro první tři pacienty technickou podporu v místě použití přístroje |  | |
| Umožnění provádění těchto modalit/metod: | | |
| VV ECMO | |  |
| VA ECMO | |  |
| technická připravenost přístroje pro ECCO2R | |  |
| Technické vlastnosti přístroje: | | |
| přenosnost | |  |
| dotykový displej | |  |
| záložní systém při výpadku proudu | |  |
| regulace teploty, buďto integrovaná či možnost použití nezávislého zařízení - toto zařízení musí být součástí dodávky | |  |
| výkon pumpy/průtok musí dosahovat min. 7l/min | |  |
| umožňuje nastavení "zero-flow" | |  |
| systém alarmů pro změny tlaku v systému | |  |
| systém alarmů pro detekci vzduchu v systému | |  |
| export dat | |  |

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Titul, jméno, příjmení, funkce a podpis