## ČÁST 13
příloha č. 4 - Verifikační tabulka pro splnění požadovaných parametrů
Účastník: (vyplnit název společnosti a IČO) | Podpis:
Barvící automat a digitální morfologie
Popis: Nátěrový a barvící automat a digitální morfologie – OKH
Nátěrový a barvící automat
POŽADAVKY NA PARAMETRY | SPLŇUJE ANO/NE
· propojení se stávajícím analyzátorem Sysmex XN2000 do automatické linky, tak aby se vzorky ve stojáncích automaticky samy posouvaly z XN2000 do nátěrového a barvícího automatu a nakonec i do přístroje pro digitální morfologii
· uzavřený i otevřený systém náběru vzorku (např. novorozenci)
· nastavení objemu a úhlu pro nátěr vzorku dle hematokritu pacienta
· barvit 1 nebo i dva nátěry od jednoho pacienta
· rychlost 120 nátěrů za hodinu
· identifikace vzorku čtečkou čárových kódů,
· automatické natištění identifikace pacienta na sklo, potisk barkódem
· nátěr a barvení v režimu statim
· nátěr a barvení i vzorků, který neprošel XN2000, např. nátěry kostní dřeně
· nátěr bez barvení
· individuálního nastavení barvícího protokolu, i více protokolů současně
součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému přístroji
Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele.
Digitální morfologie
· propojení se stávajícím analyzátorem Sysmex XN2000 do automatické linky, tak aby se vzorky ve stojáncích automaticky samy posouvaly z XN2000 do nátěrového a barvícího automatu a nakonec i do přístroje pro digitální morfologii
· provedení tzv. předdiferencování buněk v krevním nátěru (18 buněčných populací)
· provedení tzv. předdiferencování erytrocytů v krevním nátěru
· oboustranná komunikace s LIS
· schopnost DM načíst z nátěrů barkódy
· kapacita minimálně 20-30 vyhodnocených skel za hodinu
· individuální nastavení počtu hodnocených buněk (100, 200, 500)
· hodnocení tělních tekutin
· nastavení na různá zvětšení zobrazení a skenování
· tvorba knihovny buněk a jejich porovnání s předchozím vyšetřením
· databáze nálezů
· vyhotovení reportu v češtině
· vzdálené validace výsledků z jiné laboratoře
· tisku nálezu
· vyexportování fotografií buněk
· tzv. 2. Čtení
součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému přístroji
Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele.
Splnění Požadavků na úpravu pracoviště dle technické specifikace na str. 2 (je potřeba napsat vyjádření do nabídky!)