## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
Rozvaděč HRO.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč HRO.2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč SLO.12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvková skříň -dle specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Doplnění stávajícího rozvaděče
skříňového o třech polí
ZIS
Hlavní jistič s napěťovou cívkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
propojení do systému TOTAL STOP
Doplňující zařízení od FY Bender
dle vlastní specifikace a nabídky
ATyS GM 100A/4P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
přepínač sítí
ATys GM 63A/4P | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ES710/4000-1 400V/230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ES710/6300-1 400/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocný kontakt ATICS-HK | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
AN450 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
isoMED427P-2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
STW2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MK2430-11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
MK2430-12 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
COM465IP.230V převodník | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Nastavení zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistky PH 32...315A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Třífázová UPS 30kVA/27kVA
vstup a výstup 3x 400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovladač pro systém DALI | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
včetně krabice a rámečku
Ventilátorové relé-SMR-T | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VP-vyrovnání potenciálu | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
EVP-připojovací krabice- zem | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
ABB Zdravotnický program
dvojnásobní svorka pro vyrování
potenciálu, včetně krabice | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 | ks | 336 |  | 0 |  | 0 | 0
signalizace provozního stavu
včetně krycího rámečku
barevné rozlišení dle použití
v systému MDO, DO,ZIS,ZIS-UPS
vč.krabice
DTTO s přepěťovou ochranou | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
vč.krabice
Zásuvka 3X400v/16A IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka specielní pro rentgen | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
230V/16A
ovladače 230V/10A řaz.1-7 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
IP20-IP43
Centrál STOP pod sklem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice KR68 | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice KP68 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice KR 97 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
trubka PVC O 23 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
hlavní vypínač IP54
3x25A IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice VERIT | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
3x1.5 mm2 pevně | m | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
3x2.5 mm2 pevně | m | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
5x1,5 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5x4 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5x10 mm2 pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5x16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5x25 mm2 pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4x120 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5x 95 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
5x70 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
J-Y(St) 3x2x0,8 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
SHKFH-R 4x2x0,8 | m | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel ohněodolný pro rozvod
nouzového osvětlení
1-CXKH-V 4x 2,5 | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R- CY
4- Zlutozeleny pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6- Zlutozeleny pevně | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
10-Žlutozelený pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16- Zlutozelen pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
25- Zlutozeleny pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
50-žlutozelený | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Protipožární ucpávky (HILTY) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
kompletní provedení,včetně | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
Parapetní žlab PK140x70 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
drátěné žlaby včetně podpěr
PRO KABELY
DZ ......60 X60...200X0.75..60x100 | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
spojovací materiál | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
vedoucí mimo žlabový systém | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
Do 150 mm2 | ks | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojení technického zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nové praoviště magnetické rezonance Nemocnice Děčín
Projekt | Elektroinstalace
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J.Pištora
Kontroloval
Datum | 11.4.2018
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %