## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Trafostanice
Rozvaděčové pole č.10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 3x630A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nosná konstrukce do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ranžír vodičů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednožilový kabel YY120 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové koncovky | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič FeZn 120 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvodny
pro montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelová trasa | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava vývodek, včetně zapěnění
do venkovního terénu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
SP1 pripojovaci | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR spojovaci | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU
Do 240 mm2 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 120 mm2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AYKY 3x240+120 | m | 880 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pásek FeZn 30x4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 4x16 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelová smršťovací spojka
do 3x240+120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 4x16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR602/NKW2 V PILÍŘI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR402/NKW2 V PILÍŘI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS100/NKE1P-C V PILÍŘI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistky PH 32-250A | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pr ce neposti§iteln' v cenˇku | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
Vedeni nn | km | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 3
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 800mm,hloubka 800-1200mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZRIZENI KABEL.LOZE Z
PÍSKU
Sire do 65cm,tloustka 5cm | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL.TRUBKA
průměr 110 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výstražná folie PVC | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU
Do rostle zeminy bez bedneni | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 800mm,hloubka 800-1200mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odvoz zeminy | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nové pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Děčín
Projekt | Kabelová přípojka NN- Rozpočet
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 11.4.2018
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %