Příloha č. 4 ZD (pro část VZ č. 4)

Technický list přístroje: 	Širokopásmový spektrometr – stabilní

Název a výrobní označení dodávaného přístroje:………………………………………(vyplní uchazeč)

| Min. technický požadavek zadavatele | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota (je-li relevantní) nebo poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Spektroskopický měřící systém |  |  |
| - Scintilační detektor |  |  |
| - S výhodou pracovní režim pro měření výšky jednotlivých vstupních impulsů |  |  |
| - S výhodou pracovní režim pro více kanálovou změnu měřítka |  |  |
| - 1024 – kanálový převodník ADC |  |  |
| - Min. 1024 – kanálový multikanálový analyzátor (MCA) |  |  |
| - integrovaný napěťový zdroj |  |  |
| - spektroskopický zesilovač |  |  |
| - stabilizátor spektra |  |  |
| - USB nebo Ethernet rozhraní + kabely délky min. 3m |  |  |
| - Software pro vyhodnocování výsledků měření |  |  |
| 2. NaI detektor |  |  |
| - Velikost min. 2“ x 2“ |  |  |
| 3. Řídicí, vyhodnocovací a archivační systém pro data ze spektroskopického systému |  |  |
| - Více-jádrový procesor, s frekvencí min. 3,5Hz |  |  |
| - Operační paměť DDR3 min. 4GB na frekvenci 1333MHz |  |  |
| - Pevný disk o kapacitě min 1TB |  |  |
| - Čtečka karet |  |  |
| - Mechanika DVDRW/RAM |  |  |
| - Klávesnice + myš |  |  |
| - LCD monitor o velikosti min. 17“ |  |  |
| - Laserová tiskárna |  |  |
| 4. Olověný stínící box |  |  |
| - Ocelový obal |  |  |
| - Vnitřní průměr cca 155 mm |  |  |
| - Hloubka cca 170 mm (dle tvaru sondy) |  |  |
| - Olověná výplň o tloušťce cca. 50 mm |  |  |
| - Měděná vložka o tloušťce cca. 1,5 mm |  |  |

Jménem uchazeče - ……………………………….., IČ……………… - prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………….. dne ……….2014

……………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby uchazeče