# IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Gynekologické vyšetřovací křeslo

Požadovaný počet: 4

Popis

Vyšetřovací gynekologické křeslo elektricky polohovatelné s nízkou nástupní výškou pro vyšetřování onkogynekologických pacientek.

Parametry

- Elektricky nastavitelná výška křesla

- Nejnižší nástupní výška maximálně 45 cm tj. vzdálenost mezi zemí či nástupním schůdkem a nejnižší polohou plochy sedacího dílu

- V případě řešení nástupu s pomocným schůdkem musí mít tento protiskluzovou úpravu povrchu

- Nejvyšší výška sedací části od země minimálně 90 cm

- Elektrické nastavení náklonu sedací i opěrné části

- Šířka pracovní plochy sedáku minimálně 60 cm

- Zatížitelnost alespoň 150 kg

- Nožní ovladač pro polohování křesla

- Ruční ovladač pro polohování křesla

- Nerezová odpadová mísa

- Ruční madla (opěrky rukou)

- Opora hlavy (podhlavník)

- Možnost volby mezi podkoleními (tzv. šauty) a patními opěrkami nohou

- Sedák s výřezem

- Držák papíru

Možnost připevnění přídavné lampy – křeslo musí mít úchytnou lištu či jinou úpravu pro uchycení přídavné lampy