## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Jednodenní gynekologie a rekonstrukce zákrokového sálu | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ZEFRA1209
| Název objektu |  |  | 4.NP - REKONSTRUKCE ZÁKROKOVÉHO SÁLU GYNEKOLOGIE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | objekt2
| Název části | [11 empty] | Místo | KZ a.s. Ústí nad Labem
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | KZ a.s., Ústí nad Labem
| Projektant |  |  | ZEFRAPROJEKT Ctibor Žežulka Ústí nad Labem
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
05.09.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 2.4 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 0 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 5 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Jednodenní gynekologie a rekonstrukce zákrokového sálu
Objekt: | 4.NP - REKONSTRUKCE ZÁKROKOVÉHO SÁLU GYNEKOLOGIE
Část:
JKSO:
Objednatel: | KZ a.s., Ústí nad Labem
Zhotovitel:
Datum: | 05.09.2012
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
951 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0 | 0
7227 | Zdravotechnika | 0 | 0 | 0
7491 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0 | 0
7861 | Žaluzie | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Jednodenní gynekologie a rekonstrukce zákrokového sálu
Objekt: |  | 4.NP - REKONSTRUKCE ZÁKROKOVÉHO SÁLU GYNEKOLOGIE
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | KZ a.s., Ústí nad Labem
Zhotovitel:
Datum: |  | 05.09.2012
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 011 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 1,1*2*0,00089*1,1 |  | 0.0021538 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*2*2*0,00089*1,1 |  | 0.010182 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.012335 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
2 | K | 014 | 624601125 | Tmelení spár průřezu 30x20 mm tmelem HIT - HY 150 | m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 1,1*2 |  | 2.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*2*2 |  | 10.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 12.6 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
3 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 62.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,6*(3,31+2,35) |  | 14.716 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97+0,8*2) |  | -3.176 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 4,31*2,2 |  | 9.482 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(2*2,1+0,8*1,97) |  | -5.776 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(2,17+2,15+1,3+0,5+0,86)*2 |  | 36.296 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(2,05+1,8+0,65+0,38+0,8) |  | 14.768 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 62.173 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
4 | K | 011 | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 014 | 340238212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,57*1,17+0,87*1,17 |  | 1.6848 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
6 | K | 011 | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,2 |  | 2.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*12 |  | 31.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 33.4 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
7 | K | 014 | 349231811 | Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm | m2 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (0,8+1,97*2)*0,1*1 |  | 0.474 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,8+1,97*2)*0,15*1 |  | 0.711 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.185 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
8 | K | 014 | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 23,22+12,23+11,29+19+4,93+14,82+9,11+20,49+3,36+20,73+2,87+20,49+3,36 |  | 165.9 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 011 | 611311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 133.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 12,23+11,29+19+4,93+14,82+9,11+20,49+20,73+20,49 |  | 133.09 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
10 | K | 014 | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 168.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,6*(3,76*2+3,42*2+0,82*2) |  | 9.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,6*2+6,94*2+2,25*2+0,3*2) |  | 68.068 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,5*1,6+0,8*1,97*3+0,9*2,05+1,1*1,97*2+1,25*1,97) |  | -15.7695 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,47*4+7,19*4) |  | 110.864 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97+1,1*1,97*2+1,5*1,6+2,1*1,6*2) |  | -15.03 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -2,6*(1,15*2+2,05*2) |  | -16.64 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,46+4,05+0,1) |  | 19.786 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -2,1*1,6 |  | -3.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,6*(3,14+3,46+1,1+0,91*2+0,47+5,62) |  | 9.366 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 168.1245 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
11 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10 mm | m2 | 189.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,6*(3,42*2+3,3*2) |  | 34.944 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,39*2+0,1*2+3,4*2+0,98*2+7,16*4) |  | 115.388 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97*2+1,1*1,97+4,17*2,2*2+0,9*2,05+2,1*1,6*3) |  | -35.592 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (4,17+2,2*2)*0,2 |  | 1.714 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(1,95+1,15)*2 |  | 16.12 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,76*2+2,53*2+0,82*4) |  | 31.72 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,5*1,6+0,8*1,97*2) |  | -5.552 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2,1+2,1*2)*0,1 |  | 0.63 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,14+3,46+1,1+0,91*2+0,47+5,62) |  | 31.22 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet po otlučených obkladech a zazdívky cihlami plnými |  | 189.636 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
12 | K | 011 | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 379.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 189,636*2 |  | 379.272 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
13 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 32.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,6*(2,17*2+2,05+2,25*2+1,9+0,6*2) |  | 36.374 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,7*1,97*3 |  | -4.137 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet nové zdivo |  | 32.237 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 32.237 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
14 | K | 014 | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (1,1+1,97*2)*0,4*2 |  | 4.032 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,8+1,97*2)*0,4 |  | 1.896 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5.928 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
15 | K | 011 | 612311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 3 mm | m2 | 148.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,6*(10,64*2+2,25*2+0,3*2) |  | 68.588 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97*4+1,1*1,97*3+1,25*1,97+1,5*1,6) |  | -17.6675 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,47*4+3,46*2+7,19*6) |  | 166.244 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,1*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97*3+2*1,1*4+2,1*1,6*3+1,5*1,6) |  | -31.327 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2*2+1,1*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1,6*(2,05+0,6) "odpočet obkladů m.č. 410" |  | -4.24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -34,974 "odpočet opravovaného omyvatelného nátěru" |  | -34.974 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 148.4835 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
16 | K | 011 | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 133.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | 011 | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 148.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,1*1,6*6+1,5*1,6*3 |  | 27.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
19 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 75.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (2,1*2+1,6*2)*6 |  | 44.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,52*2+1,6*2)*3 |  | 18.72 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2*2+1,1*2)*2 |  | 12.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 75.52 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 011 | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm | m2 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 23,22+12,23+11,29+19+4,93+14,82 |  | 85.49 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 9,11+20,49+3,36+20,73+2,87+20,49+3,36 |  | 80.41 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 165.9 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
21 | K | 011 | 633811119 | Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru | m2 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 165,9*3 |  | 497.7 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
22 | K | 011 | 632453419 | Samonivelační stěrka cementová tl 10 mm podkladní | m2 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | K | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | M | MAT | 553313480 | zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | M | MAT | 553313500 | zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
26 | M | MAT | 553311560 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | M | MAT | 553311300 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
28 | M | MAT | 553311170 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
29 | M | MAT | 553311600 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
30 | K | 014 | 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | M | MAT | 553312280 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1250 dvoukřídlá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
32 | K | 011 | 642946111 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | M | MAT | 553316120 | pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | K | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | K | 721 | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
42 | K | 766 | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | K | 767 | 767581802 | Demontáž podhledu lamel | m2 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 14,82+8,1 |  | 22.92 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
44 | K | 767 | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
45 | K | 776 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 161.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 14,82+8,1+12,23+11,29+48,85+21,05+24,2+21,05 |  | 161.59 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet PVC |  | 161.59 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 161.59 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
46 | K | 776 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 154.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 3,42*4+3,3*2+3,76*2+7,16*4+3,33*2+3,4*2+0,98*2+0,2*2+0,1*2+0,82*2 |  | 74.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*5+1,1) |  | -5.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,6*2+6,94*2+2,25*4+0,3*2 |  | 30.68 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*6+1,1+1,25) |  | -7.15 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,47*4+3,46*2+7,19*6+0,91*2 |  | 65.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*3+0,7*2) |  | -3.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 154.49 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
47 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 36.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,6*(2,05+1,03+0,77+1,03+0,83) *2 |  | 29.692 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*2,25 |  | 5.85 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(0,91*2+0,27) |  | 5.434 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 36.642 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
48 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,87+2,87 |  | 5.74 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
49 | K | 013 | 967042714 | Odsekání zdiva z betonu plošné tl do 300 mm | m2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,15*2*2 |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
50 | K | 013 | 967042713 | Odsekání zdiva z betonu plošné tl do 150 mm | m2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,2*2 |  | 0.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
51 | K | 013 | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 27.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,1*1,6*6 |  | 20.16 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,52*1,6*3 |  | 7.296 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 27.456 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
52 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,8*1,97*7 |  | 11.032 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,7*1,97*2 |  | 2.758 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 13.79 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
53 | K | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 1,25*1,97 |  | 2.4625 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,1*1,97*1 |  | 2.167 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4.6295 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
54 | K | 013 | 968072354 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,57*1,17 |  | 0.6669 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,87*1,17 |  | 1.0179 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.6848 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
55 | K | 013 | 974049127 | Vyříznutí drážky 30x20 mm v želbet stěně | m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 1,1*2 |  | 2.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*2*2 |  | 10.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 12.6 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
56 | K | 013 | 977211111 | Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2*2+1,1*2)*2 |  | 12.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 17.4 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
57 | K | 013 | 971052631 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm | m2 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,9*2,05 |  | 1.845 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*1,1 |  | 2.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4.045 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
58 | K | 013 | 971052611 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 50 mm | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2*1,1 |  | 2.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
59 | K | 013 | 978011141 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % | m2 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 23,22+12,23+11,29+19+4,93+14,82+9,11+20,49+3,36+20,73+2,87+20,49+3,36 |  | 165.9 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
60 | K | 013 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 168.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 0,6*(3,76*2+3,42*2+0,82*2) |  | 9.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,6*2+6,94*2+2,25*2+0,3*2) |  | 68.068 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,5*1,6+0,8*1,97*3+0,9*2,05+1,1*1,97*2+1,25*1,97) |  | -15.7695 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,47*4+7,19*4) |  | 110.864 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97+1,1*1,97*2+1,5*1,6+2,1*1,6*2) |  | -15.03 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -2,6*(1,15*2+2,05*2) |  | -16.64 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,46+4,05+0,1) |  | 19.786 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -2,1*1,6 |  | -3.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,6*(3,14+3,46+1,1+0,91*2+0,47+5,62) |  | 9.366 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 168.1245 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
61 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 186.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 186,266 "pod otlučenými obklady" |  | 186.266 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
62 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 186.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,6*(3,42*2+3,3*2) |  | 34.944 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,39*2+0,1*2+3,4*2+0,98*2+7,16*4) |  | 115.388 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97*2+1,1*1,97+4,17*2,2*2+0,9*2,05+2,1*1,6*3+0,57*1,17*2+0,87*1,17*2) |  | -38.9616 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (4,17+2,2*2)*0,2 |  | 1.714 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(1,95+1,15)*2 |  | 16.12 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,76*2+2,53*2+0,82*4) |  | 31.72 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,5*1,6+0,8*1,97*2) |  | -5.552 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2,1+2,1*2)*0,1 |  | 0.63 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,14+3,46+1,1+0,91*2+0,47+5,62) |  | 31.22 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 186.2664 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
63 | K | 013 | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 35.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
64 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 35,325*4 |  | 141.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
65 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 35.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
66 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 494.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 35,325*14 |  | 494.55 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
67 | K | 013 | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 35.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 35,325-0,18 |  | 35.145 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
68 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | K | 011 | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 21.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
70 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 951 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
71 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 23,22+12,23+11,29+19+4,93+14,82 |  | 85.49 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 9,11+20,49+3,36+20,73+2,87+20,49+3,36 |  | 80.41 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 165.9 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
72 | K | 011 | 952901115 | Generální úklid po dokončení stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
73 | K | 011 | 953271125 | Informační systém-ozn.dveří,únikové východy,požární úseky,poplach.směrnice,evakuační systém...odhad | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
74 | K | 711 | 711113115 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou | m2 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 4,93+3,36+2,87+3,36 "m.č. 405,409,411,413" |  | 14.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
75 | K | 711 | 711113125 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou | m2 | 21.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 0,1*(3,33*2+1,65*2) |  | 0.996 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,1*(2,15*2+2,07*2+0,5*2+0,5*2)*2 |  | 2.088 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,1*(1,95*2+1,8*2+0,38*2) |  | 0.826 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*(1,11+0,7*2+0,5+0,1)*2 |  | 11.818 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*1*3 |  | 5.7 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 21.428 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
76 | K | 711 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 7227 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | K | 721 | 721000004 | Zdravotechnické instalace vnitřní + mediciální plyny - VIZ PŘÍLOHA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 7491 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | K | 741 | 749111264 | Elektroinstalace NN - VIZ PŘÍLOHA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | K | 751 | 751119242 | Vzduchotechnika a klimatizace - VIZ PŘÍLOHA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
80 | K | 763 | 763135106 | Montáž a dodávka SDK podhledu z minerálních desek AMF Thermoclean Weiss - omyvatelný | m2 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 23,22 "m.č. 401" |  | 23.22 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
81 | K | 763 | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 3,36+2,87+3,36 |  | 9.59 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
82 | K | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
83 | K | 763 | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
84 | K | 763 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
86 | M | MAT | 611628541 | dveře vnitřní HPL laminát plné 1křídlové 80x197 cm - poz. D2 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
87 | M | MAT | 611628555 | dveře vnitřní HPL laminát plné 1křídlové 70x197 cm - poz. D4 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
88 | K | 766 | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
89 | M | MAT | 611628631 | dveře vnitřní plné HPL laminát 1křídlové 110x197 cm - poz. D1 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
90 | K | 766 | 766660301 | Montáž posuvných dveří do pouzdra | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
91 | M | MAT | 611628543 | dveře vnitřní HPL laminát plné 1křídlové 80x197 cm posuvné - poz. D3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
92 | K | 766 | 766660302 | Montáž posuvných dveří do pojezdu na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
93 | M | MAT | 611441511 | plastová stěna posuvná prosklená 2000x2100 mm včetně pojezdu a kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
94 | K | 766 | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
95 | M | MAT | 611628709 | dveře vnitřní HPL laminát plné 2křídlové EI C 30 DP3 C 125x197 cm - poz. D5 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
96 | K | 766 | 7661212232 | Dveřní kování nerezové pro vnitřní dveře | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
97 | K | 766 | 7661212233 | Dveřní kování nerezové pro vchodové dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | M | MAT | 382290060 | zámek elektrický | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
99 | K | 766 | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
100 | M | MAT | 549172651 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
101 | K | 766 | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
102 | M | MAT | 562431551 | mřížka ventilační hliníková hranatá, dveřní | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
103 | K | 766 | 766811113 | Montáž kuchyňské linky | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
104 | M | MAT | 615615087 | kuchyňská linka dl. 1500 mm dolní i horní skříňky s dřezem- upřesnit dle výběru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
105 | M | MAT | 615615086 | kuchyňská linka dl. 1600 mm dolní i horní skříňky bez dřezu - upřesnit dle výběru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
106 | K | 766 | 766621222 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel rámů | m2 | 27.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 2,1*1,6*6 |  | 20.16 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,52*1,6*3 |  | 7.296 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 27.456 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
107 | M | MAT | 611400190 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 150 x 160 cm bílé U = 1,1 W/Km2 - poz. O3 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
108 | M | MAT | 611400310 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 210 x 160 cm bílé U = 1,1 W/Km2 - poz. O2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
109 | K | 766 | 766621221 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo ocelových rámů | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 2*1,1*2 |  | 4.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
110 | M | MAT | 611400065 | okno plastové pevné zasklení 200 x 110 cm - poz. O1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
111 | K | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
112 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 4,93+3,36+2,87+3,36+23,22 |  | 37.74 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
113 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 4,93+3,36+2,87+3,36 |  | 14.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
114 | K | 771 | 771579199 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení flexibilním lepidlem | m2 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
115 | K | 771 | 771579198 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování | m2 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
116 | M | MAT | 597611171 | dlaždice keramické - upřesnit dle výběru | m2 | 41.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 37,74*1,1 |  | 41.514 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
117 | K | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 10,64*2+2,25*2+0,3*1 |  | 26.08 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*3+1,1*3+1,25) |  | -6.95 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet m.č. 401 |  | 19.13 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
118 | K | 771 | 771579199 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení flexibilním lepidlem | m2 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 19,13*0,12 |  | 2.2956 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
119 | K | 771 | 771579198 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování | m2 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
120 | M | MAT | 597613122 | sokl keramický - upřesnit dle výběru | m | 21.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 19,130*1,1 |  | 21.043 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
121 | K | 771 | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 0,7*3+0,8*5+1,1*3+1,25 |  | 10.65 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
122 | M | MAT | 553432211 | lišta přechodová vrtaná | m | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
123 | K | 771 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
124 | K | 776 | 776521201 | Příprava pracoviště | m2 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 12,23+11,29+9,11+20,49+20,73+20,49 |  | 94.34 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 19+14,82 |  | 33.82 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 128.16 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
125 | K | 776 | 776590127 | Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem vč. materiálu | m2 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
126 | K | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 94.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
127 | M | MAT | 284121001 | krytina podlahová PVC - upřesnit dle výběru | m2 | 99.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 94,34*1,05 |  | 99.057 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
128 | K | 776 | 776521227 | Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | m2 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 19+14,82 |  | 33.82 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
129 | M | MAT | 284122854 | podlahovina homogenní PVC antistatická | m2 | 35.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 33,820*1,05 |  | 35.511 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
130 | K | 776 | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 3,42*4+3,76*2+3,3*2+0,82*2+0,1*2 |  | 29.64 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*4 |  | -3.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,4*2+2,7*2 |  | 12.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,47*4+3,46*2+7,19*6 |  | 63.94 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,1*2+0,8+0,7*3) |  | -5.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet PVC |  | 95.88 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | 3,39*2+0,1*2+3,4*2+5,41*2+4,36*2+0,1*2 |  | 33.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*4+2*2+1,1) |  | -8.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet antistatické PVC |  | 25.22 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 121.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
131 | M | MAT | 284110061 | lišta podlahová - upřesnit dle výběru | m | 133.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 121,1*1,1 |  | 133.21 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
132 | K | 776 | 776491112 | Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty | m | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
133 | M | MAT | 283759170 | náběhový polystyrénový klín 50x50 mm | m | 133.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 121,1*1,1 |  | 133.21 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
134 | K | 776 | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové řezané | m | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 3,42*4+3,76*2+3,3*2+0,82*2+0,1*2 |  | 29.64 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*4 |  | -3.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,4*2+2,7*2 |  | 12.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,47*4+3,46*2+7,19*6 |  | 63.94 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,1*2+0,8+0,7*3) |  | -5.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet PVC |  | 95.88 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | 3,39*2+0,1*2+3,4*2+5,41*2+4,36*2+0,1*2 |  | 33.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*4+2*2+1,1) |  | -8.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet antistatické PVC |  | 25.22 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 121.1 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
135 | M | MAT | 284121001 | krytina podlahová PVC - upřesnit dle výběru | m2 | 17.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 95,88*0,15*1,2 |  | 17.2584 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
136 | M | MAT | 284122854 | podlahovina homogenní PVC antistatická | m2 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 25,22*0,15*1,2 |  | 4.5396 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
137 | K | 776 | 776525115 | Spojování podlah z plastů svařování za studena | m | 76.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 128,16*0,6 |  | 76.896 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
138 | K | 776 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
139 | K | 781 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 257.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 2,6*(5,41*2+3,39*4+1,65*2+0,2*2) |  | 73.008 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97*5+2*2,1) |  | -12.08 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,4*2+4,36*2) |  | 40.352 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97+1,1*1,97+2*2,1) |  | -7.943 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2+2,1*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,42*2+3,3*2+2,53*2+0,82*4+3,76*2) |  | 76.18 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97*4) |  | -6.304 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,2+2,1*2)*0,1 |  | 0.54 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,31*2+2,7*2+0,1*2) |  | 31.772 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 0,1*4,31 |  | 0.431 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(2,1*1,6*3+1,5*1,6) |  | -12.48 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+1,6*2)*0,1 |  | 0.62 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet sálek |  | 181.564 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(2,07*2+2,15*2+0,5*4)*2 |  | 54.288 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(1,8*2+1,95*2+0,38*2) |  | 21.476 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,7*1,97*3 |  | -4.137 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet sociální zařízení |  | 71.627 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*(2,05+0,6) |  | 4.24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet za UM a kuch.linkou m.č. 410 |  | 4.24 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 257.431 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
140 | K | 781 | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 77.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 257,431*0,3 "cca 30%" |  | 77.2293 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
141 | K | 781 | 781479198 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem | m2 | 257.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
142 | K | 781 | 781479199 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování | m2 | 257.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
143 | M | MAT | 597610251 | obkládačky keramické - upřesnit dle výběru | m2 | 283.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | 257,431*1,1 |  | 283.1741 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
144 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 2,6*12 |  | 31.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
145 | K | 781 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
146 | K | 783 | 783222100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné | m2 | 20.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (1,1+1,97*2)*0,35*3 |  | 5.292 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,8+1,97*2)*0,35*3 |  | 4.977 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,8+1,97*2)*0,25*4 |  | 4.74 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,7+1,97*2)*0,25*3 |  | 3.48 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (1,25+1,97*2)*0,35*1 |  | 1.8165 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet zárubně |  | 20.3055 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
147 | K | 783 | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní | m2 | 20.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
148 | K | 783 | 783802822 | Odstranění nátěrů z omítek stěn obroušením | m2 | 34.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 1,8*(10,64*2+2,25*2+0,3*2) |  | 47.484 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1,8*(0,8*3+1,1*3+1,25) |  | -12.51 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet m.č. 401 |  | 34.974 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
149 | K | 783 | 783903811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly | m2 | 34.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
150 | K | 783 | 783822920 | Opravy nátěrů syntetických omítek stěn jednonásobné a 1x email | m2 | 34.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
151 | K | 783 | 783821121 | Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva matný povrch 1x základní a 1x email | m2 | 129.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 19 |  | 19 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet strop |  | 19 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | 1,8*(7,19*6+3,47*4+3,46*2) |  | 115.092 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1,6*(2,05+0,6) |  | -4.24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet stěny m.č. 408, 410, 412 |  | 110.852 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 129.852 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
152 | K | 784 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 210.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 133,09*0,7 "70%" |  | 93.163 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet stropy |  | 93.163 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | 168,125*0,7 "70%" |  | 117.6875 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet stěny |  | 117.6875 | [8 empty] | 2 | 3 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 210.8505 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
153 | K | 784 | 784453351 | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 123.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 12,23+11,29+4,93+14,82+9,11+20,49+3,36+20,73+2,87+20,49+3,36 |  | 123.68 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
154 | K | 784 | 784453381 | Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 84.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 2,6*(10,64*2+2,25*2+0,3*2) |  | 68.588 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*(3,47*4+3,46*2+7,19*6) |  | 166.244 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1,6*(2,05+0,6) "odpočet obkladů m.č. 410" |  | -4.24 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -(34,974+110,852) "odpočet opravovaného omyvatelného nátěru" |  | -145.826 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 84.766 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 7861 | Žaluzie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
155 | K | 786 | 786624122 | Montáž lamelové žaluzie do oken | m2 | 31.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 2*1,1*2 |  | 4.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2,1*1,6*6 |  | 20.16 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,52*1,6*3 |  | 7.296 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 31.856 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
156 | M | MAT | 553468032 | žaluzie horizontální interiérové hliníkové | m2 | 31.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
157 | K | 786 | 998786203 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0