Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „ Dodávky balené pitné vody a výpůjčka výdejníků vody“

Balená pitná voda

- Přírodní voda (pramenitá, minerální a kojenecká voda viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo c).) – je čerpaná z podzemního zdroje a nesmí být chemicky upravována

- Kvalita vody musí odpovídat vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, vše ve znění pozdějších předpisů

Barel

- Objem barelu je 18,9 litru

- Barel musí být dodáván čistý, neporušený, vyrobený z potravinově nezávadných plastů

- Barel musí být opatřen pečetí výroby

Technický popis výdejníku vody:

- Výdejník vody je určen pro ohřev, chlazení a hygienický výdej pramenité vody a musí být kompatibilní s nabízeným barelem

- Druh: 				podlahový

- Napětí:			220 – 240 V

- Příkon celkový:		do 600 W

- Výkon chlazení:		do 150 W

- Teplota ohřevu:		85 °C – 95 °C

- Teplota chlazení:		5 °C – 12 °C

- Druh chlazení:		kompresorové

- Kohout teplé vody je vybaven pojistným systémem

- Minimální rozměry v mm (v, š, h): 800 x 230 x 230

- Maximální rozměry v mm(v, š, h): 1250 x 480 x 480

- Barva:			Zadavatel připouští jakoukoliv barevnost

- Součástí výdejníku vody bude zásobník kelímků 0,2 ml

Zadavatel umožňuje účastníkům nabídnout jiný typ výdejníku na vodu (technologicky na vyšší úrovni), resp. modernější technologie.

Služby

- Provádění pravidelné sanitace výdejníků vody minimálně 1x čtvrtletí.

- Provádění pravidelné elektrorevize výdejníků vody minimálně 1x ročně.

- Zajištění případných oprav výdejníků vody.