## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2839 | Nemocnice Ústí n. L.
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | #REF!
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | #REF!
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | #REF!
| Celkem | [6 empty] | #REF!
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | #REF! |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Zaokrouhlení |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
Jeřábková Hana, Ing.
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | D2 | Pavilon D2 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | 1 | 0102 - Pavilon D2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
3 | D14C | VZT |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
3 | D14E | ZTI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
3 | D14G | EL |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 997 | Přesun sutě |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 998 | Přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 725-1 | Koupelnové doplňky |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | #REF! | #REF!
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | #REF! | #REF!
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | #REF! | #REF!
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | #REF! | #REF!
| Cena celkem | [6 empty] | #REF! | #REF!
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D2 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D2 | Pavilon D2 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | 0102 - Pavilon D2 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 317142432 | Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách tl 125 mm dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03208 | 0.61 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 317142442 | Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03909 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 13010714R | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 včetně nátěru | t | 0.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 8.338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06917 | 0.58 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4,62 |  | 4.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 3,718 |  | 3.718 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | DIgi 7 | zpětná montáž podhledů | m2 | 294.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 126,72 |  | 126.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 37,84 |  | 37.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 45,65 |  | 45.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 84,7 |  | 84.7 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 342272235 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm | m2 | 51.381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08626 | 4.43 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 8,2 |  | 8.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2,36 |  | 2.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 40,821 |  | 40.821 | [21 empty] | VV | 0
9 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17818 | 0.13 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.97 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 612142012 | Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem | m2 | 1.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 559.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 10.29 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 147,66 |  | 147.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 136,35 |  | 136.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 275,57 |  | 275.57 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 559.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 8.79 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 147,66 |  | 147.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 136,35 |  | 136.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 275,57 |  | 275.57 | [21 empty] | VV | 0
13 | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 140.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 38,83 |  | 38.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 35,53 |  | 35.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 66,44 |  | 66.44 | [21 empty] | VV | 0
14 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01698 | 0.37 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
15 | 553314R | zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž typ HSE DZD š. 125 mm včetně nátěru | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02265 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
16 | 553314R2 | zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž typ HSE DZD š. 150 mm včetně nátěru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02265 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.74 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 124.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 14.52 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 43,04 |  | 43.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 12,8 |  | 12.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 68,27 |  | 68.27 | [21 empty] | VV | 0
18 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.22 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 53.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 53.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
21 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2104.284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
22 | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 23.442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 997013807 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 27.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 0.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
25 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 6.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou | m2 | 140.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.42 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 38,83 |  | 38.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 35,53 |  | 35.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 66,44 |  | 66.44 | [21 empty] | VV | 0
28 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 36.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 18,75 |  | 18.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 17,42 |  | 17.42 | [21 empty] | VV | 0
30 | 71412101R | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný antikorozní, rošt C3 | m2 | 93.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 35,18 |  | 35.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 13,57 |  | 13.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 45,23 |  | 45.23 | [21 empty] | VV | 0
31 | 5903652R | Stropní kazeta pro minerální podhled ADVANTAGE A T15/T24 NE GEN II (600/600) mm | m2 | 130.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.51 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 35,18 |  | 35.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 32,32 |  | 32.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 62,65 |  | 62.65 | [21 empty] | VV | 0
32 | 998714103 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | t | 0.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | 763431803 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu | m2 | 142.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.3 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 38,47 |  | 38.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 35,31 |  | 35.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 68,23 |  | 68.23 | [21 empty] | VV | 0
34 | 763411114 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 8 mm | m2 | 32.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01283 | 0.42 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 17,2 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 4,1 |  | 4.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 11,55 |  | 11.55 | [21 empty] | VV | 0
35 | 763411124 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 8 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01891 | 0.21 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
36 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0.72 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.72 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP-600 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.PP-800 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP - 700 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP - 800 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP - 600 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP - 700 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP - 800 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
38 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
39 | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5.NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
40 | 6116032R2 | D02-P Jednokřídlé dveře interiérové plné 700x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
41 | 6116032R3 | D03-L Jednokřídlé dveře interiérové plné 700x1970 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
42 | 6116032R4 | D04-P Jednokřídlé dveře interiérové plné 700x1970 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
43 | 6116032R5 | D05-P Jednokřídlé dveře interiérové plné 900x1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
44 | 6116032R6 | D06-L Jednokřídlé dveře interiérové plné 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
45 | 6116032R7 | D07-L Jednokřídlé dveře interiérové plné 1100x1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
46 | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
47 | 54914610 | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
48 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 944.382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.35 |  | 11.81 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 142.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 11.81 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 38,47 |  | 38.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 35,31 |  | 35.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 68,23 |  | 68.23 | [21 empty] | VV | 0
50 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 140.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 38,83 |  | 38.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 35,53 |  | 35.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 66,44 |  | 66.44 | [21 empty] | VV | 0
51 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 140.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00715 | 1.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 38,83 |  | 38.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 35,53 |  | 35.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 66,44 |  | 66.44 | [21 empty] | VV | 0
52 | 771574119 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 33.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00392 | 0.13 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : 20,57 |  | 20.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 13,2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
53 | TAA26006 | SLINUTÉ keramické dlaždice s matným povrchem 200x200mm | m2 | 33.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 2.NP : 20,57 |  | 20.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 13,2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
54 | 771574133 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 | m2 | 107.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00437 | 0.47 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 38,83 |  | 38.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 14,96 |  | 14.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 53,24 |  | 53.24 | [21 empty] | VV | 0
55 | TAA12006 | SLINUTÉ keramické dlaždice s matným povrchem 100x100mm | m2 | 107.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 38,83 |  | 38.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 14,96 |  | 14.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 53,24 |  | 53.24 | [21 empty] | VV | 0
56 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 4.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.29 |  | 32.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | 781411810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty | m2 | 587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 32.34 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 147 |  | 147 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 280 |  | 280 | [21 empty] | VV | 0
58 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 559.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.17 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 147,66 |  | 147.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 136,35 |  | 136.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 275,57 |  | 275.57 | [21 empty] | VV | 0
59 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 559.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 1.68 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 147,66 |  | 147.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 136,35 |  | 136.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 275,57 |  | 275.57 | [21 empty] | VV | 0
60 | 59761406R | dlaždice slinutá, 198 x 198 x 9 mm | m2 | 559.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 10.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1.PP : 147,66 |  | 147.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 136,35 |  | 136.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 275,57 |  | 275.57 | [21 empty] | VV | 0
61 | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch | m2 | 587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 4.7 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 147 |  | 147 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 280 |  | 280 | [21 empty] | VV | 0
62 | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 17.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 130.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 35,18 |  | 35.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 32,32 |  | 32.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 62,65 |  | 62.65 | [21 empty] | VV | 0
64 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 130.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 18 01 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.PP : 35,18 |  | 35.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 32,32 |  | 32.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 62,65 |  | 62.65 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D2 D14C Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D2 | Pavilon D2 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D14C | VZT | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.69 |  |  |  |  | DIL
1 | 72811D015 | kruhové potrubí spiro 80 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 | 72811D016 | kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 51.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
3 | 72811D017 | kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 72811D020 | kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 22.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 72811D022 | kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) a kotvení | m | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 728312121 | Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.63 | 1.89 |  |  |  |  | POL1_
7 | 728312122 | Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.83 | 13.28 |  |  |  |  | POL1_
8 | 728413521 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.29 | 9.86 |  |  |  |  | POL1_
9 | 728413522 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.37 | 6.66 |  |  |  |  | POL1_
10 | 429 dg01 001 | Talířový ventil odvodní pr. 80 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
11 | 429 dg01 002 | Talířový ventil odvodní pr. 100 mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
12 | 429 dg01 003 | Talířový ventil odvodní pr. 125 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
13 | 429 dg01 005 | Talířový ventil odvodní pr. 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
14 | 429760D0001 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d100/600 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
15 | 429760D0003 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d125/600 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
16 | 429760D0005 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d160/600 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
17 | 429760D0007 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí d200/600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
18 | 998728203 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
19 | 998728202 | Spojovací a kotevní materiál | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 429 D02 002 | Zpětná klapka kruhová těsná d100 vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 429 D02 003 | Zpětná klapka kruhová těsná d125 vč. montáže | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 429 D02 005 | Zpětná klapka kruhová těsná d160 vč. montáže | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | 429 D02 006 | Zpětná klapka kruhová těsná d200 vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 429 D03 001 | Diagonální ventilátor do potrubí d100 80 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
25 | 429 D03 001Tb | Diagonální ventilátor do potrubí d100 130 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
26 | 429 D03 002 | Diagonální ventilátor do potrubí d125 160 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27 | 429 D03 002Tb | Diagonální ventilátor do potrubí d125 190 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
28 | 429 D03 004 | Diagonální ventilátor do potrubí d160 340 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
29 | 429 D03 004Ta | Diagonální ventilátor do potrubí d160 220 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
30 | 429 D03 004Tb | Diagonální ventilátor do potrubí d160 360 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
31 | 429 D03 004Tc | Diagonální ventilátor do potrubí d160 250 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
32 | 429 D03 004Td | Diagonální ventilátor do potrubí d160 320 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
33 | 429 D03 005 | Diagonální ventilátor do potrubí d200 380 m3/h vč. montáže a přísl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
34 | 0052dg001T | Uvedení do chodu a zaregulování | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
35 | 0052dg002T | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D2 D14E Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [23 empty] | STA
O: | D2 | Pavilon D2 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D14E | ZTI | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51.35 |  |  |  |  | DIL
1 | 713571111 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 7.5 |  |  |  |  | POL1_
2 | 713571113 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
3 | 713571115 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 42.35 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  | 17.88 |  |  |  |  | 1169.12 |  |  |  |  | DIL
4 | 892571111 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.059 | 51.63 |  |  |  |  | POL1_
5 | 721140802 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 593.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 8.85 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.413 | 244.99 |  |  |  |  | POL1_
6 | 721170966 | Oprava - propojení dosavadního potrubí do D 125 | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.737 | 36.11 |  |  |  |  | POL1_
7 | 721176103 | Potrubí HT D 50 x 1,8 mm | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.359 | 87.96 |  |  |  |  | POL1_
8 | 721176114 | Potrubí HT D 75 x 1,9 mm | m | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.819 | 19.16 |  |  |  |  | POL1_
9 | 721176115 | Potrubí HT D 110 x 2,7 mm | m | 593.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.797 | 472.78 |  |  |  |  | POL1_
10 | 721176213 | Potrubí KG odpadní D 125 x 3,2 mm | m | 64.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.739 | 47.52 |  |  |  |  | POL1_
11 | 721176222 | Potrubí KG svodné D 110 x 3,2 mm | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.8 | 4.96 |  |  |  |  | POL1_
12 | 721176224 | Potrubí KG svodné D 160 x 4,0 mm | m | 33.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 18.65 |  |  |  |  | POL1_
13 | 721176225 | Potrubí KG svodné D 200 x 4,9 mm | m | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.6 | 11.34 |  |  |  |  | POL1_
14 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.174 | 13.22 |  |  |  |  | POL1_
15 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.259 | 6.22 |  |  |  |  | POL1_
16 | 721273150 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.133 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
17 | 722120811 | Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 80 | m | 268.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03363 | 9.03 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.569 | 152.72 |  |  |  |  | POL1_
18 | 230120092R001 | Zhotovení prostupů kanál. potrubí do DN 350 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
19 | dg02 | Plastová revizní šachta d 600 s litinovým poklopem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | 28615443.A | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.56 |  | 0.53 |  |  |  |  | 994.66 |  |  |  |  | DIL
22 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1880.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.044 | 82.72 |  |  |  |  | POL1_
23 | 722170801 | Demontáž stávajících rozvodů vody | m | 1880.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.53 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.052 | 97.77 |  |  |  |  | POL1_
24 | 722172964 | napojení na stávající potrubí vodovodu D 32 | kus | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.32392 | 27.21 |  |  |  |  | POL1_
25 | 722172333 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm | m | 101.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.6828 | 69.3 |  |  |  |  | POL1_
26 | 722172711 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm | m | 377.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.258 | 97.47 |  |  |  |  | POL1_
27 | 722172712 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm | m | 611.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2789 | 170.44 |  |  |  |  | POL1_
28 | 722172714 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm | m | 483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.3847 | 185.81 |  |  |  |  | POL1_
29 | 722172715 | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm | m | 187.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.4767 | 89.52 |  |  |  |  | POL1_
30 | 722172716 | Potrubí z PPR, D 63 x 8,6 mm | m | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.5618 | 44.72 |  |  |  |  | POL1_
31 | 722172717 | Potrubí z PPR, D 75 x 10,3 mm | m | 87.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00285 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.599 | 52.35 |  |  |  |  | POL1_
32 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.425 | 77.35 |  |  |  |  | POL1_
33 | 230330091 | Izolace potrubí D do 76 mm | m | 1880.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
34 | 89971 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 80MM | m | 1880.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
35 | 283771028 | Izolace potrubí 20x20 mm šedočerná | m | 104.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
36 | 283771093 | Izolace potrubí 25x20 mm šedočerná | m | 84.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | 283771128 | Izolace potrubí 32x20 mm šedočerná | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
38 | 283773018 | Izolace potrubí 20 x 9 mm šedá | m | 273.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
39 | 283773030 | Izolace potrubí 25 x 9 mm šedá | m | 526.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
40 | 283773043 | Izolace potrubí 32 x 13 mm šedá | m | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
41 | 283773055 | Izolace potrubí 40 x 13 mm šedá | m | 284.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
42 | 283773073 | Izolace potrubí 50 x 13 mm šedá | m | 125.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
43 | 283773091 | Izolace potrubí 64 x 13 mm šedá | m | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
44 | 283773097 | Izolace potrubí 76 x 13 mm šedá | m | 58.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | 631547116 | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 198.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 631547218 | Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 62.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 631547320 | Pouzdro potrubní izolační 64/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 37.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
48 | 631547422 | Pouzdro potrubní izolační 76/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
49 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.87 |  | 2.87 |  |  |  |  | 297.48 |  |  |  |  | DIL
50 | 721223423 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.2 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_
51 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.46 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.59 | 14.16 |  |  |  |  | POL1_
52 | 725034131 | Klozet závěsný hluboké splach., bílý, bez dodávky sedátka | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01839 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.973 | 23.35 |  |  |  |  | POL1_
53 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.88 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.382 | 17.19 |  |  |  |  | POL1_
54 | 725017130 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01601 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.189 | 16.65 |  |  |  |  | POL1_
55 | 725017153 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.253 | 2.51 |  |  |  |  | POL1_
56 | 725037152 | Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor | soubor | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01371 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.189 | 36.86 |  |  |  |  | POL1_
57 | 725015241 | Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.973 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
58 | 725249103 | Montáž sprchových koutů | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.9 | 14.5 |  |  |  |  | POL1_
59 | 725240811 | Demontáž sprchových zástěn | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.32 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.693 | 10.4 |  |  |  |  | POL1_
60 | 725291136 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.38 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
61 | 725291171 | Sedátko, bílé duroplast | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.63 | 15.12 |  |  |  |  | POL1_
62 | 725319101 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.506 | 5.06 |  |  |  |  | POL1_
63 | 725310823 | Demontáž dřezů | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.14 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.465 | 6.98 |  |  |  |  | POL1_
64 | 725019101 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.25 | 3.75 |  |  |  |  | POL1_
65 | 725721921 | Montáž dvoudřezů | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00258 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.981 | 19.91 |  |  |  |  | POL1_
66 | 725823111 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.445 | 14.69 |  |  |  |  | POL1_
67 | 725823134 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.485 | 7.28 |  |  |  |  | POL1_
68 | 725823611 | Baterie umyvadl.stojánk.samouzavírací,bez regulace, standardní | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.515 | 7.21 |  |  |  |  | POL1_
69 | 725823631 | Baterie umyvadlová stojánková - invalidní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.535 | 1.07 |  |  |  |  | POL1_
70 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.04 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.222 | 9.99 |  |  |  |  | POL1_
71 | 725835111 | Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.587 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
72 | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.587 | 12.91 |  |  |  |  | POL1_
73 | 725840850 | Demontáž baterie sprch. | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.03 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.407 | 6.11 |  |  |  |  | POL1_
74 | 726190914 | Montáž vany | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.658 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
75 | 726211331 | Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.9 | 45.6 |  |  |  |  | POL1_
76 | 55230700 | Dřez nerez | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
77 | 55230720 | Dvojdřez nerez | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
78 | 554210160.A | Vana akrylátová Klasik bílá 180x80x41 cm 171 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
79 | 55428080.A | Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
80 | 55428083.A | Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
81 | 55484410.A | Stěna sprchová boční pevná 80 cm Pearl | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
82 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725-1 | Koupelnové doplňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
83 | NU1 | Nástěnný velkoobjemový zásobník na toaletní papír, na role (27 x 10cm), nerezový, uzamykatelný | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
84 | NU2 | WC kartáč s válcovým uzavřeným pouzdrem, nerezový, nylonový kartáč dlouhý 350 mm | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
85 | NU3 | Nástěnný zásobník skládaných papírových ručníků, nerezový, rozměr 340 x 110 x 265 mm | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
86 | NU4 | Nástěnný ruční dávkovač mýdla, nerezový, objem 1 l, rozměry 100 x 120 mm výška 250 mm, uzamykatelný | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
87 | NU5 | Bemeta NEO Mýdlenka rohová drátěná, nerez, brus | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
88 | NU6 | Zrcadlo 600x600= 1x umyvadlo | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
89 | NU6.1 | Zrcadlo 600x1400= 2x umyvadlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2np : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5np : | [23 empty] | VV | 0
90 | NU6.2 | 600x2200= 3x umyvadlo | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
91 | NU7 | Nerezový dvojitý háček, povrch lesklý | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
92 | NU8 | Koš na papírové ručníky- nástěnný, SLZN 40 Drátěný koš, rozměr 385 x 290 x 130 mm, nerez | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
93 | NU9 | Piktogram dveřní - označení WC muži, 120 x 120 mm, k nalepení na dveřní křídlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
94 | NU9.1 | Piktogram dveřní - označení WC ženy, 120 x 120 mm, k nalepení na dveřní křídlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 44.61 |  |  |  |  | DIL
95 | 734224811 | Ventil vyvažovací DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.165 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
96 | 734224812 | Ventil vyvažovací DN 20 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_
97 | 734224813 | Ventil vyvažovací DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
98 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 20 | kus | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.207 | 26.7 |  |  |  |  | POL1_
99 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 25 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 2.95 |  |  |  |  | POL1_
100 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 32 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 6.46 |  |  |  |  | POL1_
101 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní 1 DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.351 | 2.11 |  |  |  |  | POL1_
102 | 734295321 | Kohout kul.vypouštěcí DN 15 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.083 | 3.49 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
103 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D2 D14G Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2839 | Nemocnice Ústí n. L. | [29 empty] | STA
O: | D2 | Pavilon D2 | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | D14G | EL | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Díl | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 720 | Elektroinstalace | [29 empty] | DIL
Díl: | 1 | Svitidla vč. zdrojů a poplatků | [29 empty] | DIL
6 | 210201526 | Svítidlo LED technické stropní vestavné | kus | 45 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.7 | 31.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |  | 0 | POL1_
7 | 210205106 | Piktogram nástěnný PN 56,3x56,3x12 s neon.trubicí | kus | 9 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.0782 | 9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |  | 0 | POL1_
17 | 34859114R001 | A1 Vestavné LED svítidlo 30W, 3000lm, 4000K, IP54 | kus | 36 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
18 | 34859114R003 | B1 Vestavné LED svítidlo 20W, 1776lm, 4000K, IP44 | kus | 9 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
19 | 34859114R004 | P1 Přisazené nouzové LED svítidlo 1,2W, IP65 s piktogramem | kus | 33 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 2 | Ovládání osvětlení | [29 empty] | DIL
12 | 34535400R001 | Q1 Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet | ks | 21 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL2_
Díl: | 3 | Zásuvky | [29 empty] | DIL
13 | 34551610R001 | Zásuvka 16A/230V, IP20 bílá, komplet | ks | 28 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL2_
Díl: | 4 | Ostatní | [29 empty] | DIL
1 | 210010320 | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová | kus | 39 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.37 | 14.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 |  | 0 | POL1_
2 | 210040512 | Ukončení vodičů svorkováním (vývod 230V) | kus | 17 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.285 | 4.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |  | 0 | POL1_
3 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 19 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.0505 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 | POL1_
4 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | POL1_
11 | 34531505R001 | Pohybové čidlo | ks | 19 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL2_
22 | 35825730.AR001 | Instalační časové relé | kus | 27 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 5 | Kabely | [29 empty] | DIL
8 | 210800627 | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený volně | m | 334 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.04667 | 15.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.59 |  | 0 | POL1_
9 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 2040 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05096 | 103.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.96 |  | 0 | POL1_
10 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 1536 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05096 | 78.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.27 |  | 0 | POL1_
14 | 341118515 | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 | m | 2040 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
15 | 341118516 | Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 | m | 1536 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
16 | 34140827 | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2 | m | 334 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 6 | Úprava stávající patrové rozvodnice | [29 empty] | DIL
5 | 211120011 | Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez krytu | kus | 39 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.158 | 6.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |  | 0 | POL1_
20 | 35822002011 | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, 10B-1N - okruh osvětlení, v místě rezervy | kus | 19 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
21 | 35822002013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, 16B-1N - okruh zásuvky, v místě rezervy | kus | 20 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
23 | 220111737 | Uzemnění kabelu v rozvaděči | kus | 39 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.08 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  | 0 | POL1_
24 | 358890518R001 | Chránič proudový 4polový 40/4 030 vč. montáže | kus | 39 |  | 0 | M22 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
Díl: | 7 | Vedlejší rozpočtové náklady | [29 empty] | DIL
25 | 141 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | soubor | 1 |  | 0 | VN |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
26 | 142 | Přirážka za prořez kabelů | soubor | 1 |  | 0 | VN |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
27 | 202 | Zednické výpomoci HSV | soubor | 1 |  | 0 | VN |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.005 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | POL1_
28 | 900 | HZS - demontáž stávající elektroinstalace, Práce v tarifní třídě 5 | soubor | 1 |  | 0 | VN |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | Indiv | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | POL10_
29 | 871812111R00001 | Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle vyhl. 73/2010 Sb. | soubor | 1 |  | 0 | VN |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.00953 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | POL10_
30 | 998722201R01 | Přesun hmot pro vnitřní el, výšky do 55 m | soubor | 1 |  | 0 | VN |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
31 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 30 |  | 0 | ON |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | POL1_
32 | 005231010R | Revize elektoinstalace | hod | 30 |  | 0 | ON |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
33 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | ON |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
34 | 005261030R | Zjištění skut. stavu pro napojení, prověření skutečné možnosti napojení | hod | 120 |  | 0 | ON |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_8
[30 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on T6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on U6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu