## Část 1
Část 1 - Jednorázové operační pláště
Položka | Popis | Objem ks/24 měs. | Katalogové číslo | Popis, rozměry | Cena/kus bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/kus včetně DPH | Celkem včetně DPH
1 | Operační plášť zavinovací - délka min.127 cm, šíře závinu min.140cm - vhodný na zákroky s nižším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 38316
2 | Operační plášť zavinovací - délka min. 140 cm, šíře závinu min. 150cm - vhodný na zákroky s nižším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 88974
3 | Operační plášť zavinovací - délka min.140 cm - rozšířený, šíře závinu 170 cm - vhodný na zákroky s nižším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 11360
4 | Operační plášť zavinovací - délka min. 152 cm, šíře závinu min.160 cm - vhodný na zákroky s nižším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 7520
5 | Operační plášť zavinovací - délka min. 127 cm, šíře závinu min.140cm - zesílený v přední části a v oblasti rukou nepropustnou vrstvou, vhodný na zákroky s vyšším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 1360
6 | Operační plášť zavinovací - délka min. 140 cm, šíře závinu min. 150cm - zesílený v přední části a v oblasti rukou nepropustnou vrstvou, vhodný na zákroky s vyšším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 1656
7 | Operační plášť zavinovací - délka min. 152cm, šíře závinu min. 160 cm - zesílený v přední části a v oblasti rukou nepropustnou vrstvou, vhodný na zákroky s vyšším návalem tekutiny - z matriálu typu SMS nebo materiálu obdobných vlastností | 1872
Celkem cena - část 1:
Technické požadavky - jednorázové operační pláště • Zadavatel požaduje operační pláště zavinovacího střihu, který umožňuje zachovat sterilitu zádové části těla operatéra • Zadavatel požaduje materiál plášťů z netkané textilie typu SMS (SMMS) s gramáží min.35g/m2 a s protialkoholovou úpravou • Přední část a rukávy zesílených operačních plášťů musí být opatřeny materiálem zabraňujícím prosakování tekutin • Pláště musí zajistit spolehlivou ochranu proti průniku tekutin a choroboplodných zárodků včetně švů, které musí být spojeny ultrazvukovou technologií nebo ekvivalentní technologií • Rukávy musí být zakončené pletenými elastickými manžetam z prodyšného materiálu, které nesmí během výkonu povolit, minimální délka manžety je 6cm • Zapínání na krku nesmí škrábat, překážet a musí být antialergenní • Fixace systémem vázacích tkanic nebo suchého zipu • Na primárním obalu musí být jasně vyznačena velikost pláště a datum expirace • zadavatel požaduje předložení dokladů v českém jazyce o splnění technologických parametrů ke všem položkám nabízených výrobků podle ČSN EN 13795+A1 (855810), CE značka. Doklady mohou být předloženy i v neověřené fotokopii • v rámci plnění musí být dodržené příslušné technické specifikace a normy, především dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů. Doklady mohou být předloženy i v neověřené fotokopii • přední strana obalu předmětu plnění musí být označena názvy dle specifikace zboží a musí obsahovat nejméně dva samolepící identifikační štítky pro účely jejich založení do zdravotní dokumentace. Musí být dodrženo standardní značení na štítku v souladu s nařízením vlády č.336/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů • dodávané zboží musí být ve sterilním obalu a mít v době dodání minimální expiraci 6 měsíců • zadavatel požaduje obalový materiál, který lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např. "peel efekt", apod.)

## Část 2
Část 2 - Jednorázové operační roušky
Položka | Popis | Objem ks/24 měs. | Katalogové číslo | Popis, rozměry | Cena/kus bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/kus včetně DPH | Celkem včetně DPH
1 | Rouška na pomocný stolek 110x145 cm (tolerance ± 10%) | 13336
2 | Rouška na pomocný stolek 145x195 cm (tolerance ± 5%) | 8672
3 | Návlek na instrumentační stůl se savým středovým pruhem, rozměr 78x142 (tolerance ± 5%) | 8420
4 | Rouška - min. rozměr 45x45 cm | 12800
5 | Rouška - min. rozměr 45x70 cm | 16160
6 | Rouška - min. rozměr 75x90 cm | 135160
7 | Rouška - min. rozměr 80x120 cm | 18780
8 | Rouška - min. rozměr 90x150 cm | 6832
9 | Rouška s adhezním pruhem - min. rozměr 75x90 cm | 12800
10 | Rouška ze 3.vrstev adhezní - min. rozměr 145x190 cm | 2472
11 | Rouška perforovaná - min.rozměr 75x90 cm, bez adheze, otvor centrálně o Ø 5-8 cm | 2000
12 | Rouška perforovaná - min.rozměr 75x90 cm, s adhezí okolo otvoru, otvor centrálně o Ø 5-8 cm | 20160
13 | Rouška oční s otvorem, oboustranným nebo bočním vakem, s incizní fólií, z prodyšného materiálu typu SMS nebo obdobného | 7140
14 | Návlek na nohy - min. rozměr 70x120 cm | 2340
15 | Návlek na končetinu 30x122 cm (tolerance ± 10%) | 2680
16 | Páska adhezní | 7540
Celkem cena - část 2:
Technické požadavky – jednorázové operační roušky • zadavatel požaduje výrobky bez latexu - součástí nabídky bude dokumentace, ze které je zřejmé, že výrobky splňují tuto podmínku nebo čestné prohlášení uchazeče o této skutečnosti • roušky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 13795 + A1 pro nadstandardní provedení • materiál musí být bezprašný, netřepivý, nesmí být v kombinaci typu folie - papír • roušky musí být odolné vůči mikrobiální penetraci za sucha i za vlhka, odolné proti protržení za sucha i za vlhka, musí být odolné v tahu za sucha i za vlhka, nesmí se třepit, musí být nepropustné • roušky musí být vysoce savé pro biologický materiál, jejich samolepící zóny musí vykazovat dobrou lepivost po celou dobu výkonu, lepidlo na rouškách musí být antialergení • gramáž materiálu roušky (2-vrstvé) musí být minimálně 45 g/m2 • materiál třívrstvé roušky bude minimálně z polyetylenu + polypropylenu + 3. vrstva buď z viskózy (případně z materiálu obdobných vlastností) nebo je možné za třetí vrstvu považovat absorpční zónou (výztuž kolem operačního pole). Tato vrstva však musí vykazovat vysokou savost, aby splnila účel jejího použití. • Zadavatel připouští toleranci +- 10% u všech položek, kde nejsou rozměry uvedené jako minimální nebo rozměry nejsou specifikovány jinak. • zadavatel požaduje předložení dokladů v českém jazyce o splnění technologických parametrů ke všem položkám nabízených výrobků podle ČSN EN 13795+A1 (855810), CE značka. Doklady mohou být předloženy i v neověřené fotokopii • v rámci plnění musí být dodržené příslušné technické specifikace a normy, především dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů. Doklady mohou být předloženy i v neověřené fotokopii • přední strana obalu předmětu plnění musí být označena názvy dle specifikace zboží a musí obsahovat nejméně dva samolepící identifikační štítky pro účely jejich založení do zdravotní dokumentace. Musí být dodrženo standardní značení na štítku v souladu s nařízením vlády č.336/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů • dodávané zboží musí být ve sterilním obalu a mít v době dodání minimální expiraci 6 měsíců • zadavatel požaduje obalový materiál, který lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např. "peel efekt", apod.)

## Část 3
Část 3 - Jednorázové operační univerzální sety
Položka | Popis | Objem ks/24 měs. | Katalogové číslo | Popis, rozměry | Cena/kus bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/kus včetně DPH | Celkem včetně DPH
| Set universální: | 3320
1 | 1x Návlek na instrumentační stolek se savým středovým pruhem, 78 x 142 cm (tolerance ± 5%) | Podtržené číslo u rozměru roušky značí starnu, kde má být adheze
2 | 1x Rouška na pomocný stolek, 145 x 195 cm (tolerance ± 5%)
3 | 1x Rouška nožní, dvouvrstvá s výztuží kolem op.pole, adhezní, min. rozměr 175 x 175 cm
4 | 1x Rouška hlavová, dvouvrstvá s výztuží kolem op.pole, adhezní, min. rozměr 150 x 240 cm
5 | 1x Adhezní páska nebo adhezní suchý zip
6 | 2 x Boční rouška, dvouvrstvá s výztuží kolem op.pole, min. rozměr 75 x 90 cm
7 | Ručník - minimálně 2 ks
Celkem cena bez DPH
Položka | Popis | Objem ks/24 měs. | Katalogové číslo | Popis, rozměry | Cena/kus bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/kus včetně DPH | Celkem včetně DPH
| Set universální zesílený: | 13204
8 | Návlek na instrumentační stůl se zesíleným savým středovým pruhem, rozměr 78x142 (tolerance ± 5%) | Podtržené číslo u rozměru roušky značí starnu, kde má být adheze
9 | 1x Rouška na pomocný stolek, 145 x 195 cm (tolerance ± 5%)
10 | 1x Rouška nožní zesílená nebo s extra savou zónou,´nebo třívrstvá po celé své ploše, adhezní, min. rozměr 175 x 175 cm
11 | 1x Rouška hlavová zesílená nebo s extra savou zónou, nebo třívrstvá po celé své ploše, adhezní, min. rozměr 150 x 240 cm
12 | 1x Adhezní páska nebo adhezní suchý zip
13 | 2 x Boční rouška zesílená nebo s extra savou zónou, adhezní, min. rozměr 75 x 90 cm
14 | Ručník - minimálně 2 ks
Celkem cena bez DPH
Položka | Popis | Objem ks/24 měs. | Katalogové číslo | Popis, rozměry | Cena/kus bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/kus včetně DPH | Celkem včetně DPH
| Set universální s U-rouškou | 328
15 | 1x Návlek na instrumentační stolek se savým středovým pruhem, 78 x 142 cm (tolerance ± 5%) | Podtržené číslo u rozměru roušky značí starnu, kde má být adheze
16 | 1x Rouška na pomocný stolek, 145 x 195 cm (tolerance ± 5%)
17 | 1x Rouška hlavová, adhezní, min. rozměr 150 x 240 cm
18 | 1x U-rouška, adhezní, min.rozměry: otvor 6 x 80 cm, rouška 190 x 240 cm
19 | Ručník - minimálně 2 ks
Celkem cena bez DPH
Položka | Popis | Objem ks/24 měs. | Katalogové číslo | Popis, rozměry | Cena/kus bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena/kus včetně DPH | Celkem včetně DPH
| Set universální s U -rouškou - zesílený: | 516
20 | Návlek na instrumentační stůl se zesíleným savým středovým pruhem, rozměr 78x142 (tolerance ± 5%) | Podtržené číslo u rozměru roušky značí starnu, kde má být adheze
21 | 1x Rouška na pomocný stolek, 145 x 195 cm (tolerance ± 5%)
22 | 1x Rouška hlavová zesílená nebo s extra savou zónou, nebo třívrstvá po celé své ploše, adhezní, min. rozměr 150 x 240 cm
23 | 1x U-rouška zesílená nebo se zónou, adhezní, min.rozměry: otvor 6 x 95 cm, rouška 190 x 240 cm
24 | Ručník - minimálně 2 ks
Celkem cena bez DPH
Celkem cena - část 3:
Technické požadavky – jednorázové universální sety • zadavatel požaduje výrobky bez latexu - součástí nabídky bude dokumentace, ze které je zřejmé, že výrobky splňují tuto podmínku nebo čestné prohlášení uchazeče o této skutečnosti • roušky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 13795 + A1 pro nadstandardní provedení • materiál musí být bezprašný, netřepivý, nesmí být v kombinaci typu folie - papír • roušky musí být odolné vůči mikrobiální penetraci za sucha i za vlhka, odolné proti protržení za sucha i za vlhka, musí být odolné v tahu za sucha i za vlhka, nesmí se třepit, musí být nepropustné • roušky musí být vysoce savé pro biologický materiál, jejich samolepící zóny musí vykazovat dobrou lepivost po celou dobu výkonu, lepidlo na rouškách musí být antialergenní • všechny roušky musí mít savou vrstvu po celé ploše roušky, na straně pacienta musí mít nepropustnou fólii po celé ploše roušky • gramáž materiálu roušky (2-vrstvé) musí být minimálně 45 g/m2 • zónová rouška nebo rouška zesílená po celé ploše – slouží pro operační výkony s větším návalem tekutin. Rouška musí mít extra savou vrstvu po celé ploše (rouška ze 3. vrstev) nebo extra savou vrstvu v oblasti operačního pole, přičemž umístění této zóny musí být bezprostředně u kritické oblasti operačního pole u lepícího okraje roušky • Zadavatel připouští u universálních setů použití i dvouvrstvých roušek z materiálu polypropylen + polyetylen. U setů zesílených pak požadujeme roušku ze tří vrstev a to buď po celé své ploše, nebo lze za třetí vrstvu považovat i absorpční zónu (výztuž kolem operačního pole). Tato vrstva však musí vykazovat vysokou savost, aby splnila účel jejího použití. • zadavatel požaduje předložení dokladů v českém jazyce o splnění technologických parametrů ke všem položkám nabízených výrobků podle ČSN EN 13795+A1 (855810), CE značka. Doklady mohou být předloženy i v neověřené fotokopii • v rámci plnění musí být dodržené příslušné technické specifikace a normy, především dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů. Doklady mohou být předloženy i v neověřené fotokopii • přední strana obalu předmětu plnění musí být označena názvy dle specifikace zboží a musí obsahovat nejméně dva samolepící identifikační štítky pro účely jejich založení do zdravotní dokumentace. Musí být dodrženo standardní značení na štítku v souladu s nařízením vlády č.336/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů • dodávané zboží musí být ve sterilním obalu a mít v době dodání minimální expiraci 6 měsíců • zadavatel požaduje obalový materiál, který lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např. "peel efekt", apod.)