# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Instrumentária

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Instrumentárium pro císařský řez I	2

2. část:	Instrumentárium pro císařský řez II	4

3. část:	Instrumentárium porodní I	7

4. část:	Instrumentárium porodní II	9

### Instrumentárium pro císařský řez I

Popis:

Instrumentária pro císařský řez pro Gynekologicko-porodnická oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Neplatí žádná tolerance pro typ branží. V případě, že hodnoty rozměru jsou uvedeny přesně bez dalších podmínek, tzn. není uvedeno rozmezí, maximálně, minimálně apod., platí tyto tolerance: U všech nástrojů platí tolerance 10 mm v rámci délky celého nástroje, 3 mm pro délku branží a 1 mm v případě definované šířky distálního konce nástroje. V případě háků nebo zrcadel chceme dodat hák či zrcadlo, který se co nejvíce rozměrově blíží k požadovanému háku či zrcadlu, tj. tolerance 10 mm. V případě misek chceme dodat misku, které se rozměrově blíží požadované misce, platí tolerance 1,5cm.

Instrumentárium splňující normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58).

Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX. Podmínky na značení nástrojů jsou uvedeny v přiloženém dokumentu s názvem „Značení nástrojů.pdf “.

Seznam požadovaných položek:

Seznam nástrojů pro sekční sady (5 kusů):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, délka 20 cm | 4 |
| Pinzeta chirurgická, matovaná, 1x2 zuby, délka 14.5 cm | 1 |
| Pinzeta chirurgická, rovná, 2x3 zuby, délka 14.5 cm | 2 |
| Svorka na cévy Kocher, rovná, délka 24 cm | 5 |
| Svorka na cévy Rochester-Ochsner (Kocher), rovná, délka 16 cm | 10 |
| Kleště gynekologické Pozzi, délka 25 cm | 5 |
| Pinzeta anatomická, jemná, délka 20 cm | 4 |
| Kyreta děložní Bumm, tupá, ohebná, velikost 25 mm | 1 |
| Svorka na cévy Sarot, rovná, délka 24 cm | 10 |
| Svorka na cévy Pean, jemná, rovná, délka 16 cm | 10 |
| Kleště tamponové Gross-Maier, rovné s uzávěrem, délka minimálně 25 cm | 5 |
| Hák břišní Fritsch, rozměr minimálně 40x35 mm, délka 25.5 cm | 2 |
| Jehelec Mathieu, jemný, délka 20 cm, tvrdokov | 2 |
| Jehelec Bozemann, hloubk. prohnutý, délka 20 cm, tvrdokov | 2 |
| Držák skalpelových čepelek č. 4 | 1 |
| Jehla zaváděcí, 12 ch | 1 |
| Jehla zaváděcí, 14 ch | 1 |
| Jehla zaváděcí, 16 ch | 1 |
| Svorka na podbřišnici Mikulicz, délka 18 cm | 5 |
| Nůžky gynekologické SIMS, ostrotupé, rovné, délka 23 cm | 1 |
| Nůžky gynekologické SIMS, ostrotupé, zahnuté, délka 23 cm | 1 |
| Nůžky na mandle Prince, délka minimálně 17 cm | 1 |
| Nůžky chirurgické, ostré, rovné, délka 11.5 cm | 1 |
| Kontejner ventilový, vhodný pro výše uvedený seznam sekční sady (rozměr minimálně 580x280x150 mm) | 1 |
| Koš perforovaný vhodný do nabízeného kontejneru | 1 |
| Lepící nerezový držák pro destičky 115x75 | 1 |
| Gravírovací hliníková destička, červená s označením Gynekologie | 1 |

Seznam dalších nástrojů a rozvěračů (1 kus):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Svorka na hysterektomii Wertheim, extra silné, délka 24 cm | 4 |
| Rozvěrač břišní řetízkový, 20 cm | 1 |
| Rám břišní O'Sullivan-O'Connor komplet | 1 |
| Hák břišní Fritsch, rozměr 65x85 mm, délka minimálně 24 cm | 5 |
| Kepák kleště na cervix, 26.0 cm | 1 |

### Instrumentárium pro císařský řez II

Popis:

Instrumentária pro císařský řez pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Neplatí žádná tolerance pro typ branží. V případě, že hodnoty rozměru jsou uvedeny přesně bez dalších podmínek, tzn. není uvedeno rozmezí, maximálně, minimálně apod., platí tyto tolerance: U všech nástrojů platí tolerance 10 mm v rámci délky celého nástroje, 3 mm pro délku branží a 1 mm v případě definované šířky distálního konce nástroje. V případě háků nebo zrcadel chceme dodat hák či zrcadlo, který se co nejvíce rozměrově blíží k požadovanému háku či zrcadlu, tj. tolerance 10 mm. V případě misek chceme dodat misku, které se rozměrově blíží požadované misce, platí tolerance 1,5 cm.

Instrumentárium splňující normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58).

Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX. Podmínky na značení nástrojů jsou uvedeny v přiloženém dokumentu s názvem „Značení nástrojů.pdf “.

Seznam požadovaných položek:

Seznam nástrojů instrumentária 1 (5 kusů):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Hák břišní Fritsch 50x80 mm, délka minimálně 25,5 cm | 1 |
| Hák okénkový Middeldorf 30x33 mm 235 mm | 1 |
| Bota-Lopatka Reverdin 280 mm | 1 |
| Držátko čepelek krátké vel. 4, 135 mm | 1 |
| Kyreta děložní tupá 20,0 mm | 1 |
| Jehla Redon 10 Char. - závit | 1 |
| Jehla Redon 14 Char. - závit | 1 |
| Pinzeta chir. 1x2 zuby 200x3 mm | 2 |
| Pinzeta chir. 1x2 zuby 145x2,2 mm | 1 |
| Pinzeta atr. De Bakey 2,0x200 mm | 3 |
| Miska bez hubičky o rozměrech 128x55 mm (průměr x výška), ploché dno, nerez | 2 |
| Jehelec hloub. prohn. 200mm TC | 2 |
| Svorka na cévy Pean rovná 160 mm | 5 |
| Svorka na cévy Kocher rovná 160 mm | 5 |
| Kleště na plíce Duval okénkové 26 mm, délka minimálně 22 cm maximálně 26 cm | 1 |
| Kleště dvouháčkové Schroder 250 mm | 1 |
| Svorka na cévy Pean rovná 240 mm | 3 |
| Svorka na cévy Pean zahnutá 200 mm | 2 |
| Kleště jednoháčkové Schroder 250 mm | 2 |
| Kleště tamponové rovné s uzávěrem dlouhé minimálně 250 mm | 5 |
| Nůžky chir.rovné H-T 165mm TC | 1 |
| Nůžky Metzenbaum zahn. TC 200 mm | 1 |
| Nůžky Lexer zahnuté 160 mm TC | 1 |
| Nůžky pro hysteroktomii mírně zahn.230 mm TC | 1 |
| Hák plný Kocher 80x40 mm 250 mm | 1 |
| Síto s víkem vhodný pro výše uvedené instrumentárium 1, které se po sterilizaci bude balit pouze do sterilizačních fólií a obalů | 1 |

Seznam nástrojů instrumentária 2 (2 kusy):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Hák břišní Fritsch 50x80 mm, délka minimálně 25.5 cm | 1 |
| Hák břišní Fritsch 60x50 mm | 1 |
| Hák okénkový Middeldorf 30x33 mm 235 mm | 1 |
| Kleště Babcock 240 mm | 1 |
| Kleště Foerster rovné 250 mm | 1 |
| Pinzeta atr. De Bakey 2,0x200 mm | 2 |
| Pinzeta anatomická Cushing 170 mm | 2 |
| Pinzeta chir. 2x3 zuby 200 mm | 2 |
| Pinzeta chir. 2x3 zuby 250 mm | 2 |
| Pinzeta chir. 1x2 zuby 145x2,2 mm | 2 |
| Jehla podv. Deschamps tupá pravá vel. 2 | 1 |
| Jehla podv. Deschamps tupá levá vel. 2 | 1 |
| Hák plný Kocher 80x40 mm 250 mm | 1 |
| Extraktor na myomy Doyen | 1 |
| Lopatka na jazyk Buchvald 16x23 mm 173 mm | 1 |
| Bota,Lopatka Reverdin 280 mm | 1 |
| Držátko čepelek krátké vel. 4, 135 mm | 2 |
| Jehla Redon 10 Char. - závit | 1 |
| Jehla Redon 14 Char. - závit | 1 |
| Jehla Redon 16 Char. - závit | 1 |
| Kleště Duval 26cm,délka minimálně 22 cm maximálně 26 cm | 1 |
| Miska bez hubičky o rozměrech 128x55 mm (průměr x výška), ploché dno, nerez | 2 |
| Kleště dvouháčkové Schroder 250 mm | 1 |
| Svorka Gemini zahnutá minimálně 200 mm | 2 |
| Svorka Gemini zahnutá 260 mm | 2 |
| Svorka atr. Rogers 210 mm, mírně zahn. | 1 |
| Svorka na cévy Kocher rovná 240 mm | 4 |
| Kleště pro hysterektomii mírně zahn. 210 mm | 1 |
| Kleště pro hysterektomii mírně zahnuté 260 mm | 1 |
| Kleště pro hysterektomii rovné 260 mm | 1 |
| Svorka Overholt-Mixter 210 mm | 2 |
| Svorka na cévy Pean rovná 240 mm | 2 |
| Svorka R-P rovná 200 mm | 2 |
| Kleště pro hysterektomii silně zahnuté 260 mm | 1 |
| Svorka Sarot rovná 240 mm | 2 |
| Kleště jednoháčkové Schroder 250 mm | 3 |
| Kleště tamponové rovné s uzávěrem dlouhé minimálně 250 mm | 8 |
| Kleště tamponové zahnuté bez uzávěru dlouhé minimálně 250 mm | 2 |
| Jehelec Bozemann 240 mm TC | 2 |
| Jehelec Bozemann 200 mm TC | 2 |
| Svorka na cévy Kocher rovná 140 mm | 6 |
| Svorka na cévy Pean rovná 140 mm | 4 |
| Nůžky chir. zahn. H-T 200 mm | 1 |
| Nůžky pro hysteroktomii mírně zahn.230 mm TC | 1 |
| Nůžky Metzenbaum jemné zahn. TC 250 mm | 1 |
| Rozvěrač O´Sullivan-O´Connor | 1 |
| Svorka Lorna, 13 cm | 2 |
| Kleště Allis, 19 cm | 2 |
| Kleště atramatické, 20 cm | 2 |
| Síto s víkem vhodný pro výše uvedené instrumentárium 2, které se po sterilizaci bude balit pouze do sterilizačních fólií a obalů | 1 |

### Instrumentárium porodní I

Popis:

Instrumentária porodní pro Gynekologicko-porodnická oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Neplatí žádná tolerance pro typ branží. V případě, že hodnoty rozměru jsou uvedeny přesně bez dalších podmínek, tzn. není uvedeno rozmezí, maximálně, minimálně apod., platí tyto tolerance: U všech nástrojů platí tolerance 10 mm v rámci délky celého nástroje, 3 mm pro délku branží a 1 mm v případě definované šířky distálního konce nástroje. V případě háků nebo zrcadel chceme dodat hák či zrcadlo, který se co nejvíce rozměrově blíží k požadovanému háku či zrcadlu, tj. tolerance 10 mm. V případě misek chceme dodat misku, které se rozměrově blíží požadované misce, platí tolerance 1,5 cm.

Instrumentárium splňující normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58).

Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX. Podmínky na značení nástrojů jsou uvedeny v přiloženém dokumentu s názvem „Značení nástrojů.pdf “.

Seznam požadovaných položek:

Seznam nástrojů pro porodní instrumentária (1 kus):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Amerikán k dirupci VB (háček k dirupci VB typ "Amerikán", Amniotom Beacham), délka minimálně 24.5 cm maximálně 26 cm | 40 |
| Kleště jednoháčkové Schroeder (amerikán), délka 25 cm | 10 |
| Emitní miska ledvinovitá, kovová, velikost 27,5x15 cm | 30 |
| Pelvimetr Martin | 1 |
| Auvard zrcadlo poševní, velikost 102×45 mm | 1 |
| Nůžky Waldmann pro episiotomii, 18 cm | 5 |
| Nůžky Braun-Stadler pro episiotomii, 14 cm | 10 |
| Kepák kleště na cervix, 26 cm | 1 |
| Toulec na podávky o průměru minimálně 70, výšce minimálně 200 mm | 2 |
| Kleště Gross-Maier tamponové rovné s uzávěrem, 26 cm | 4 |
| Jehelec Bozemann, délka 25 cm, tvrdokov | 40 |
| Jehelec Mathieu autofix, délka minimálně 20 cm, tvdokov | 20 |
| Jehelec Mathieu autofix, délka 24 cm, tvdokov | 5 |
| Kyreta tupá, neohebná, 25 mm | 10 |
| Kyreta tupá, neohebná, 20 mm | 5 |
| Kyreta tupá, neohebná, 30 mm | 1 |
| Sonda děložní Sims, neohebná, délka minimálně 32 cm | 5 |
| Svorka na cévy Halsted-Mosquito, rovná, délka 12.5 cm | 6 |
| Svorka na cévy Halsted-Mosquito, zahnutá, délka 12.5 cm | 6 |
| Svorka Halsted-Mosquito, 1x2 zuby, rovná, délka 12.5 cm | 6 |
| Svorka Halsted-Mosquito, 1x2 zuby, zahnutá, délka 12.5 cm | 6 |
| Svorka na cévy pean, rovná, délka 14cm | 15 |
| Svorka na cévy Pean-Delicate, rovná, délka 16 cm | 10 |
| Svorka na cévy Pean, jemný, rovná, délka 20 cm | 60 |
| Svorka na cévy Pean, jemný, zahnutá, délka 20 cm | 6 |
| Svorka na cévy Rochester-Pean, rovná, délka 24 cm | 40 |
| Svorka na cévy Ochsner-Kocher, rovná, délka 20 cm | 6 |
| Nůžky gynekologické Sims, tupé, rovné, délka 20 cm | 60 |
| Nůžky gynekologické Sims, tupé, zahnuté, délka 20 cm | 50 |
| Nůžky chirurgické, hrotnaté (ostré), rovné, délka 14.5 cm | 20 |
| Nůžky rovné, ostré, délka 20 cm | 10 |
| Pinzeta chirurgická matovaná, 1×2 zuby, 14.5 cm | 10 |
| Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, délka 20 cm, úchop 0.3 cm | 30 |
| Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, délka 25 cm, úchop 0.3 cm | 6 |
| Pinzeta anatomická, rovná, délka 14.5 cm | 10 |
| Pinzeta anatomická, délka 20 cm | 30 |
| Pinzeta anatomická, délka 25 cm | 5 |
| Držadlo pro zrcadlo Scherback | 5 |
| Závaží pro zrcadlo Scherback 400 g | 8 |
| Závaží pro zrcadlo Scherback minimálně 600 g | 2 |
| Lžíce pro zrcadlo Scherback, rozměr 80x30 mm | 6 |
| Lžíce pro zrcadlo Scherback, rozměr 85x35 mm | 8 |
| Lžíce pro zrcadlo Scherback, rozměr 90x40 mm | 8 |
| Poševní zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x40 mm | 7 |
| Poševní zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x25 mm | 5 |
| Poševní zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x35 mm | 5 |
| Poševní zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x20 mm | 3 |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x26 mm | 2 |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x28 mm | 3 |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x30mm | 5 |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x38mm | 5 |
| Kleště porodní Kielland | 4 |
| Kleště porodní Simpson-Braun | 2 |
| Kleště děložní Saenger, okénkové, dlouhé 27 cm | 8 |
| Kontejner dekontaminační, rozměr minimálně 580x280x250 mm, nerezový | 4 |
| Kontejner dekontaminační, rozměr minimálně 285x265x250 mm, nerezový | 2 |

### Instrumentárium porodní II

Popis:

Instrumentária pro porodní sál pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Klinika požaduje následující sestavy nástrojů:

- 15 ks 	instrumentárium porodní

- 6 ks	instrumentárium lysis manualis a revize

- 3 ks	instrumentárium velké šití

- 1 ks	jednotlivé nástroje pro porodní sál

- 1 ks	jednotlivé nástroje pro ambulanci

Neplatí žádná tolerance pro typ branží. V případě, že hodnoty rozměru jsou uvedeny přesně bez dalších podmínek, tzn. není uvedeno rozmezí, maximálně, minimálně apod., platí tyto tolerance: U všech nástrojů platí tolerance 10 mm v rámci délky celého nástroje, 3 mm pro délku branží a 1 mm v případě definované šířky distálního konce nástroje. V případě háků nebo zrcadel chceme dodat hák či zrcadlo, který se co nejvíce rozměrově blíží k požadovanému háku či zrcadlu, tj. tolerance 10 mm. V případě misek chceme dodat misku, které se rozměrově blíží požadované misce, platí tolerance 1,5 cm.

Instrumentárium splňující normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58).

Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX. Podmínky na značení nástrojů jsou uvedeny v přiloženém dokumentu s názvem „Značení nástrojů.pdf “.

Seznam požadovaných položek:

Seznam nástrojů pro porodní instrumentárium (15 kusů):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Nůžky, ostrotupé, rovné, délka 16.5 cm, tvrdokov | 3 |
| Peán, rovný, délka 16 cm | 2 |
| Jehelec Bozemann, délka 20 cm, tvrdokov | 1 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 20 cm, úchop 0.3 cm | 1 |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x36 mm | 1 sada |
| Emitní miska ledvinovitá, nerezová, délka minimálně 27 cm | 1 |

Seznam nástrojů pro instrumentárium LYSIS MANUALIS A REVIZE (6 kusů):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Kleště jednoháčkové Schroeder (amerikán), délka 25 cm | 2 |
| Kyreta, tupá, č. 10, 20 mm | 1 |
| Kyreta (velká) Bummanova, tupá, rozměr mezi 25 mm až 35 mm | 1 |
| Přední zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x40 mm | 2 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 20 cm, úchop 0.3 cm | 1 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 25 cm, úchop 0.3 cm | 1 |
| Jehelec Bozemann, délka 20 cm, tvrdokov | 1 |
| Peán rovný, délka 16 cm | 2 |
| Peán zahnutý, délka 16 cm | 2 |
| Peán rovný, délka 24 cm | 2 |
| Nůžky, ostrotupé, rovné, délka 16.5 cm, tvrdokov | 1 |
| Nůžky, ostrotupé, rovné, délka 19 cm, tvrdokov | 1 |
| Kleště abortové (potratové) Winter, velikost 3, zahnuté | 1 |
| Zrcadlo Scherback, rozměr mezi 110 až 120 x 40mm, (komplet – zrcadlo, noha, závaží) | 1 komplet |
| Síto s víkem vhodný pro uvedené nástroje v instrumentáriu lysis manualis a revize, které se po sterilizaci vloží do sterilizačních fólií a obalů | 1 |

Seznam nástrojů pro instrumentárium VELKÉ ŠITÍ (3 kusy):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Přední zrcadlo Brieski (páka poševní), velikost 130x40 mm | 2 |
| Jehelec Bozemann, délka 20 cm, tvrdokov | 1 |
| Jehelec Bozemann, délka 25 cm, tvrdokov | 1 |
| Peán rovný, délka 16 cm | 2 |
| Peán rovný, délka 24 cm | 2 |
| Peán zahnutý, délka 24 cm | 2 |
| Svorka na cévy kocher, rovný, dlouhý 24 cm | 2 |
| Nůžky, ostrotupé, délka 16.5 cm, tvrdokov | 1 |
| Nůžky, ostrotupé, délka 20 cm, tvrdokov | 1 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 20 cm, úchop 0.3 cm | 1 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 25 cm, úchop 0.3 cm | 1 |
| Kleště jednoháčkové Schroeder (amerikán), délka 25 cm | 2 |
| Zrcadlo Scherback (komplet – zrcadlo, noha, závaží), rozměr mezi 110 až 120 x 45 mm | 1 komplet |
| Síto s víkem vhodný pro uvedené nástroje v instrumentáriu velké šití, které se po sterilizaci vloží do sterilizačních fólií a obalů | 1 |

Seznam jednotlivých (samostatných) nástrojů pro porodní sál (1 kus):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| amerikán k dirupci VB (háček k dirupci VB typ "Amerikán",Amniotom Beacham), délka minimálně 24.5 cm maximálně 26 cm | 15 |
| Kleště jednoháčkové Schroeder (amerikán), délka 25 cm | 10 |
| Peán rovný, délka 16 cm | 10 |
| Peán rovný, délka 24 cm | 10 |
| Peán zahnutý, délka 24 cm | 5 |
| Svorka na cévy Kocher, rovný, délka 16 cm | 10 |
| Svorka na cévy Kocher, rovný, délka 24 cm | 5 |
| Nůžky, ostrotupé, rovné, délka 16.5 cm, tvrdokov | 10 |
| Nůžky, ostrotupé, rovné, délka 20 cm, tvrdokov | 10 |
| Nůžky preparační Metzenbaum, zahnuté, délka 15 cm, tvrdokov | 8 |
| Anatomická pinzeta, délka 20 cm | 5 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 20 cm, úchop 0.3 cm | 5 |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 25 cm, úchop 0.3 cm | 5 |
| Jehelec Bozemann, délka 20 cm, tvrdokov | 10 |
| Jehelec Bozemann, délka 25 cm, tvrdokov | 5 |
| Jehelec Mathieu autofix, délka 20 cm, tvdokov | 3 |
| Kyreta tupá, 12 mm | 5 |
| Kyreta tupá, 20 mm | 5 |
| Kyreta tupá, 30 mm | 5 |
| Kyreta odsávací 12 mm | 2 |
| Kyreta odsávací 14 mm | 2 |
| Přechodka k odsávacím kyretám | 4 |
| Kleště Duval, 21 mm, okénkové, délka minimálně 22 cm maximálně 26 cm | 5 |
| Kleště Duval, 26 mm, okénkové, délka minimálně 22 cm maximálně 26 cm | 5 |
| Kleště abortové (potratové) Winter, velikost 3, rovné | 5 |
| Kleště abortové (potratové) Winter, velikost 3, zahnuté | 5 |
| Zrcadlo Scherback, rozměr mezi 110 až 120x45 mm, (komplet – zrcadlo, noha, závaží) | 5 sad |
| Přední zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 155x40 mm | 6 |
| Přední zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x40 mm | 6 |
| Přední zrcadlo Brieski (páka poševní), rozměr 130x30 mm | 2 |
| Zrcadlo porodní Doyen, rozměr 160x45 mm | 2 |
| Zrcadlo porodní Doyen, rozměr 115x60 mm | 3 |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x36 mm | 5 sad |
| Toulec na podávkové kleště o průměru minimálně 70 mm, výška 200 mm | 7 |
| Pelvimetr Martin | 1 |
| Kleště porodní Simpson-Braun | 5 |
| Kleště porodní Kielland | 5 |
| Kleště tamponové s uzávěrem, , délka minimálně 25 cm | 14 |

Seznam jednotlivých (samostatných) nástrojů pro ambulanci (1 kus):

| Seznam nástrojů: | Počet kusů: |
| --- | --- |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x38 mm | 5 sad |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x30 mm | 5 sad |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 115x27 mm | 5 sad |
| Poševní zrcadla Kristeller (sada), rozměr 80x14 mm | 5 sad |
| Chirurgická pinzeta, 1x2 zuby, délka 20 cm, úchop 0.3 cm | 5 |
| Nůžky chirirurgické rovné H-T, 1x2 zuby, délka 16.5 cm, tvrdokov | 5 |
| Amnioskop 16x24x200mm | 2 |
| Amnioskop 20x24x200mm | 2 |
| Pelvimetr Martin | 1 |
| Toulec na podávky o průměru minimálně 70 mm, výšce 200 mm | 2 |
| Kleště tamponové rovné s uzávěrem, délka minimálně 250 mm | 4 |
| Svorka na cévy Pean rovná 160 mm | 3 |
| Svorka na cévy Pean rovná 240 mm | 2 |