Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávka přístrojů pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - část 3: Monitor vitálních funkcí“

Popis:

Pacientský monitor pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Monitor vitálních funkcí musí umět sledovat základní životní funkce pacienta minimálně EKG, SpO2, Teplota, NIPB.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj musí mít barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 12“

- Ovládání v českém jazyce

- Monitorace:

  - 3 a 5 svodové EKG

  - SpO2

  - Minimálně 2x teplota

  - NIBP

- Analýza arytmií a ST segmentu

- Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu

- Zobrazení minimálně 5 křivek na obrazovce

- Zvukové i vizuální alarmy

- Provoz na 230 V / 50 Hz i na baterie po dobu minimálně 2 hodin

- Záruka minimálně 60 měsíců

- Příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu

  - 5 ks	EKG kabel včetně svodů

  - 5 ks	SpO2 prstový senzor znovupoužitelný

  - 5 ks	NIBP manžeta dospělá

  - 3 ks	Teplotní povrchový senzor

  - 1 ks	Vozík

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………………. Dne……………………….

Za společnost

…………………………………………………………………………..

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení, podpis