Příloha č. 3 Technická specifikace pro veřejnou zakázku s názvem:

„Dodávka a instalace aplikace pro využití revizí a pasportizace“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

| Požadavky na aplikaci | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| evidence majetku Zadavatele |  |
| evidence majetku dle jednotlivých odštěpných závodů Zadavatele |  |
| požadujeme řešení formou předplatného na serverech Dodavatele (Cloudové řešení), které bude pro pracovníky Zadavatele dostupné formou webové služby ve standardním internetovém prohlížeči |  |
| je-li aplikace licencována na počet areálů, požadujeme minimálně licenci na 10 areálů |  |
| je-li aplikace licencována na počet budov v areálu, požadujeme licenci na neomezený počet budov v areálu |  |
| evidence objektů v majetku společností Zadavatele, včetně evidence jejich katastrálního územní a parcelního čísla |  |
| evidence částí objektu, zejména jednotlivých pater, evidence jednotlivých prostor objektu |  |
| technologickou pasportizaci objektu, zejména evidence, instalovaných zařízení a technologií a jejich součástí |  |
| evidence revizí vyhrazených technických zařízení, kontrol požárně bezpečnostních zařízení, prohlídek a kontrol dalších zařízení a technologií ve vazbě na aktuálně platnou legislativu |  |
| evidenci a archivaci související dokumentace v elektronické podobě, zejména revizních zpráv, protokolů o odstranění závad, faktur, smluv, objednávek, fotodokumentace atd. |  |
| evidence závad, včetně evidence protokolů o jejich odstranění |  |
| stavební pasportizaci objektu |  |
| evidence stavebních částí objektu, souvisejících činností a dokumentace |  |
| evidence záruk |  |
| evidence reklamací |  |
| evidence pojistných událostí |  |
| prostředí pro tvorbu a evidenci stavebního a technologického auditu objektu |  |
| aplikace s neomezeným objemem uložených dat |  |
| možnost rozšíření aplikace o další moduly (vozový park, HelpDesk, evidence zdravotních přístrojů případně další) |  |
| evidence instalovaných zařízení a technologií v jednotlivých objektech Zadavatele, v rámci společností Zadavatele |  |
| evidenci termínů a lhůt revizních a servisních intervalů, prohlídek a kontrol instalovaných zařízení a technologií |  |
| upozornění formou emailu určeným osobám na blížící se termíny revizí, prohlídek a kontrol, anebo servisního intervalu v rámci náhledu na společnost, objekt a zařízení Zadavatele |  |
| ukládání souvisejících dokumentů v elektronické podobě, zejména revizních zpráv, servisních protokolů, protokolů o odstranění závad, faktur, smluv, objednávek, fotodokumentace atd. |  |
| implementovaný seznam zařízení a technologií, s vazbou na platnou legislativu u každého definovaného zařízení, ve věci provádění revizí, prohlídek a kontrol |  |
| pravidelný update související legislativy, informování Zadavatele o legislativních změnách |  |
| možnost customizace seznamu definovaných zařízení a technologií, dle požadavku Zadavatele |  |
| možnost vyhledávání a export dat a dokumentů |  |
| generování plánů činností |  |
| upozornění na blížící se termíny revizí, prohlídek a kontrol, anebo servisního intervalu formou informačního e-mailu Zadavatelem definovaným osobám |  |
| evidence fotodokumentace objektů ve formátech TIFF, BMP, JPEG, RAW případně další, |  |
| evidence výkresové dokumentace objektu PDF, SVG, DWG Auto CAD, ArchiCAD případně další, |  |
| propojení na veřejné mapové služby online s pohledu pasportizace: https://mapy.cz/ nebo https://www.google.cz/maps/ případně další, |  |
| online propojení na databázi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kdy rozsah poskytovaných služeb v rámci prostředí aplikace bude maximálně v rozsahu služeb poskytovaných online prostřednictvím portálu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ |  |
| možnost zobrazení všech podporovaných formátů SW AutoCAD či ArchiCAD v rámci online napojení na cloudové služby Autodesku |  |
| pokud soubor obsahuje více zobrazení, tak je možné mezi nimi přepínat |  |
| v případě, že zobrazení obsahuje vrstvy, tak je možné jednotlivé vrstvy zapínat a vypínat |  |
| centrální evidence záruk, jak na stavební, tak na technologické části objektu |  |
| stavební a technologický audit, plánování investičních a servisních nákladů |  |
| evidence stavebních prvků, včetně evidence jejich dodavatelů, evidence závad, evidenci provedených a plánovaných činností, zejména termínů prohlídek a kontrol atd. |  |
| evidenci veškeré souvisejících dokumentace v elektronické podobě |  |
| upozornění na blížící se termíny platností konce záruk, plánovaných činností, platnosti dokumentů v náhledu a formou info e-mailu Zadavatelem definovaným osobám |  |
| možnost nastavit Uživatelům a Administrátorům přístupová práva do Aplikace na níže uvedených úrovních včetně samostatných oprávněný na příslušný objekt a budovu: • „Pouze čtení“ • „Čtení a editace“ • „Administrace“ |  |
| nastavit architekturu a úrovně přístupových práv jednotlivých Uživatelů Zadavatelem |  |
| Možnost evidence přístrojové techniky a jeho příslušných částí Zadavatele, dle jednotlivých odštěpných závodů Zadavatele, včetně přesného umístění v objektu Zadavatele, a evidenci veškerých informací vztahujících se k zařízení (data revizí, reklamací, oprav, atd.) |  |
| import dat do aplikace (formáty MS Excel, CSV, případně další) |  |
| online sledování legislativních změn ČR |  |
| import stávajících dat ve formátu popsaném Zadavatelem: Datová struktura pro import dat: datový soubor ve formátu CSV (hodnoty ve sloupcích oddělené středníkem) - Ev.č. (textové pole) – čísla rozvaděčů - Typ (textové pole) – typ zavěšení např. nástěnné - Název (textové pole) – název zařízení - Lokalita (textové pole) - Budova (textové pole) – např. Atrium C - Umístění (textové pole) – např. COS sál 1 (centrální operační sál) - Podlaží (číselná hodnota) – např. 1 až 6. patro - Číslo pokoje (číselná hodnota) – např. 127-9 - R (číselná hodnota) – po kolika letech se bude provádět revize např. 3. 5. let - Revize (textové pole) – typ revize např. pravidelná, mimořádná - Roky (číselná hodnota) např. 2020 + datum, kdy bude nadcházející revize - Závada (textové pole) – záznam o závadě např. popis výrobku - Závažnost závady (textové pole) – např. havarijní, nebo s časovým odkladem - Odpovědná osoba (textové pole) – jméno odpovědné osoby za opravu |  |
| možnost exportu veškerých dat včetně příloh v předem popsaném formátu, tak aby mohl být použit pro případný import do dodané či jiné aplikace: - všechna uživatelská data ve formátu MS Excel nebo CSV - přílohy budou předány ve struktuře, aby byly přiřaditelné k zařízením a sledovaným objektům |  |
| Požadavky na personální a technické zabezpečení | Splňuje ano/ne |
| Dodavatel bude zajišťovat uživatelům aplikace přímou podporu, formou Helpdesku následující služby: - poskytování konzultací a informací souvisejících se systémem - emailová podpora - doba na odezvu 8 hodin - telefonická podpora bude poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 17:00 hodin - zahájení prací na uživatelský dotaz nejpozději následující pracovní den od nahlášení V případě výpadku služby na straně dodavatele bude poskytován technický support dle potřeby Zadavatele tj. i nad rámec výše stanovených reakčních dob, a to do úplného vyřešení výpadku. Během této doby bude účtována sankce dle stanoveného SLA. |  |
| Dodavatel bude zajišťovat uživatelům aplikace rozšířenou podporu, formou následujících profylaktických služeb: - kontrola správné funkčnosti systému a integrací, - kontrola konzistence dat, - kontrola systémových logů, - optimalizace nastavení služeb, - release management – posouzení vhodnosti nasazení softwarových oprav a nových verzí software pro používaný a licencovaný software, - dodání nových verzí a oprav software, - vyhodnocení využívání funkcí systému, - |  |
| V rámci plnění servisní podpory bude prováděna periodická pracovní schůzka za účelem analýzy a vyhodnocení právě řešených problémů. Schůzka bude prováděna pravidelně minimálně 1x za měsíc v sídle Zadavatele. V případě, že se schůzka z vážných důvodů na straně Dodavatele neuskuteční, bude nahrazena nejpozději do 14 pracovních dnů. Ze schůzky bude proveden dodavatelem zápis o zadaných pracích se závazným termínem splnění. Zápis bude Zadavateli zaslán ke schválení nejpozději do 3 pracovních dnů od konání schůzky. |  |
| V rámci dodávky služeb požaduje Zadavatel možnost využití Testovacího prostředí. Dodavatel poskytne vlastní testovací prostředí pro nasazení a otestování změn v aplikaci. Testovací prostředí bude identické s plně funkční verzí, která je v době testu provozována Zadavatelem. |  |
| Provozovatel datacentra poskytující službu cloudového řešení je držitelem certifikátu ISO 27001:2014 |  |
| Provozovatel datacentra poskytující službu cloudového řešení je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 |  |
| Provozovatel datacentra poskytující službu cloudového řešení deklaruje prohlášením zdvojené a nezávisle připojené konektivity do Internetu |  |
| Provozovatel datacentra poskytující službu cloudového řešení deklaruje prohlášením formu zdvojeného zálohování uživatelských dat |  |
| Provozovatel datacentra poskytující službu cloudového řešení deklaruje prohlášením formu zdvojeného nezávislého napájení |  |
| Provozovatel datacentra poskytující službu cloudového řešení deklaruje prohlášením formu denních plnohodnotných záloh uživatelských dat s obnovou dat do 8 hodin od zjištění (nahlášení) případného výpadku či chyby |  |
| Požadavky na realizační team | Splňuje ano/ne |
| Školitelé: Dodavatel bude zajišťovat školení pro Zadavatele v rozsahu a v místě dle požadavku Zadavatele, formou osobního školení Uživatelů aplikace prostřednictvím zkušených školitelů. Minimální doba školení je stanovena dle potřeb Zadavatele v následujícím rozsahu: Administrátorské školení pro 2 osoby v rozsahu: 8 hod. Uživatelské skupinové školení pro 30 osob v rozsahu: 8 hod. |  |
| Vývojový tým: Dodavatel bude zajišťovat uživatelům aplikace vývojový tým na požadavky Zadavatele spojené s úpravou aplikace v minimálním rozsahu 24 MD za rok. Tato služba bude Dodavatelem v rozkladu nabídkové ceny oceněna samostatně. Fakturace bude prováděna na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu prací. Zadavatel zadá do Helpdesku požadavek na servisní zásah, Dodavatel provede analýzu požadavku a zašle Zadavateli návrh řešení včetně odhadu pracnosti zásahu v hodinách. Po potvrzení návrhu řešení a pracnosti může být servisní zásah realizován. Servisní zásahy jsou propláceny v rámci měsíční platby na základě odsouhlaseného výkazu prací. Servisními zásahy mohou být především tyto činnosti: - servisní zásahy na základě doporučení z kvartální profylaktických zpráv - úprava nebo změna nastavení systému včetně užitých aplikačních modulů - úprava nebo změna konfigurace reportů dle požadavku zákazníka - úprava nebo změna konfigurace integrací (rozhraní) na další systémy z důvodu požadavku změn připojených systémů - testování upravených funkcionalit před jejich nasazením do ostrého provozu - nedílnou součástí provedených servisních zásahů je jejich dokumentace (úprava či doplnění stávající technické dokumentace řešení) |  |
| Reakční doby pro servisní podporu a jejich definice | Splňuje ano/ne |
| Maximální reakční doby stanovené pro jednotlivé úkony servisní podpory jsou uvedené v následující tabulce: Kategorie/ služba; Způsob reakce/podmínky; Maximální reakční doba. K1; do 4 hodin; do 48 hodin. K2; do 24 hodin; do 5 pracovních dnů. K3; do 5 pracovních dnů; do 15 pracovních dnů. K4; do 10 pracovních dnů; dle dohody. Kategorie pro odstranění závad na systému nebo pro požadavky servisní podpory se stanovují dle níže uvedených kategorií: Kategorie; Definice. K1; - systém je zcela mimo provoz nebo není možné spustit některou z podporovaných funkcí na několika koncových pracovištích - systém opakovaně kolabuje na zpracování stejné úlohy, není možné použít jiný pracovní postup a hrozí prodlení v předepsaném postupu zpracování příslušných dat. K2; - některá z klíčových funkcí systému není k dispozici nebo je její funkčnost nespolehlivá (nebo jinak netypická) a použití náhradních postupů buď není možné, nebo je užití náhradních postupů pro uživatele velmi problematické, díky čemuž vzniká nebezpečí z možného prodlení ve zpracování dat - hrozí výpadek systému resp. hrozí výskyt závady kategorie K1. K3; - některá z méně významných funkcí systému není k dispozici a zbývající části systému jsou správně funkční bez dopadu na standardní zpracování dat, nehrozí nebezpečí z prodlení zpracování dat - některá ze standardních funkcí systému nepracuje korektně, ale k příslušné operaci existuje náhradní postup, který je možné v daném čase použít - systém má zhoršený výkon nebo komfort obsluhy - užívání systému vyžaduje od uživatelů zvýšenou pracovní zátěž (nutnost užití méně efektivních resp. náhradních postupů) - kontrolní funkce systému nepracují správně nebo spolehlivě a při obsluze systému tak roste riziko zavlečení chyby do dat nebo postupu zpracování - je vyžádána konzultace bezprostředně související s provozem systému. K4; - profylaktické kontroly systému a s tím související úkony - standardní úpravy konfigurace a parametrů SW ve vazbě na změny legislativy nebo změny organizačního uspořádání - drobné úpravy výstupních formulářů resp. tiskových sestav bez vlivu na strukturu resp. zpracování zobrazovaných údajů, - zpracování návrhů na možná řešení složitějších změn resp. doporučených úprav konfigurace systému do budoucna, - vyžádaná konzultace bezprostředně nesouvisející s provozem systému nebo vztahující se k otázkám dalšího možného (budoucího) rozvoje systému. |  |
| Požadavky na update legislativy a vztahujících se norem | Splňuje ano/ne |
| Dodavatel zajišťuje pravidelný update legislativy v rámci aplikace s vazbou na problematiku provádění revizí v návaznosti na využívaný modul Zadavatelem BOZP+PO, pasport staveb apod. |  |
| Update legislativy bude Dodavatel provádět minimálně na měsíční bázi, nebo dle aktuálních legislativních změn ČR |  |
| Dodavatel informuje Uživatele aplikace Zadavatele o legislativních změnách formou sdělení jednotlivým Uživatelům aplikace formou emailu, případně v aplikaci. |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

……………………………………………………

Jméno a příjmení, podpis