Technické specifikace předmětu plnění

| Název firmy: | Zde vyplní účastník |
| --- | --- |
| Adresa: | ….. |
| IČO: | ….. |
| DIČ: | ….. |
| Kontaktní osoba: | ….. |
| Telefon: | ….. |
| e-mail: | ….. |

Tabulka 1: Spektrum analytů- závazný rozsah požadovaný zadavatelem

| Spektrum analytů | Účastník doplní ANO/NE* |
| --- | --- |
| Epstein a Barr virus: |  |
| VCA IgM (96 testů) |  |
| VCA IgG (96 testů) |  |
| EA IgG (96 testů) |  |
| EBNA IgG (96 testů) |  |
| EBNA IgM (96 testů) |  |
| Cytomegalovirus: |  |
| CMV IgG (96 testů) |  |
| CMV IgM (96 testů) |  |
| Borelióza |  |
| Borrelia recombinant IgG (192 testů) |  |
| Borrelia recombinant IgM (192 testů) |  |
| Pertussis |  |
| Bordetella pertusis toxin IgA (96 testů) |  |
| Bordetella pertusis toxin IgG (96 testů) |  |
| Helicobacter pylori |  |
| Helicobacter IgA (96 testů) |  |
| Helicobacter IgG (96 testů). |  |
| Chlamydiové infekce: |  |
| Chlamydia trachomatis IgA (96 testů) |  |
| Spektrum analytů | Účastník doplní ANO/NE* |
| Chlamydia trachomatis IgG (96 testů) |  |
| Chlamydia pneumoniae IgA (96 testů) |  |
| Chlamydia pneumoniae IgG (96 testů) |  |
| Klíšťová encefalitida: |  |
| TBE Virus IgM (96 testů) |  |
| TBE Virus IgG (96 testů) |  |
| Toxocaroza: |  |
| Toxocara canis IgG (96 testů) |  |
| Toxoplazmóza: |  |
| Toxoplasma IgG (96 testů) |  |
| Toxoplasma IgM (96 testů) |  |
| Toxoplasma IgA (96 testů) |  |
| Syfilis: |  |
| Treponema pallidum (96 testů) |  |

Tabulka 2: Závazné požadavky zadavatele na předmět plnění

| Obecné požadavky | Účastník doplní ANO/NE* |
| --- | --- |
| Předmětem plnění VZ je zápůjčka analyzátorů s rokem výroby 2016 a novější, nerepasované, nezapůjčené, ani s jinými právními vadami a neporušující žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. |  |
| Kromě vlastního dodání diagnostik/sad diagnostik a dále analyzátorů dodavatel rovněž zajistí: - dopravu předmětu plnění (pro účely této zadávací dokumentace také „zboží“) do sídla zadavatele (kupujícího/objednavatele),pojištění spojené s dodávkou zboží; veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění, - technické dokumentace včetně prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce. |  |
| Diagnostika a analyzátory splňují podmínky správné laboratorní praxe (SLP) v klinických laboratořích a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích či jeho příslušných prováděcích předpisů. |  |
| Obecné požadavky | Účastník doplní ANO/NE* |
| Dodávka analyzátorů, instalace a zaškolení obsluhy na náklady dodavatele (instruktáž dle § 22 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, instalace a uvedení zařízení do provozu, vč. prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zkušební provoz po nezbytně nutnou dobu). |  |
| Vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu §61, odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., |  |
| Zajištění instalace analyzátorů na náklady dodavatele podle zásad SLP v klinických laboratořích a provedení dokumentované instalační kvalifikace, jejíž součástí bude potřebná validace dodaného systému (analyzátorů). |  |

Tabulka 3: Závazné požadavky zadavatele na diagnostika

| Požadavky na diagnostika | Účastník doplní ANO/NE* |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje CE, IVD – shoda s požadavky 98/79/EC. |  |
| Součástí dodávky jsou veškeré doklady požadované právními předpisy ČR, odborná instalace a zaškolení obsluhy. |  |
| Kompletní nabídka požadovaných diagnostik / sad diagnostik potřebných k laboratorním vyšetřením uvedených v Tabulce č. 1 této Přílohy č. 4. zadávací dokumentace. |  |
| Dodávka zahrnuje veškerá diagnostika/ sady diagnostik nezbytná ke kompletnímu provedení požadovaných vyšetření dle předpokládaného počtu stanovení. |  |
| Diagnostika/ sady diagnostik musí být způsobilá pro použití s dodávaným typem analyzátoru dle platných legislativních požadavků. |  |
| Dodací lhůty diagnostik/ sad diagnostik jsou maximálně 10 dnů od data objednávky. Ve zvláštních případech (speciální diagnostika) je možné se po domluvě se zadavatelem dohodnout na době delší, až 30 dní. |  |
| V případě akutního požadavku expresní dodání do 24 hod po telefonické objednávce zadavatele. Exspirace diagnostik/sad diagnostik musí být v den dodání na pracoviště zadavatele minimálně 6 měsců. |  |
| Požadavky na diagnostika | Účastník doplní ANO/NE* |
| Dodavatel odpovídá za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy k zadavateli. |  |
| Veškerá diagnostika mají návody a bezpečnostní listy v českém jazyce. |  |

- Převážná část zboží je zadavatelem považována za diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) ve smyslu Nařízení Vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které vyžaduje, aby vyhovovaly všem platným souvisejícím právním předpisům. Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci laboratorních pracovišť.

- Zadavatel vyžaduje zajistit povinnost VIGILANCE (sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními  kroky výrobců a SÚKLu se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. náhrady škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tabulka 4: Závazné požadavky na analyzátory

Vypůjčené analyzátory musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky a všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Musí zajistit analýzu uvedeného spektra analytů v plném rozsahu, kompatibilitu metod z hlediska analytického systému, spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolních materiálů. Součástí dodávky musí být též i záložní napájející zdroj UPS takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků.

Analyzátory musí účastník v rámci dodávky připojit do laboratorního informačního JANIGA Labs, s.r.o. (email: pavel.borusik@jlabs.cz, tel. 602 178388). Analyzátory musí oboustranně komunikovat s laboratorním informačním systémem. Součástí dodávky je PC, včetně monitoru LCD min. 17“, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů.

Pro připojení do domény KZ musí PC splňovat:

• operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

• žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

• uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

• zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

• na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

Požadovaný systém pro interní kontrolu kvality: 3 hladiny kontrolních vzorků (negativní, pozitivní a hraniční hladina) pro jednotlivé analyty denně.

| Požadavky na analyzátory a jejich technické parametry | Účastník doplní ANO/NE* |
| --- | --- |
| Podmínky nařízení vlády ČR 453/2004 Sb. |  |
| Analyzátory s rokem výroby 2016 a novější, nerepasované, vysokokapacitní plně automatické, certifikované (včetně ovládacího SW) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD). |  |
| Každý ze dvou analyzátorů umožňuje vyšetření celého požadovaného spektra analytů uvedených v Tabulce č. 1: Spektrum analytů. |  |
| Princip měření analyzátorů – ELISA. |  |
| Požadavky na analyzátory a jejich technické parametry | Účastník doplní ANO/NE* |
| Diagnostika i přístroj musí splňovat požadavky pro in vitro diagnostika (IVD) dle nařízení vlády 56/2015 Sb. |  |
| Plně automatický analyzátor k sérologickým vyšetřením (pro každý odštěpný závod 1 ks, tzn. 2 ks). Zadavatel požaduje 1 ks analyzátoru schopný provádět vyšetření současně minimálně se 4 destičkami s 96 jamkami a současně 1 ks analyzátoru schopného provádět vyšetření s minimálně 1 destičkou s 96 jamkami |  |
| Všechny požadované vyšetření musí být proveditelné na jednom analyzátoru a musí umožňovat analýzu vzorků séra i plazmy i likvoru |  |
| Analyzátor musí umožňovat: - kompletní zpracování vzorku – ředění, inkubace, měření, vyhodnocení |  |
| - provádět veškeré požadované spektrum vyšetření na jednom přístroji |  |
| - provádět vyšetření tzv. po metodách (= více vzorků od více pacientů na jedno vyšetření) a zároveň možnost provádět vyšetření tzv. po pacientech (= možnost provádět více vyšetření od jednoho pacienta najednou), tj. tzv. Random Access Analyzátor |  |
| - při provádění většího počtu vyšetření v jednom analyzátoru není nutné rozdělovat vyšetřovaný vzorek na alikvotní části |  |
| Kapacita analyzátoru musí být alespoň 96 vzorků |  |
| Rychlost kompletního zpracování na veškeré požadované vyšetření vzorku: max. 8 hod. |  |
| Vyšetřovány všechny běžné typy materiálu – sérum, plasma, likvor |  |
| Automatická detekce stavu reagencií a odpadu |  |
| Odpad v bezpečně uzavřené nádobě |  |
| Plně automatická analýza a kalibrace |  |
| Automatické nasávání a zpracování vzorku |  |
| Automatické ukládání a tisk výsledků |  |
| Funkce dodatečného exportu (USB výstup) či zálohování dat |  |
| Archiv pro min. 400 pacientských výsledků |  |
| Čtečka čárových kódů pro čtení veškerých alfanumerických údajů |  |
| Připojení k PC |  |
| Analyzátor musí být schopen komunikace a připojení do nemocniční sítě LIS (JanigaLabs) |  |
| Součástí dodávky musí být připojení do LIS (JanigaLabs), které si účastník musí zajistit prostřednictvím odboru IT zadavatele na své náklady vč. dodání potřebného převodníku |  |
| Součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS odpovídající kapacity k pokrytí maximálního možného času pro dokončení vyšetření |  |
| Účastník musí v rámci dodávky přístrojového vybavení: a) upravit, v případě potřeby, pracoviště na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům na instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení – dodávka a instalace klimatizační jednotky, přívodu elektrické energie, a dalších potřebných technologií b) budou-li stavební úpravy nutné, předložit technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu c) provést instalaci přístrojového vybavení, jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů dle platné legislativy (výchozí validace, verifikace, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, instalované přístrojové vybavení musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky d) provést instruktáž/proškolení zdravotnického personálu pro plné uživatelské užívání přístrojového vybavení včetně vystavení protokolu o provedené instruktáží/proškolení a vystavení protokolu opravňujícího provádět následná proškolení zdravotnického personálu e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů f) uvést na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. |  |
| Rozsah diagnostik musí být v souladu s požadavky na výše uvedené spektrum analytů. |  |
| Splnění požadavků ISO 15189 – dohledatelnost identifikace a úkonů obsluhy analyzátoru, identifikace a dohledatelnost použitých diagnostik pro měření jednotlivých vzorků, kalibrační procesy v souladu s požadavky ISO 15189, databáze výsledků, záloha primárních dat. |  |
| Při předání dodat prohlášení o shodě v listinné i elektronické podobě. |  |
| Zaškolení obsluhy analyzátorů + protokol o zaškolení. |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě – při předání i v tištěné formě. |  |

Tabulka 5: Závazné požadavky na servis

| Požadavky na servis | Účastník doplní ANO/NE* |
| --- | --- |
| Struktura servisních služeb v průběhu roku /předložení certifikátu výrobce o zaškolení. |  |
| Autorizovaný servis v České republice, provedený osobami oprávněnými výrobcem. |  |
| Účastník uvede zadavateli telefonní spojení na techniky komunikujícími v ČJ s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad. |  |
| Účastník uvede zadavateli telefonní spojení na aplikačního specialistu komunikujícího v ČJ s certifikátem pro dodané zařízení pro jeho aplikační podporu (tj. konzultace a hlášení závad). |  |
| 24 hodinový servis. |  |
| Servisní služby budou zajišťovány minimálně v pracovní dny kalendářního roku. |  |
| - doba nástupu servisního technika na opravu nesmí být delší než 48 hodin od nahlášení závady. - lhůta pro odstranění poruchy nesmí být delší než 3 pracovní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e- mailem, příp. poštou) vad. - v případě, že nebude možné opravit přístrojové vybavení na místě do 3 kalendářních dnů od nahlášení závady, poskytne účastník nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní přístrojové vybavení, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního přístrojového vybavení zajistí účastník na vlastní náklady. - v případě, že účastník neopraví zboží na místě ve lhůtě výše uvedené a náhradní zboží nebylo poskytnuto do 48 hodin, je zadavatel oprávněn požadovat od účastníka smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý kalendářní den až do doby předání náhradního zboží nebo opravy zboží. - v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit či nebude možné dodržet lhůtu pro poskytnutí náhradního zboží, může být kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje kupující. |  |
| Provádění periodických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích či jeho příslušných prováděcích předpisů, v platném znění a plnění zákona 550/1990 Sb., o metrologii v platném znění a jejich úhrada dodavatelem. |  |
| Garance servisu a verifikace přístroje a jejich úhrada dodavatelem během celé doby výpůjčky, a to včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu měněného při těchto kontrolách. |  |
| Garance záručního servisu včetně náhradních dílů po celou dobu plnění předmětu VZ. |  |

V případě, že účastník doplní NE, bude toto Zadavatelem považováno za nesplnění požadavků Technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a účastník bude Zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník doplní žlutě podbarvená pole.

Více viz zadávací dokumentace.

Účastník vyplní tabulky a doloží datasheety výrobce.

Datum:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka