## Část 1
Část 1: Elastická fixační obinadla
Elastická obinadla fixační
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v metrech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení s bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr celkem bez DPH | Cena za metr celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Obinadlo fixační, podélně elastické, šíře 6cm | 67208
2 | Obinadlo fixační, podélně elastické, šíře 8cm | 469208
3 | Obinadlo fixační, podélně elastické, šíře 10cm | 902736
4 | Obinadlo fixační, podélně elastické, šíře 12cm | 768500
Cena celkem za část 1
Technická specifikace - Elastická fixační obinadla |  |  | Splněno - ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
tolerance šíře obinadel je +- 1cm
tkané okraje
materiál PES max. do 30%
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 ks nejmenší šíře

## Část 2
Část 2: Hydrofilní obinadla pletená
Hydrofilní obinadla pletená
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v metrech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení s bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr celkem bez DPH | Cena za metr celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 5cm | 157508
2 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 8cm | 76190
3 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 10cm | 106400
4 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 12cm | 68400
5 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 14cm | 39500
6 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 16cm | 1800
7 | Obinadlo hydrofilní pletené, šíře 20cm | 2800
Cena celkem za část 2
Technická specifikace - Hydrofilní obinadla pletená |  |  | Splněno - ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
tolerance šíře obinadel je +- 1cm
tkané okraje
materiál PES max. do 30%
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa

## Část 3
Část 3: Elastická kompresivní obinadla
Krátkotažná
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v kusech | Velikost balení | Název výrobku | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Elastické krátkotažné obinadlo 6cm x 5m | 152
2 | Elastické krátkotažné obinadlo 8cm x 5m | 2462
3 | Elastické krátkotažné obinadlo 10cm x 5m | 17958
4 | Elastické krátkotažné obinadlo 12cm x 5m | 22924
5 | Elastické krátkotažné obinadlo 14cm x 5m | 4382
Středně - dlouhotažná
6 | Elastické obinadlo se středním až dlouhým tahem 8cm x 5m | 3078
7 | Elastické obinadlo se středním až dlouhým tahem 10cm x 5m | 6130
8 | Elastické obinadlo se středním až dlouhým tahem 12cm x 5m | 15264
9 | Elastické obinadlo se středním až dlouhým tahem 14cm x 5m | 29760
Cena celkem za část 3
Technická specifikace - Elastická kompresivní obinadla |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
tolerance rozměrů šířky obinadel je +- 1cm
minimální podíl bavlny je 60%
bez obsahu přírodního latexu
zatkané okraje
krátkotažná obinadla - tažnost do 90% včetně a plošná hmotnost v napnutém stavu min. 82g/m2
středně - dlouhotažná obinadla - min. tažnost 130% a plošná hmotnost v napnutém stavu min. 67g/m2
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 ks nejmenší šíře

## Část 4
Část 4: Kohezivní obinadla
Kohezivní obinadla
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. metrech | Velikost balení | Název výrobku | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za metr bez DPH | Cena za metr s DPH | Cena celkem za metr bez DPH | Cena celkem za metr s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Samodržící obinadlo šíře 5 - 6cm | 5270
2 | Samodržící obinadlo šíře 7,5 - 8,5cm | 6968
3 | Samodržící obinadlo šíře 10 - 12cm | 3309
Cena celkem za část 4
Technická specifikace - Samodržící obinadla |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
má dobrou přilnavost, přitom nelepí na kůži ani na ochlupení, nealergizuje
zatkané okraje
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa

## Část 5
Část 5: Tubulární obvazy
Tubulární síťový obvaz
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v metrech | Velikost balení | Název výrobku | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za metr bez DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr celkem bez DPH | Cena za metr celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Síťový tubulární obvaz, 1 - 1,5cm šíře (jednotlivé prsty) | 2440
2 | Síťový tubulární obvaz, 2 - 5,5cm šíře (více prstů, zápěstí, chodidlo, kotník) | 11078
3 | Síťový tubulární obvaz, 6 - 7,5cm šíře (loket, koleno, rameno, hlava) | 9296
4 | Síťový tubulární obvaz, 8 - 11,5cm šíře (rameno, hlava, hrudník, stehno) | 7164
5 | Síťový tubulární obvaz, 12 - 14cm šíře (objemnější trup) | 7480
Podkladový tubulární obvaz
6 | Hadicový tubulární obvaz šíře 6cm, max. délka 25m | 3330
7 | Hadicový tubulární obvaz šíře 8cm, max. délka 25m | 5490
8 | Hadicový tubulární obvaz šíře 10cm, max. délka 25m | 6150
9 | Hadicový tubulární obvaz šíře 12cm, max. délka 25m | 780
Cena celkem za část 5
Technická specifikace - Tubulární obvazy |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
u podkladového tubulárního obvazu min.podíl bavlny je 30% a tolerance +-1cm
provedení bezešvů
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa

## Část 6
Část 6: Podkladová vata
Podkladová vata
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v metrech | Velikost balení | Název výrobku | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za metr bez DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr celkem bez DPH | Cena za metr celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | šíře 5 - 6 cm | 15660
2 | šíře 9 - 11cm | 41259
3 | šíře 12 - 15cm | 18667.2
Cena celkem za část 6
Technická specifikace - Podkladová vata |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
dobrá snášenlivost syntetické vaty na pokožce
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa

## Část 7
Část 7: Sádrová obinadla
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v metrech | Velikost balení | Název výrobku | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za metr bez DPH | Cena za metr s DPH | Cena za metr celkem bez DPH | Cena za metr celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Sádrové obinadlo, šíře 6cm | 10080
2 | Sádrové obinadlo, šíře 8cm | 23400
3 | Sádrové obinadlo, šíře 10cm | 58464
4 | Sádrové obinadlo, šíře 12cm | 31440
5 | Sádrové obinadlo, šíře min.15cm | 6840
Cena celkem za část 7
Technická specifikace - Sádrová obinadla |  |  | Splněno ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
tolerance rozměrů (pokud není uvedno min. nebo max.) je +- 1cm
Dobrá nasákatelnost vody v celém sádrovém obinadlu
Dobrá celistvost po namočení, krémovitá konzistence
Doba modelace do 4 minut
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa

## Část 8
Část 8: Antitrombotické punčochy stehenní
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 24měs. v párech | Velikosti punčoch | Název výrobku/ počet párů v balení | Katalogové číslo | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za 1 pár bez DPH | Cena za 1 pár s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Požadované vzorky
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Antitrombotické punčochy stehenní | 3752 | [9 empty] | 1 pár ve velikostech S,M a L (celkem 3 vzorky)
Cena celkem za část 8
Zadavatel požaduje vypsání všech katalogových čísel v závislosti na velikosti nabízených antitrombotických punčoch stehenních.
Technická specifikace - Antitrombotické stehenní punčochy |  |  | Splněno ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňují zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňují nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list
jsou určené k profylaxi trombózy u pacientů se sníženou pohyblivostí
kompresní třída I.
vyrobeny z elastického a prodyšného nealergizujícího materialu s možností opakovaného praní
široký elastický pásek na stehně (neklouzající a neomezující cirkulaci krve)
uzavřená špička punčochy má okénko ke kontrole prokrvení periferie končetiny
nejméně 5 velikostí (včetně 3. základních velikosti "S, M, L")
velikosti musí být viditelně označeny
snadno se navlékají
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky: 1 ks od velikostí S,M,L - celkem 3 vzorky