Noční stolky k nemocničním lůžkům

Seznam požadovaných položek:

- 30 ks	Noční stolek

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Noční stolek kovový

- Pojízdný, oboustranný, uzamykatelný stolek k nemocničnímu lůžku

- Materiál kov/plast, stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku

- Odolná horní plocha s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

- Jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

- Integrovaná jídelní deska, plynule výškově stavitelná s posilováním pružinou (nebo jiným mechanickým způsobem), naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání

- Kolečka o průměru minimálně 65 mm

- Minimálně 2 kolečka s brzdou

- Stolek dobře čistitelný a dezinfikovatelný, vyjímatelná vložka zásuvky

- Držák pro zavěšení ručníku

- Možnost volby barevných dekorů korpusu i dvířek (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce)

- Další příslušenství nutné k zahájení provozu