Technická specifikace

**Dětská lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Umístění:

* 5 ks Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

* Elektricky polohovatelné lůžko pro dětské pacienty ve věku 0 – 54 měsíců
* Ložní plocha o rozměrech 145 x 70 cm (±10%)
* Neomezený přístup k pacientovi
* Stabilní podvozek na 4 kolečkách
* Minimálně 2 brzditelná kolečka
* Motorizované nastavení výšky a náklonu ložní plochy
* Spustitelné boční zábrany (postranice)
* Postranice aretované minimálně ve 3 výškách
* Průhledné zábrany ze všech stran
* Matrace vhodných rozměrů součástí
* Infuzní stojan