Technická specifikace

Dětská lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s.

Umístění:

- 5 ks Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

- Elektricky polohovatelné lůžko pro dětské pacienty ve věku 0 – 54 měsíců

- Ložní plocha o rozměrech 145 x 70 cm (±10%)

- Neomezený přístup k pacientovi

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách

- Minimálně 2 brzditelná kolečka

- Motorizované nastavení výšky a náklonu ložní plochy

- Spustitelné boční zábrany (postranice)

- Postranice aretované minimálně ve 3 výškách

- Průhledné zábrany ze všech stran

- Matrace vhodných rozměrů součástí

- Infuzní stojan