# Elektroterapeutický přístroj kombinovaný

Elektroterapeutický přístroj kombinovaný pro Rehabilitační oddělení Nemocnice Teplice, Krajská zdravotní, a. s.

## Obecné požadavky:

- kombinovaný terapeutický přístroj – dvoukanálová elektroléčba s rozšířeným rozsahem proudů a ultrazvuk

- elektroterapeutický přístroj spojený s pojízdným stolkem v jeden mobilní celek

## Minimální technické požadavky:

- provoz na 230V/50Hz

- široká nabídka elektroléčebných proudů – nízkofrekvenční a středofrekvenční proudy a jejich modifikace (minimálně DD proudy, TENS, FS elektroléčba)

- elektrodiagnostika – sestrojení I/t křivky

- elektrostimulace – minimálně šikmé impulsy, ruská stimulace

- databáze pacientů

- přednastavitelné léčebné protokoly

- terapeutická encyklopedie

- anatomická navigace

- programovatelné sekvence, možnost uživatelsky definovaných protokolů terapie

- současné připojení dvou ultrazvukových hlavic nebo handsfree sono aplikátorů

- intenzita ultrazvuku - – kontinuální a pulzní režim

- parametr duty cycle – rozsah min 5-80 %

- dotykový barevný displej o úhlopříčce minimálně 7″

## Požadované příslušenství:

- pojízdný stolek							1 ks

- plošné elektrody s příslušnými kompatibilními doplňky (kabely, fixační pásky, porézní návleky atd.)						4 ks

- bodová elektroda							2 ks

- ultrazvuková hlavice 5 cm2 nebo bezdrátový aplikátor		2 ks

- další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití