Zvláštní podmínky pro některé dodávky

- S ohledem na skutečnost, že součástí Díla je i dodání přístrojového vybavení či zdravotnických prostředků (dále také jen „přístroje“), dohodli se smluvní strany, že na dodání přístrojů se přednostně použijí ustanovení této Přílohy č. 10 a dále se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

- Předmětem této Smlouvy je i montáž, instalace a uvedení přístrojů do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí uvedených přístrojů, instruktáž zdravotnických pracovníků (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích) a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“), včetně opakovaných instruktáží zdravotnických pracovníků v průběhu záruční doby, předání dokladů dle níže uvedeného a dále záruční servis přístrojů dle níže uvedených podmínek.

- Přesnou specifikaci přístrojů uvedených v bodě 1. této Přílohy č. 10 je Zhotovitel povinen předat Investorovi v listinné podobě nejpozději při Praktickém dokončení Stavby, pokud tyto dokumenty Zhotovitel nepředal již podle odst. 13.13 Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že přístroje, které je Zhotovitel povinen dodat v rámci Díla, budou nové, nerepasované a nepoužité. Zároveň se zavazuje, že budou v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce.

- Zhotovitel je povinen Investorovi předat nejpozději při Praktickém dokončení Stavby doklady, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou Investorem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě přístrojů se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto dokumenty Zhotovitel nepředal již podle odst. 13.13 Smlouvy. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako vada kategorie A (vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla).

- Dále je Zhotovitel povinen předat k veškerému softwarovému vybavení všech komponent předmětu plnění licenční ujednání, platné k datu dodání licence na užívání softwarového vybavení (popř. písemného vyjádření, že licenční ujednání neexistuje) a všechny licenční materiály, které jsou součástí licence na užívání softwarového vybavení (např. licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence, instalačních médií, hardwarového klíče, dokumentaci vztahující se k licenci apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako vada kategorie A (vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla).

- V případě, že součástí jakéhokoliv přístroje je i software, musí daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, licenční model a typ, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení daňového dokladu Zhotoviteli dle Smlouvy. Lhůta splatnosti nového daňového dokladu začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nového daňového dokladu Investorem.

- Nebezpečí škody na přístrojích a vlastnické právo k nim přechází ze Zhotovitele na Investora okamžikem převzetí Díla Investorem.

- Na přístroje poskytuje Zhotovitel Investorovi záruku 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje v rámci této záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.), tj. uvádět zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaných přístrojů po celou záruční dobu. Stejně tak poskytne Zhotovitel spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v ceně Díla.

- V případě uplatnění práva ze záruky na části Díla, na které se vztahuje tato Příloha č. 10, se Zhotovitel zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely hlášení závad: [DOPLNÍ DODAVATEL], tel.: [DOPLNÍ DODAVATEL], email: [DOPLNÍ DODAVATEL].

- Lhůta pro odstranění vad je 2 kalendářní dny a začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad Zhotoviteli. Zhotovitel do 1 kalendářního dne emailem potvrdí její přijetí.

- V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady Zhotoviteli splnit, může být Investorem písemně poskytnuta delší přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje Investor. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady.

- Zhotovitel se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

  - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace, metrologická ověření;

  - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.;

  - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.;

  - v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů; a

  - provádění standardních vylepšení přístroje dle nařízení výrobce, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje.

- Zhotovitel se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává Zhotovitel neprodleně pracovníkovi OOKC.

- Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik zdravotnického pracoviště a OOKC, ze strany Zhotovitele bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a OOKC.

- Zhotovitel prohlašuje, že v případě zájmu Investore je schopen zajistit Investorovi pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od Praktického dokončení Stavby.

- Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho poddodavatelé přístrojového vybavení/lékařské technologie dodrží veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se oprávnění k podnikání v dané oblasti (zejména dodrží ustanovení § 26 zákona č. 268/2014 Sb.).