# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Dětská lůžka pro Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“

Popis:

Dětská lůžka pro Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Seznam požadovaných položek:

3 ks	Dětská lůžka pro Infekční oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Elektricky polohovatelné lůžko pro dětské pacienty ve věku 0 – 54 měsíců

- Ložní plocha o rozměrech 145 x 70 cm

- Neomezený přístup k pacientovi

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách

- Minimálně 2 brzditelná kolečka

- Motorizované nastavení výšky a náklonu ložní plochy

- Spustitelné boční zábrany (postranice)

- Postranice aretované minimálně ve 3 výškách

- Průhledné zábrany ze všech stran

- Matrace vhodných rozměrů součástí

- Infuzní stojan

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….