Příloha č. 6 -  Základní požadavky na stavbu

Z hlediska hygieny a provozu

- Předpokládaná zastavěná plocha bude cca 300 m² s tím, že pro sklad čistého prádla bude použito cca 70 m² a pro sklad špinavého také cca 70 m².

- Denní místnosti a šatny budou oddělené na čisté a špinavé.

- Denní místnost dostatečně velká, větratelná, osvětlena denním světlem, vytápěna na 20°C, s umývadlem, dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla, stůl, 4 židle, PC.

- Hygienické zařízení (sprcha + WC) může být společné.

- Počet zaměstnanců bude celkem 8+1 (4 ženy na čistém provozu, 4 ženy na špinavém provozu + vedoucí provozu).

- Kancelář pro vedoucí provozu včetně PC + tiskárny.

- Čistá a nečistá strana skladu prádla musí být stavebně a funkčně oddělena. Pohyb osob pouze přes hygienický filtr.

- Při manipulaci s prádlem se dopravní a manipulační cesty čistého a použitého prádla nesmí křížit.

- Nájezdy z komunikace rozdělit na čistou a špinavou cestu.