Lupové operační brýle II.

Popis:

Lupové operační brýle na Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Lupové operační brýle

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dalekohledné operační brýle

- Zvětšení v rozsahu 3,5 – 4,0 x – dle potřeby operatéra viz dále

- Antireflexní úprava

- Úprava proti poškrábání

- Korekce zrakové vady – dle potřeby operatéra viz dále

- U všech brýlí bude nastaven maximální možný úhel

- Všechny brýle budou vyrobeny na míru na základě měření

- Součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každé sadě brýlí – chirurgické dalekohledné brýle - rám dle domluvy s lékaři, tkanice pro uchycení brýlí na hlavě, transportní obal

- Dalekohledné brýle pro operatéry:

  - Prim. MUDr. Kolesár Miroslav:

    - Lupové brýle prismatické 4,0x450mm

    - Dioptrická korekce: okolní skla do dálky, samotné lupy dle poukazu – oční

  - MUDr. Petrová Nikola:

    - Lupové brýle prismatické 3,5x450mm

    - Bez dioptrické korekce

  - MUDr. Majid Mariwan:

    - Lupové brýle prismatické 3,5x400mm

    - Bez dioptrické korekce