**Lupové operační brýle II.**

Popis:

Lupové operační brýle na Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

* 3 ks Lupové operační brýle

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* Dalekohledné operační brýle
* Zvětšení v rozsahu 3,5 – 4,0 x – dle potřeby operatéra viz dále
* Antireflexní úprava
* Úprava proti poškrábání
* Korekce zrakové vady – dle potřeby operatéra viz dále
* U všech brýlí bude nastaven maximální možný úhel
* Všechny brýle budou vyrobeny na míru na základě měření
* Součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každé sadě brýlí – chirurgické dalekohledné brýle - rám dle domluvy s lékaři, tkanice pro uchycení brýlí na hlavě, transportní obal
* Dalekohledné brýle pro operatéry:
	+ Prim. MUDr. Kolesár Miroslav:
		- Lupové brýle prismatické 4,0x450mm
		- Dioptrická korekce: okolní skla do dálky, samotné lupy dle poukazu – oční
	+ MUDr. Petrová Nikola:
		- Lupové brýle prismatické 3,5x450mm
		- Bez dioptrické korekce
	+ MUDr. Majid Mariwan:
		- Lupové brýle prismatické 3,5x400mm
		- Bez dioptrické korekce