Přístroj pro mechanickou trombektomii

Popis:

Přístroj pro mechanickou trombektomii je určen pro pracoviště intervenční kardiologie Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Most, Krajská zdravotní, a. s. Přístroj je určen pro perkutánní transluminální odstraňování trombotického, tromboembolického nebo aterotrombotického materiálu z okluzí krevních cév mimo kardiopulmonální, koronární a cerebrální krevní oběh.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přístroj pro mechanickou tromektomii

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Regulace rychlosti motoru (udržení optimální rotační rychlosti katétru)

- Ukazatel optimalizace otáček motoru

- Bezdotykové spojení motoru s katétrem

- Možnost spuštění systému nožním i ručním spínačem

- Tlačítko pro zpětný chod katétru

- V případě zaseknutí katétru dojde k přerušení spojení mezi motorem a katetrem z důvodu ochrany pacienta

- Napájení 100-120V/60Hz, 220-240V/50Hz

- Přístroj musí mít dostupný vázaný spotřební materiál po celou dobu životnosti přístroje

- Součástí dodávky musí být toto příslušenství:

  - Motor s kabelem			1 ks

  - Nožní spínač s kabelem		1 ks

  - Síťový kabel				1 ks

  - Transportní ochranný kufr		1 ks

  - Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití