# Technická specifikace

Systém pro automatické izolace nukleových kyselin III.

Popis:

Systém pro automatické izolace nukleových kyselin pro oddělení klinické mikrobiologie – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a.s..

Požadované minimální technické požadavky:

- Automatický izolátor

- Průchodnost minimálně 96 extrakcí za hodinu

- Izolace DNA a RNA

- Výchozím materiálem mohou být plná krev, plasma, sérum, výtěr, sputum, moč

- Doba trvání izolace při použití izolačního kitu pro SARS-CoV-2 maximálně 30 minut

- Izolační sada musí obsahovat všechny potřebné komponenty pro izolaci – veškeré reagencie pro 1 izolaci budou dodávány ve formě uzavřených reagenčních kazet pro snadnou a rychlou obsluhu přístroje

- Zadavatel požaduje dostupnost kitů na bakteriální, virové patogeny – původce pneumonií, meningitíd, STD

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Záruční doba 24 měsíců vč. příslušenství