Koagulometry pro Krajskou zdravotní, a.s.

Popis:

Koagulometry pro monitoraci hladiny heparinu pro Kardiochirurgické oddělení a Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Koagulometr pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- 2 ks	Koagulometr pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- 1 ks	Koagulometr pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj pro vyšetřování srážlivosti krve detekující finální fibrinovou sraženinu

- Automatický koagulační analyzátor vhodný pro rutinní koagulační testy

- Analyzátor vhodný pro použití na jednotce intenzivní péče a operačním sále

- Analyzátor vhodný pro statimové vyšetření

- Koagulometr musí umožňovat měření ACT vysokých, středních i nízkých dávek heparinu, PT/INR, aPTT, PT/INR i aPTT z citrátové krve

- Měření z plné krve – kapilární, venózní

- Automatické ukládání výsledků měření do paměti přístroje

- Paměť minimálně pro 10 pacientských testů

- Paměť minimálně pro 10 kvalitativních testů

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis