Příloha č. 3

Postup kontroly provedených malířských a lakýrnických prací:

- Vedoucí oddělení správy a údržby nemovitostí (OSUN OZ) příslušného o.z. (případně stanovený zástupce) provede vyzvání externího dodavatele služeb k předložení rozpočtu na určené prostory dle schváleného harmonogramu.

- Externí dodavatel provede, na základě výše uvedené výzvy, zaměření předmětných prostor a předloží rozpočet tj. výměry vč. jednotkových cen k odsouhlasení OSUN OZ.

- Pověřený pracovník OSUN OZ provede kontrolu zaměření prostor externího dodavatele včetně kontroly souladu jednotkových cen s rámcovou smlouvou s externím dodavatelem.

- Veškeré práce budou moci být zahájeny až po písemném odsouhlasení vedoucím OSUN OZ na základě provedené kontroly dle bodu 3.

- Pověřený pracovník OSUN OZ bude provádět průběžnou kontrolu technologických postupů prováděných prací (zda bylo provedeno škrábání, penetrace podkladu, počet vrstev nátěru) a provede závěrečnou kontrolu kvality provedených prací.

- Na základě provedených prací a průběžných kontrol objednatele bude zpracován předávací protokol. Tímto protokolem bude písemně potvrzen soulad objednaných a provedených prací v kvalitě dle smlouvy s externím dodavatelem a rozsahu odsouhlaseném dle bodu  4. Uvedený protokol bude platný pouze v případě podpisu pověřeného pracovníka OSUN OZ a určeného pracovníka vedoucím daného oddělení kde byly práce prováděny.

- Na základě řádně vyplněného a podepsaného protokolu bude moci externí dodavatel vystavit fakturu na provedené práce. Protokol bude nedílnou součástí faktury. Bez řádně vyplněného a podepsaného protokolu nebude proplacena externímu dodavateli žádná faktura.

Archivace uvedených protokolů a všech podkladů bude v originále evidována u vedoucích OSUN příslušných odštěpných závodů. Elektronické kopie těchto dokumentů budou evidovány na sdíleném disku Krajské zdravotní, a.s. k nahlédnutí všem oprávněným osobám KZ, a.s. Samozřejmě evidence těchto dokladů bude také na odboru účetnictví u originálu faktur. V případě potřeby dodatečné kontroly, tak bude možné vždy dohledat historii jednotlivých prováděných prací, odpovědného pracovníka za kontrolu prováděných prací a případně další související dokumenty (rozpočet, schválení rozpočtu, objednávka).