## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : | 51/21 - Komplexní onkologické centrum V Podhájí v Ústí nad Labem
Stavba : |  | Název stavby : | D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb
Projektant : |  | Ing. Kelnar Petr |  | Počet měrných jednotek : |  | 18.3
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 51/21
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Ostatní náklady |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ing. Kelnar Petr | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2021-05-04 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 51/21 - Komplexní onkologické centrum V Podhájí v Ústí nad Labem
Objekt : |  | D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
732 | Strojovna UT |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
| Vedeljší náklad |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 51/21 - Komplexní onkologické centrum V Podhájí v Ústí nad Labem
Objekt : |  | D.1.4.4 Zařízení pro vytápění staveb
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 239 |  | 0
2 | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 51 |  | 0
3 | 713463315 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 78.5 |  | 0
4 | 713463316 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 9 |  | 0
5 | vlastní cena | Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 22 x 13 mm | m | 57 |  | 0
6 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií | % | 30 |  | 0
7 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 22 x 40 mm | m | 119 |  | 0
8 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 28 x 40 mm | m | 24 |  | 0
9 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 35 x 40 mm | m | 8 |  | 0
10 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 42 x 40 mm | m | 37 |  | 0
11 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 48x 40 mm | m | 36 |  | 0
12 | vlastní cena | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 60 x 50 mm | m | 60 |  | 0
13 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu | % | 30 |  | 0
14 | vlastní cena | Tepelná izolace armatur | soubor | 18 |  | 0
15 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.15 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovna UT
16 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | kus | 2 |  | 0
17 | vlastní cena | Oběhové čerpadlo Yonos Pico 15/1-4, elektronické, příkon 20 W, 230 V, 50 Hz, připojení DN25 | kus | 2 |  | 0
18 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.02 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovna UT |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
19 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 175 |  | 0
20 | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 24 |  | 0
21 | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 8 |  | 0
22 | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 37 |  | 0
23 | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 36 |  | 0
24 | 733121158 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9 | m | 60 |  | 0
25 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 280 |  | 0
26 | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 60 |  | 0
27 | vlastní cena | Protipožární ucpávky | kus | 10 |  | 0
28 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.25 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
29 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 12 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
30 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4 |  | 0
31 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 34 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
32 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
33 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0
34 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4 | kus | 2 |  | 0
35 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
36 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0
37 | vlastní cena | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110 °C s vnitřními závity s integrovaným magnetem | kus | 2 |  | 0
38 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
39 | vlastní cena | Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 20 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
40 | vlastní cena | Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 25 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
41 | vlastní cena | Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, PN 10 do 110°C, upevnění převlečnou maticí M30x1,5 | kus | 17 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
42 | vlastní cena | Montáž termostatické hlavice | kus | 17 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
43 | vlastní cena | Ventilové těleso s přednastavením, připojení na soustavu vnitřním závitem, DN 15, rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 97 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
44 | vlastní cena | Radiátorové šroubení typ RLV přednastavitelný, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15, rohové | kus | 2 |  | 0
45 | vlastní cena | Šroubení pro otopná tělesa (tzv. H-kus) s možností uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednotrubky na dvoutrubku, s připojovací roztečí 50 mm, DN 15, rohové včetně redukce na 1/2" IG | kus | 15 |  | 0
46 | vlastní cena | Svěrné spojky pro měděná a přesná ocelová, pochromované | kus | 34 |  | 0
47 | vlastní cena | Plnící a výpustná armatura | kus | 1 |  | 0
48 | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 4 |  | 0
49 | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, tlak 0-6 bar, průměr 52 mm, spodní připojení | kus | 4 |  | 0
50 | 734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5 | kus | 8 |  | 0
51 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 735 | Otopná tělesa
52 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 8 |  | 0
53 | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm | kus | 2 |  | 0
54 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 1 |  | 0
55 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0
56 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 2 |  | 0
57 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 1 |  | 0
58 | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 2 |  | 0
59 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ klasik jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha typ 11 výška/délka 700/1800 mm | kus | 2 |  | 0
60 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha typ 11 výška/délka 700/400 mm | kus | 1 |  | 0
61 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha typ 11 výška/délka 700/700 mm | kus | 3 |  | 0
62 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha typ 11 výška/délka 700/400 mm | kus | 1 |  | 0
63 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha typ 11 výška/délka 700/700 mm | kus | 3 |  | 0
64 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ VKL třídeskové 3 přídavné přestupní plochy typ 33 výška/délka 900/700 mm | kus | 1 |  | 0
65 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ Hygiene VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy typ 20S VK výška/délka 700/1000 mm | kus | 1 |  | 0
66 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ Hygiene VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy typ 20S VK výška/délka 700/1400 mm | kus | 2 |  | 0
67 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ Hygiene VK třídeskové bez přídavné přestupní plochy typ 30 VK výška/délka 700/400 mm | kus | 1 |  | 0
68 | vlastní cena | Otopné těleso panelové typ Hygiene VK třídeskové bez přídavné přestupní plochy typ 30 VK výška/délka 700/1800 mm | kus | 2 |  | 0
69 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.6 |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
70 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 15 |  | 0
71 | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 10 |  | 0
72 | vlastní cena | Závitová tyč AM M8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 60 |  | 0
73 | vlastní cena | Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1/2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 20 - 26 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 42 |  | 0
74 | vlastní cena | Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 3/4", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 26 - 32 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 18 |  | 0
75 | vlastní cena | Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 32 - 38 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 6 |  | 0
76 | vlastní cena | Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1-1/4", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 38 - 45 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 18 |  | 0
77 | vlastní cena | Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1-1/2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 45 - 53 mm, Maximální zatížení F 800 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 16 |  | 0
78 | vlastní cena | Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 54 - 63 mm, Maximální zatížení F 800 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž | kus | 20 |  | 0
79 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
80 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.5 |  | 0
81 | 783624651 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 280 |  | 0
82 | 783624661 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 60 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
83 | vlastní cena | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Díl: | OST | Ostatní náklady
84 | vlastní cena | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | soubor | 1 |  | 0
85 | vlastní cena | Proplach potrubí 2x | m | 340 |  | 0
86 | vlastní cena | Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění | m | 340 |  | 0
87 | vlastní cena | Provozní zkoušky - dilatační a topná (72 hod) | soubor | 1 |  | 0
87 | vlastní cena | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího topného systému | hod | 56 |  | 0
88 | vlastní cena | Výpomocné práce (vysekání drážek,prostupů, podlah pro rozvody a stoupačky a dále jejich hrubé zapravení) | hod | 40 |  | 0
89 | vlastní cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 24 |  | 0
| Celkem za | OST Ostatní náklady |  |  |  | 0