Příloha č. 3

Technická specifikace veřejné zakázky „Dodávka vyšetřovacích rukavic 2015“

**Část 1 – Vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované, nesterilní**

* Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.
* Materiál: nitril
* Sterilita: ne
* Přítomnost pudru: ne
* Barevnost: bez zvláštního požadavku
* Nepropustnost: vyhovuje ČSN EN 455-1
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Pevnost: vyhovuje ČSN EN 455-2+A2
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2: extra malé, malé, střední, velké, extra velké
* Velikost balení: maximálně 200 ks

**Část 2 – Vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované, nesterilní**

* Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.
* Materiál: přírodní latex
* Sterilita: ne
* Přítomnost pudru: ne
* Barevnost: bez zvláštního požadavku
* Nepropustnost: vyhovuje ČSN EN 455-1
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Pevnost: vyhovuje ČSN EN 455-2+A2
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Množství extrahovatelných proteinů: vyhovuje ČSN EN 455-3
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Množství alergenů: vyhovuje ČSN EN 455-3
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem
* Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2: extra malé, malé, střední, velké, extra velké
* Velikost balení: maximálně 200 ks

**Část 3 – Vyšetřovací rukavice latexové, pudrované, nesterilní**

* Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.
* Materiál: přírodní latex
* Sterilita: ne
* Přítomnost pudru: ano
* Barevnost: bez zvláštního požadavku
* Nepropustnost: vyhovuje ČSN EN 455-1
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Pevnost: vyhovuje ČSN EN 455-2+A2
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Množství extrahovatelných proteinů: vyhovuje ČSN EN 455-3
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Množství alergenů: vyhovuje ČSN EN 455-3
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2: extra malé, malé, střední, velké, extra velké
* Velikost balení: maximálně 200 ks

**Část 4 – Vyšetřovací rukavice vinylové, nepudrované, nesterilní**

* Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.
* Materiál: vinyl
* Sterilita: ne
* Přítomnost pudru: ne
* Barevnost: bez zvláštního požadavku
* Nepropustnost: vyhovuje ČSN EN 455-1
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Pevnost: vyhovuje ČSN EN 455-2+A
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2: extra malé, malé, střední, velké, extra velké
* Velikost balení: maximálně 200 ks

**Část 5 – Vyšetřovací rukavice vinylové, pudrované, nesterilní**

* Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.
* Materiál: vinyl
* Sterilita: ne
* Přítomnost pudru: ano
* Barevnost: bez zvláštního požadavku
* Nepropustnost: vyhovuje ČSN EN 455-1
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Pevnost: vyhovuje ČSN EN 455-2+A
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2: extra malé, malé, střední, velké, extra velké
* Velikost balení: maximálně 200 ks

**Část 6 – Vyšetřovací rukavice z polyethylen vinyl acetátu , nepudrované, sterilní**

* Zdravotnický prostředek podle zákona o zdravotnických prostředcích. Tuto skutečnost doloží uchazeč příslušným prohlášením o shodě.
* Materiál: polyethylen vinyl acetát
* Sterilita: ano
* Přítomnost pudru: ne
* Barevnost: nebarvené
* Nepropustnost: vyhovuje ČSN EN 455-1
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Pevnost: vyhovuje ČSN EN 455-2+A
  + Splnění tohoto požadavku doloží uchazeč protokolem o zkoušce nebo jiným průkazným způsobem.
* Spektrum velikostí dle ČSN EN 455-2+A2: malé, střední, velké
* Balení: v páru