## ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR - CENTRÁL.ŠATNY | [8 empty] | materiál | materiál | montaž | montáž | cena
VZT | [8 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
1.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 1000/200 SILENT
|  |  |  | průtok | 740 | m3/h
|  |  |  | tlak | 120 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 120 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 21 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 200 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Požární klapka
|  |  | PKTM III Ø200.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
1.06 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 203 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 200 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 100/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 200/160 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 200/200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRO 200/160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KK 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KKT 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.2- odvod a přívod dvzduchu do centrálních šaten
2.01 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 200 |  |  |  | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 250 |  |  |  | 7 | m | 0
2.02 | Oblouk segmentový
|  |  | OS 45° 250 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 250/250 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Přechod osový
|  |  | PRO 250/200 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Koncový kryt
|  |  | DR 200 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Výustka do kruhového potrubí
|  |  | VNKM 425x75 1/R1 |  |  |  | 31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu
Přechod symetrický
|  |  | 250x250-d250/500 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.3- úprava rozvodů vzt. v strojovně vzduchotechniky
3.01 | Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené
lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti
(spoje budou těsněny pryžovým profilem).
Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.
Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na
provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).
|  | 400x400 |  |  |  |  | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu
Veškeré dimenze a délky potrubí budou upřesněny na stavbě
Koleno
|  |  | 400x400 |  |  |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koleno přechodové
|  |  | 650x300-400x400 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Demontáž stávajícího vzt. potrubí | [5 empty] | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 15 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1. | Zprovoznění a zkoušky zařízení | [5 empty] | 1 | soub |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.5 | t |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Technický dozor stavby | [5 empty] | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0