## SPECIFIKACE
SPECIFIKACE MATERIÁLU
POTRUBÍ
1. | Potrubí Cu
|  |  |  | 15x1 | 245 | 180 | m
|  |  |  | 18x1 | 288 | 10 | m
2. | Tlakové zkoušky potrubí
potrubí Cu
|  |  | do DN 50 |  |  | 190 | m
3. | Fitinky, tvarovky, objímky |  |  |  | #REF! | 1 | soub
OTOPNÁ TĚLESA
1. | Desková otopná tělesa
od fy. KORADO
typ HYGIENE VK
|  |  |  | 10S VK HYGIENE 603/2004 |  | 2 | ks
|  |  |  | 20S VK HYGIENE 603/2004 |  | 2 | ks
|  |  |  | 20S VK HYGIENE 903/704 |  | 1 | ks
|  |  |  | 30 VK HYGIENE 603/2004 |  | 2 | ks
|  |  |  | 30 VK HYGIENE 903/1004 |  | 1 | ks
typ VENTIL KOMPAKT
|  |  |  | 11VK-900/400 |  | 1 | ks
|  |  |  | 21VK-600/1800 |  | 6 | ks
|  |  |  | 22VK-600/800 |  | 1 | ks
|  |  |  | 22VK-600/1400 |  | 1 | ks
|  |  |  | 22VK-600/1800 |  | 2 | ks
2. | Trubkové otopné těleso
od fy. KORADO
|  |  |  | KLM 750.450 |  | 1 | ks
|  |  |  | KLM 1220.600 |  | 1 | ks
RADIÁTOROVÉ ARMATURY
1. | Termostatická hlavice
od fy. DANFOSS
|  |  | RAE 5034 K |  |  | 19 | ks
|  |  | RAE 5054 |  |  | 2 | ks
2. | Termostatický radiátorový ventil
od fy. DANFOSS
RA-N přímý
|  |  |  | DN 15 |  | 2 | ks
3. | Uzavírací šroubení pro VK
od fy. DANFOSS
|  |  | RLV-KS - rohové |  |  | 19 | ks
4. | Uzavírací šroubení
přímé
|  |  | DN 15 |  |  | 2 | ks
DEMONTÁŽE
1. | Demontáž potrubí
|  | do DN 50 |  |  |  | 200 | m
2. | Demontáž armatur
|  | radiátorových |  |  |  | 40 | ks
3. | Demontáž otopných těles
|  | článkových |  |  |  | 20 | ks
Ostatní
1. | Topná zkouška |  |  |  |  | 8 | hod
2. | Zaregulování systému |  |  |  |  | 1 | soub
3. | Vnitrostaveništní přemístění
|  |  | do 6 m |  |  | 1 | t
4. | Prostupy potrubí, drážky |  |  |  |  | 1 | soub
5. | Technický dozor stavby |  |  |  |  | 8 | hod