## Rekapitulace+
ozn.stavby:
název akce: Stacionář dětské kliniky, Masarykova nemocnice UL
objekt: elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  | 0 | 0
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  | 0 | 0
5 | prořez | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0
7 | elektromontáže |  | 0 | 0
8 | demontáže |  | 0 | 0
9 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0
10 | dodávky celkem |  | 0 | 0
11 | materiál+výkony celkem |  | 0 | 0
12 | ostatní náklady |  | 0 | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  | 0 | 0
14 | kompletační činnost |  | 0 | 0
15 | revize |  | 0 | 0
16 | NÁKLADY hl.XI celkem |  | 0 | 0
17 | cena bez DPH |  | 0 | 0
18 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0
19 | CENA vč.DPH (Kč) |  | 0 | 0
Datum:
Vypracoval:

## Soupis položek+
ozn.stavby:
název akce: Stacionář dětské kliniky, Masarykova nemocnice UL
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozvaděč R2-1B ozn.R2-1B | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | Rozvaděč R2-2B ozn.R2-2B | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 3 | Záložní zdroj UPS 8kVA, 400V, 3hodiny vč.možností | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | přepojení na síť-BY-PASS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
4 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól design Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
5 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
6 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
7 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
8 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový design Tango 10A/250Vstř |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
|  | řaz.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
9 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
10 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
11 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
12 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý design Tango 10A/250Vstř |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
|  | řaz.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
13 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
14 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
15 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
16 | 410161 | SESTAVA ovladač zapín design Tango 10A/250Vstř |  | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
|  | řaz.1/0So |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
17 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
18 | 409900 | doutnavka orientační | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
19 | 410103 | kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
20 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
21 | 420006 | zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk, | ks | 182 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | (barva dle použití) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
22 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 182 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
23 | 420006 | zásuvka pro vyrovnání potenciálů - dvojnásobná, | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | design TANGO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
24 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
25 | 4 | panel dálkové signalizace - ZIS | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 410170 | spínač automatic+snímač pohybu design Tango | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
28 | 1212492 | RELE SMR-H CASOVY SPÍNAČ. 230V/50 do el.krabice | KS | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 900001 | lůžková rampa 1.5m, světlo-přímé, nepřímé, | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | noční 4xzásuvka, 3xmed. plyn a pod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
30 | 900001 | svorkovnice pro vyrovnání potenciálů PA vč.krabice | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 515233 | svítidlo "A" zářivkové 4x18W/IP20, EP, leštěná mří | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
32 | 592123 | zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/840 | ks | 176 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
33 | 515233 | svítidlo "A1" zářivkové 4x18W/IP20, EP, leštěná | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
|  | mřížka |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
34 | 592123 | zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/940 | ks | 132 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
35 | 515233 | svítidlo "B" zářivkové 4x18W/IP54, EP, sklo, | ks | 88 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
|  | leštěná mřížka |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
36 | 592123 | zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/940 | ks | 352 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
37 | 519911 | svítidlo "C1" zářivkové vestavné /2x26W/IP20, | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
38 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
39 | 519911 | svítidlo "C2" zářivkové vestavné /2x26W/IP54, sklo | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
40 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
41 | 519911 | svítidlo nad umyvadlo - komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
42 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
43 | 519911 | svítidlo "E" zářivkové vestavné 1x18W, opálový kry | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
44 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
45 | 552003 | nouzové svítidlo G5/IP42 345lm/1hod/1x8W | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
46 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 280 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | 362012 | CF54/100 EZ kabelová lávka 3 m 000071 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
49 | 362401 | KITASSVS EZ set pro spojování - turbo bal/50 ks | bal | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
50 | 321123 | trubka ohebná PVC monoflex 1416/1 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
51 | 333031 | lišta vkládací LV 24x22 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
52 | 900001 | Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
53 | 900001 | kotouč do frézy apod. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
54 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
55 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
56 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
57 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
58 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
59 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 520 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
60 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 2300 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
61 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 850 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
62 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 2950 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
63 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
64 | 131105 | kabel 1kV CHKE-V 3x1,5 FE180 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
65 | 204234 | kabel SYKFY FTP 5x2x0,8 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
66 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 33 |  | 0 | 0.148 | 4.88 | S |  |  | CE
67 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 15 |  | 0 | 0.17 | 2.55 | S |  |  | CE
68 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 10 |  | 0 | 0.17 | 1.7 | S |  |  | CE
69 | 210110063 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So | ks | 19 |  | 0 | 0.2 | 3.8 | S |  |  | CE
70 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 182 |  | 0 | 0.327 | 59.51 | S |  |  | CE
71 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 13 |  | 0 | 0.327 | 4.25 | S |  |  | CE
72 | 210111012 | panel dálkové signalizace | ks | 5 |  | 0 | 0.327 | 1.64 | S |  |  | CE
73 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 11 |  | 0 | 0.19 | 2.09 | S |  |  | CE
74 | 210990001 | montáž lůžkové rampy | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
75 | 210990001 | svorkovnice PA | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
76 | 210201003 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 44 |  | 0 | 1.17 | 51.48 | S |  |  | CE
77 | 210201003 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 33 |  | 0 | 1.17 | 38.61 | S |  |  | CE
78 | 210201003 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 88 |  | 0 | 1.17 | 102.96 | S |  |  | CE
79 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 24 |  | 0 | 1.05 | 25.2 | S |  |  | CE
80 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 10 |  | 0 | 1.05 | 10.5 | S |  |  | CE
81 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 1 |  | 0 | 1.05 | 1.05 | S |  |  | CE
82 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 1 |  | 0 | 1.05 | 1.05 | S |  |  | CE
83 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 13 |  | 0 | 0.72 | 9.36 | S |  |  | CE
84 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 280 |  | 0 | 0.091 | 25.48 | S |  |  | CE
85 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 80 |  | 0 | 0.39 | 31.2 | S |  |  | CE
86 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 120 |  | 0 | 0.193 | 23.16 | S |  |  | CE
87 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 80 |  | 0 | 0.08 | 6.4 | S |  |  | CE
88 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 60 |  | 0 | 0.171 | 10.26 | S |  |  | CE
89 | 210010105 | seznámení se stávajícím stavem | hod | 10 |  | 0 | 0.999 | 9.99 | S | * |  | CE
90 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 150 |  | 0 | 0.051 | 7.65 | S |  |  | CE
91 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 180 |  | 0 | 0.051 | 9.18 | S |  |  | CE
92 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 100 |  | 0 | 0.051 | 5.1 | S |  |  | CE
93 | 210810054 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5 | m | 50 |  | 0 | 0.127 | 6.35 | S |  |  | CE
94 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 50 |  | 0 | 0.105 | 5.25 | S |  |  | CE
95 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 520 |  | 0 | 0.09 | 46.8 | S |  |  | CE
96 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 2300 |  | 0 | 0.09 | 207 | S |  |  | CE
97 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 850 |  | 0 | 0.09 | 76.5 | S |  |  | CE
98 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 2950 |  | 0 | 0.09 | 265.5 | S |  |  | CE
99 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 450 |  | 0 | 0.09 | 40.5 | S |  |  | CE
100 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 100 |  | 0 | 0.091 | 9.1 | S |  |  | CE
101 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 120 |  | 0 | 0.046 | 5.52 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 1111.57
Demontáže
102 | 210990011 | demontáže | hod | 45 |  | 0 | 1.471 | 66.2 | S | * |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 66.2
Ostatní náklady
103 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
104 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 176 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
105 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 33 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
106 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 132 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
107 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 88 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
108 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 352 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
109 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
110 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
111 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
112 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
113 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
114 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
115 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
116 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
117 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
118 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
119 | 219002812 | vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 350 |  | 0 | 0.52 | 182 | S | * |  | ON
120 | 219001412 | průraz zdí/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 80 |  | 0 | 0.373 | 29.84 | S | * |  | ON
121 | 219990011 | měření osvětlení | kpl | 1 |  | 0 | 88.235 | 88.24 | S | * |  | ON
122 | 219990011 | PD skutečného provední | kpl | 1 |  | 0 | 58.824 | 58.82 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 358.9
Rozvaděč R2-1B, R2-2B a R2-1D budou osazeny do stávajících skříní rozměr 2000x800mm (čelní deska)
Datum:
Vypracoval: