## List 1
Zakázka
Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.
PS- potrubní pošta
Kapitola |  |  |  | Stupeň
Výkaz výměr |  |  |  | DSP
Zhotovitel |  |  |  | Datum
Označ. pol. | Položka | Jednotky |  | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
1 | ELEKTRONICKÁ VÝHYBKA, třícestné provedení, manuální volba polohy S-kolena, optické snímání průjezdu pouzdra, kovová | 1 | ks | 0 | 0
2 | Plně automatická NÁSTĚNNÁ STANICE DRT-R s RFID technologií, včetně čtecí antény pro čtení čipů v pouzdrech, určená pro zdravotnická zařízení, průchozí, s grafickým podsvětleným displejem a protiprachovou klávesnicí , s uzavřeným vzduchovým okruhem, kovová, bílé provedení | 1 | ks | 0 | 0
3 | KONCOVÝ KUS pro stanici, kovový, spodní | 1 | ks | 0 | 0
4 | RFID elektronický obvod pro čtení pasivních čipů | 1 | ks | 0 | 0
5 | Akusticko-optická signalizace příjmu pouzdra, s možností nastavení hlasitosti a typu signálu | 1 | ks | 0 | 0
6 | Nástěnný držák na 5 ks přepravních pouzder, bílý | 1 | ks | 0 | 0
7 | KOŠ POD STANICI pro příjem přepravních pouzder - bílý, včetně polstrování | 1 | ks | 0 | 0
8 | JÍZDNÍ POTRUBÍ plastové | 5 | m | 0 | 0
9 | JÍZDNÍ OBLOUK plastový | 3 | ks | 0 | 0
10 | SPOJKY potrubí, plastové | 1 | kpl | 0 | 0
11 | JÍZDNÍ POTRUBÍ kovové | 24 | m | 0 | 0
12 | JÍZDNÍ OBLOUK kovový | 3 | ks | 0 | 0
13 | JÍZDNÍ S-koleno kovové | 1 | ks | 0 | 0
14 | SPOJKY potrubí, nerezové | 1 | kpl | 0 | 0
15 | ŘÍDÍCÍ elektronika pro systémovou výhybku W3F | 6 | ks | 0 | 0
16 | SPÍNANÝ STABILIZOVANÝ napájecí zdroj, posilující, se zesilovačem datového signálu | 1 | ks | 0 | 0
17 | Přepravní pouzdro, vnitřní rozměry 230x80 mm, včetně 2 ks čipů a naprogramování, žluté | 4 | ks | 0 | 0
18 | SYSTÉMOVÝ KABEL bezhalogenové provedení | 45 | m | 0 | 0
19 | Kabel k signalizaci včetně elektromontážní lišty | 10 | m | 0 | 0
20 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL (objímky s gumovou vložkou, závitové tyče, stahovací pásky, redukce, lepidlo..) | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Demontáž a úpravy stávající trasy | 8 | hod | 0 | 0
22 | OŽIVENÍ A SEŘÍZENÍ PP, zaškolení obsluhy, koordinace, dopravné, likvidace odpadů, návody k obsluze | 1 | kpl | 0 | 0
23 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné a elektronické podobě | 1 | kpl | 0 | 0
Cena celkem za realizaci bez stavební připravenosti činí (bez DPH) |  |  |  |  | 0