| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140 | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 1 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy. STAVBA : AKCE : Dětská chirurgie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01/2014 PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI ## V Ústí nad Labem dne 7.1.2014 Složení komise: # Předseda (funkce): - MUDr.Petr Polák – primář # Členové (funkce): - - - - Další účastníci: - - Název objektu (stavby): Nemocnice Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2140 |  |  |

| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140 | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 2 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Přílohy: NEJSOU Popis objektu: Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. V objektu jsou umístěny vyšetřovny, ordinace a sociální zařízení. Rozhodnutí: 1) Místnost č.109-sádrovna - typ.3. 2) Místnost č.110-ordinace - typ.1. 3) Místnost č.111-zákrokový sál - typ.20. 4) Místnost č.114-ordinace – typ.2 5) Ostatní místnosti - PROVOZNÍ MÍSTNOSTI Zdůvodnění: Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33 2140 tab.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností. ……………………. předseda komise podpis ………………….. ………………….. ……………….. člen komise člen komise člen komise Sepsal: V.Križan V Ústí nad Labem, dne 7.ledna 2014 |  |  |