## Dodávky
Rozpočet pro stavbu:
Dětská chirurgie - ambulantní část - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Dodávky | [5 empty] | Montáž
Poř.č. | Název | Mn. | J.Mn. | Cena / jed. | Celkem bez DPH | Cena / jed. | Celkem bez DPH
DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY
1 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e | 1950 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.5e | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Televizní zásuvka koncová TV-SAT design TANGO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rámeček pro zásuvky design TANGO | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elektroinstalační krabice do zdi | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Koxiální kabel do 2100MHz, 75 Ohm | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Popisný štítek datových zásuvek a panelů | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popisný štítek datových kabelů | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ukončení kabelu UTP | 11 | ks |  |  | 0 | 0
12 | Měření segmentu UTP včetně protokolu | 10 | ks |  |  | 0 | 0
13 | Konfigurace sítě | 10 | hod |  |  | 0 | 0
14 | Revize napájení RACK | 1 | ks |  |  | 0 | 0
15 | Drobný instalační materiál | 1 | % | 0 | 0
| DATOVÉ ROZVODY celkem |  |  |  | 0 |  | 0
EPS
1 | Vstupně výstupní prvek linkový MHY923 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modul adresovatelný pro zvukovou a světelnou signalizaci MHY 924 MS vč.akumulátoru 8,4V, 200mAh. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Přídržný elektromagnet dveří, 24V, 70kg vč. zdroje, boxu a jističe 10A | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel JY(st)Y2x2x0,8-červený | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nastavení a oživení systému EPS | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
7 | Seznámení se stávajícím stavem | 8 | hod |  |  | 0 | 0
8 | Drobný instalační materiál | 5 | % | 0 | 0
| EPS celkem |  |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
1 | Vodič CYA 4 zelenožlutý | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kablofil CF105/150EZ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kablofil CF54/100EZ | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kablofil KITASET prospojování | 4 | bal | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lišta PVC 40/20 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Trubka ohebná 40mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Trubka ohebná 23mm | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hmožděnka 8mm | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vrut 4x50 | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podložka 4/15 | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vázací pásek 295x3,5 | 150 | ks | 0 | 0
12 | Vázací pásek 205x3,5 | 150 | ks | 0 | 0
13 | Průraz zdi | 8 | ks |  |  | 0 | 0
14 | Frézování drážky do zdi pro trubku | 80 | m |  |  | 0 | 0
15 | Vázací pásky 105x2,5 | 200 | ks | 0 | 0
16 | Drobný instalační materiál | 5 | % | 0 | 0
| KABELOVÉ TRASY celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky, montáž celkem (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0

## D+M
Rozpočet pro stavbu:
Dětská chirurgie - ambulantní část - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Název | Cena bez DPH
Dodávky celkem | 0
Montáže celkem | 0
Demontáže | 0
Doprava materiálu | 0
Dokumentace skutečného provedení | 0
Celkem bez DPH | 0