## Dodávky
Rozpočet pro stavbu:
Stacionář dětské kliniky - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Dodávky | [5 empty] | Montáž
Poř.č. | Název | Mn. | J.Mn. | Cena / jed. | Celkem bez DPH | Cena / jed. | Celkem bez DPH
DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY
1 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e | 3100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.5e | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Televizní zásuvka koncová TV-SAT design TANGO | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rámeček pro zásuvky design TANGO | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elektroinstalační krabice do zdi | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Koxiální kabel do 2100MHz, 75 Ohm | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Popisný štítek datových zásuvek a panelů | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popisný štítek datových kabelů | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ukončení kabelu UTP | 52 | ks |  |  | 0 | 0
12 | Měření segmentu UTP včetně protokolu | 52 | ks |  |  | 0 | 0
13 | Konfigurace sítě | 10 | hod |  |  | 0 | 0
14 | Revize napájení RACK | 1 | ks |  |  | 0 | 0
15 | Drobný instalační materiál | 5 | % | 0 | 0
| DATOVÉ ROZVODY celkem |  |  |  | 0 |  | 0
EPS
1 | Hlásič kouře optický interaktivní | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlásič kouře tepelný interaktivní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hlásič tlačítkový adresovatelný | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vstupně výstupní prvek linkový MHY923 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Modul adresovatelný pro zvukovou a světelnou signalizaci MHY 924 MS vč.akumulátoru 8,4V, 200mAh. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Přídržný elektromagnet dveří, 24V, 70kg vč. zdroje, boxu a jističe 10A | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel JY(st)Y2x2x0,8-červený | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nastavení a oživení systému EPS | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
11 | Seznámení se stávajícím stavem | 8 | hod |  |  | 0 | 0
12 | Drobný instalační materiál | 5 | % | 0 | 0
| EPS celkem |  |  |  | 0 |  | 0
TELEFONNÍ ROZVODY+PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
1 | Analogový telefon s funkcí CLIP | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Konektor RJ 45 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Konektor RJ 11 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Telefonní kabel plochý 4 žíly | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektrický zámek do dveří | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Telefonní hláska | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Univerzální snímací hlava | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel SI-HX 08/02 | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nastavení a oživení systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
12 | Drobný instalační materiál | 5 | % | 0 | 0
| TELEFONNÍ ROZVODY+PŘÍSTUP.SYSTÉM celkem |  |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
1 | Vodič CYA 4 zelenožlutý | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kablofil CF105/150EZ | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kablofil CF54/100EZ | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kablofil KITASET prospojování | 6 | bal | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lišta PVC 40/20 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Trubka ohebná 40mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Trubka ohebná 23mm | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hmožděnka 8mm | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vrut 4x50 | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podložka 4/15 | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vázací pásek 295x3,5 | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vázací pásek 205x3,5 | 150 | ks | 0 | 0
13 | Průraz zdi | 14 | ks |  |  | 0 | 0
14 | Frézování drážky do zdi pro trubku | 160 | m |  |  | 0 | 0
15 | Vázací pásky 105x2,5 | 200 | ks | 0 | 0
16 | Drobný instalační materiál | 5 | % | 0 | 0
| KABELOVÉ TRASY celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky, montáž celkem (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0

## D+M
Rozpočet pro stavbu:
Stacionář dětské kliniky - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Název | Cena bez DPH
Dodávky celkem | 0
Montáže celkem | 0
Demontáže | 0
Doprava materiálu | 0
Dokumentace skutečného provedení | 0
Celkem bez DPH | 0