## Rekapitulace+
ozn.stavby:
název akce: CENTRÁLNÍ ŠATNY, MASARYKOVA NEMOCNICE ÚL
objekt: ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | materiál elektromontážní |  | 0 | 0
2 | prořez | 5 | 0 | 0
3 | materiál podružný | 3 | 0 | 0
4 | elektromontáže |  | 0 | 0
5 | demontáže |  | 0 | 0
6 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0
7 | materiál+výkony celkem |  | 0 | 0
8 | ostatní náklady |  | 0 | 0
9 | NÁKLADY hl.III celkem |  | 0 | 0
10 | kompletační činnost |  | 0 | 0
11 | revize |  | 0 | 0
12 | NÁKLADY hl.XI celkem |  | 0 | 0
13 | cena bez DPH |  | 0 | 0
14 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0
15 | CENA vč.DPH (Kč) |  | 0 | 0
Datum:
Vypracoval:

## Soupis položek+
ozn.stavby:
název akce: CENTRÁLNÍ ŠATNY, MASARYKOVA NEMOCNICE ÚL
objekt: ELEKTROINSTALACE
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Materiál elektromontážní
1 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól DESIGN Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
2 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
3 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
4 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
5 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
6 | 441111 | stykač 1pól /20A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
7 | 410170 | spínač automatic+snímač pohybu DESIGN TANGO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
9 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 515233 | svítidlo "A" zářivkové 4x18W/IP20 EP, leštěná mříž | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
12 | 592123 | zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
13 | 515233 | svítidlo "A1" zářivkové 4x18W/IP54 EP, leštěná mří | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
14 | 592123 | zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
15 | 519911 | svítidlo "C2" zářivkové vestavné /2x26W/IP44 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
16 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
17 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 900001 | Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 900001 | PD skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
22 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
23 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
24 | 210120801 | přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
25 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
26 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
27 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
28 | 210201003 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
29 | 210201003 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
30 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
31 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
32 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
33 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
34 | 210990001 | úprava ve stávajícícm rozvaděči | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
35 | 210990001 | přemístění stávajících obvodů | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
36 | 210990001 | seznámení se stávajícím stavem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
37 | 210990011 | demontáže | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
38 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
39 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
40 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
41 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
42 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
43 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
44 | 219002712 | vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum:
Vypracoval: