V souladu s ustanovením § 114 ZZVZ je hodnotícím kritériem nabídek jejich ekonomická výhodnost. V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle níže uvedených kritérií – i) nabídkové ceny bez DPH (blíže bod 11 zadávací dokumentace) a ii) hodnocených fakultativních parametrů, přičemž pro tyto jsou stanoveny níže uvedená subkritéria a subsubkritéria.

Zadavatel uvedeným kritériím/subkritériím/subsubkritériím stanovil následující váhy:

| Kritérium | Hodnotící kritérium | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| EC | Nabídková cena bez DPH – obligatorní metody | 60 |
| EF | Hodnocené fakultativní parametry | 40 |

Pro posouzení hodnocených fakultativních parametrů jsou stanoveny váhy jednotlivých subkritérií (1, 2, 3 a 4) a subsubkritérií takto:

| Hodnocené fakultativní parametry | Hodnotící subkritérium/subsubkritérium | Váha v % | ANO/NE | Odkaz na umístění parametru v nabídce/ Nabídková cena bez DPH za jedno stanovení v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY ANALYTICKÝCH SYSTÉMŮ | 45 |  |  |
| 1a | Zpracování po jednom vzorku během celého procesu (aktivní upřednostňování jednotlivých urgentních vzorků) – pro automatickou linku pro „Hub“ laboratoře i hlavní biochemický a imunochemický systém pro „Spoke“ laboratoře - „ANO/NE“ | 22 |  |  |
| 1b | Možnost vkládání uzavřených pacientských vzorků a jejich automatického odvíčkování analytickým systémem – pro automatickou linku pro „Hub“ laboratoře i hlavní biochemický a imunochemický systém pro „Spoke“ laboratoře - ANO/NE“ | 22 |  |  |
| 1c | Automatické rozpoznávání již zcentrifugovaných vzorků - pro automatickou linku pro „Hub“ laboratoře - „ANO/NE“ | 34 |  |  |
| 1d | Automatické vyhodnocení dostupného objemu vzorku před vlastním vyšetřením v analytických jednotkách, a to skrz minimálně tři štítky - pro automatickou linku pro „Hub“ laboratoře - „ANO/NE“ | 22 |  |  |
| 2 | SPEKTRUM fakultativních METOD | 14 |  |  |
| 2a | Anti HBe | 4 |  |  |
| 2b | ANTI-TSH (TRAK) | 5 |  |  |
| 2c | CROSSLAPS | 4 |  |  |
| 2d | HBeAg | 3 |  |  |
| 2e | NÁDOROVÝ ANTIGEN CA 72-4 | 9 |  |  |
| 2f | OSTEOKALCIN | 9 |  |  |
| 2g | IL 6 | 13 |  |  |
| 2h | PLGF | 13 |  |  |
| 2i | sFLT1 | 13 |  |  |
| 2j | proGRP | 7 |  |  |
| 2k | Total P1NP | 7 |  |  |
| 2l | HE4 | 2 |  |  |
| 2m | ACTH | 2 |  |  |
| 2n | HGH | 3 |  |  |
| 2o | RPR | 6 |  |  |
| 3 | FUNKCE ŘÍDÍCÍHO A PODPŮRNÉHO SOFTWARU (middleware) | 35 |  |  |
| 3a | Dashboard s monitorováním výkonnostních charakteristik laboratoře v reálném čase umožňující uživatelsky nastavitelné rozhraní, které je přizpůsobitelné různým uživatelům (individualizace zobrazovaných údajů) - „ANO/NE“ | 29 |  |  |
| 3b | Schopnost middlewaru chronologicky ukládat, na základě nastavených pravidel, hlášení a pokyny pro obsluhu do přehledného seznamu zpráv a možnost jejich následného zpracování a odmazání - „ANO/NE“ | 42 |  |  |
| 3c | Možnost tvorby uživatelských pravidel bez nutnosti používání programovacích příkazů. Tato pravidla musí být schopna reagovat kromě hodnot výsledku rovněž na: oddělení žadatele, materiál vzorku, texty v komentářích, prioritu vzorku, typ přístroje a stav zpracovávaného vzorku; v rámci tvorby pravidel pak lze nastavovat akce: přidání testu, reflexní test, vymazání testu, opakování testu, změna priority vzorku, vložení komentáře, náhrada výsledku, zobrazení hlášení, zvýraznění vzorku, validace výsledku. „ANO/NE“ | 29 |  |  |
| 4 | SYSTÉM INTERNÍ KONTROLY KVALITY | 6 |  |  |
| 4a | Software systému interní kontroly kvality umožňuje provádět analýzu rizik v rámci řízení kvality (v souladu s požadavky normy ISO 15189) - „ANO/NE“ | 100 |  |  |

V případě, že účastník uvede ve sloupci „ANO/NE“ odpověď „ANO“ uvede u subkritérií 1,3 a 4 ve sloupci „Odkaz na umístění parametru v nabídce/Nabídková cena bez DPH za jedno stanovení v Kč“ také odkaz na konkrétní stránku příslušného dokumentu v českém jazyce (návod k použití aj.) předloženého také jako součást nabídky, z něhož bude jasně zřejmé splnění daného parametru (subkritéria).

V případě, že účastník uvede ve sloupci „ANO/NE“ odpověď „ANO“, uvede u subkritéria 2 ve sloupci „Odkaz na umístění parametru v nabídce/Nabídková cena bez DPH za jedno stanovení v Kč“ nabídkovou cenu bez DPH (zaokrouhlenou na dvě desetinná místa) za jedno stanovení v Kč.

Pracovní postup hodnocení:

Hodnocení nabídkové ceny bez DPH – obligatorní metody bude stanoveno dle vzorce:

EC=CminCi∗100

EC= normalizace nabídkové ceny hodnoceného dodavatele

Cmin = nejnižší nabízená nabídková cena ze všech dodavatelů

Ci = nabídková cena nabízená hodnoceným i-tým dodavatelem, přičemž tato cena se stanoví jako součet násobků jednotkových cen pro danou obligatorní metodu a předpokládaného počtu testů dané obligatorní metody, a to za celé spektrum uvedených obligatorních metod

U hodnocených fakultativních parametrů č. 1, 3 a 4 bude v případě odpovědi „ANO“ bodové ohodnocení v plné výši „100“ stanovené váhy subsubkritéria a v případě odpovědi „NE“ bude bodové ohodnocení u daného subsubkritéria ve výši „0“.

Ef=v∗100

U hodnocených fakultativních parametrů č. 2 (spektrum fakultativních metod) bude v případě odpovědi „ANO“ bodové ohodnocení přepočteno dle nabídkových cen bez DPH všech dodavatelů, kteří splní daný fakultativní parametr a dle výše stanovené váhy subsubkritéria. V případě odpovědi „NE“ bude bodové ohodnocení u daného subsubkritéria ve výši „0“.

ai=tminti∗100

Ef=v∗ai

ai = získaný počet bodů za subsubkritérium (2a-2o) i-tým dodavatelem

tmin = nejnižší nabízená nabídková cena ze všech dodavatelů za subsubkritérium

ti = nabídková cena nabízená hodnoceným i-tým dodavatelem za subsubkritérium

v = váha subsubkritéria v %

Ef = dílčí vážené subsubkritérium hodnocených fakultativních parametrů

Součet dílčích vážených subsubkritérií Mx:

Mx=a→zEf

x = číslo hodnoceného fakultativního parametru 1 až 4

Výpočet normalizace hodnot EM a dílčí vážené subkritérium ES:

EM=MxMmax∗100

ES=V∗EM

V = váha subkritéria č. 1 až 4

Součet dílčích vážených subkritérií Si:

Si=1→4ES

EF=SiSmax∗100

Si = součet všech vážených kritérií získaných i-tým dodavatelem

Smax = nejvyšší součet všech vážených kritérií ze všech nabídek dodavatelů

Celkové hodnocení ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek E:

Celkový počet bodů získaný dodavatelem (E)

E=60∗Ec100+40∗EF100

Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.