## ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR - DĚTSKÁ CHIRURGIE | [8 empty] | materiál | materiál | montaž | montáž | cena
VZT | [8 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - dveřní clona
1.01 | Dveřní clona
DOR - L A3 - E -1 2000m
|  |  | rozměry: |  | 2130/593/315 | mm
|  |  | hmotnost |  | 93 | kg
|  |  | akust. tlak ve 3m |  | 45-61 | dB(A)
|  |  | jmen. výkon |  | 1430-3330 | m3/h
|  |  | příkon |  | 1.03 | kW
|  |  | napětí |  | 230 | V
|  |  | příkon el. ohřívače |  | 9 | kW
|  |  | napětí |  | 400 | V | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Ovládač
|  | OS Viento E |  |  |  |  | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Stropní závěs | [5 empty] | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.2 - odvod vzduchu ze místnosti dekontaminace
2.01 | Nástěnný axiální ventilátor
DECOR 200 CRZ
|  |  |  | průtok | 80 | m3/h
|  |  |  | tlak | 20 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 20 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 45.5 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Protideštová žaluzie
|  |  | PER 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 127 |  |  |  | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 0.5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
3.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 350/125 SILENT
|  |  |  | průtok | 80 | m3/h
|  |  |  | tlak | 110 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 30 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 20 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Protideštová žaluzie
|  |  | PER 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 127 |  |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 125/125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | Přechod osový
|  |  | PRO 125/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.4 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
4.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 500/160 SILENT
|  |  |  | průtok | 280 | m3/h
|  |  |  | tlak | 180 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 50 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 22 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Protideštové žaluzie
|  |  | PER 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 100/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Odbočka oboustranná 90°
|  |  | OBD 90° 160/160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KKT 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.5 - přívod vzduchu do dekontaminace
5.01 | Malá přívodní jednotka
RME 250/125/R
|  |  |  | průtok | 100 | m3/h
|  |  |  | tlak | 250 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon ventilátor | 80 | W
|  |  |  | příkon el. ohřívač | 1200 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 39.4 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Protideštové žaluzie
|  |  | TWG 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 127 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1. | Zprovoznění a zkoušky zařízení | [5 empty] | 1 | soub |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.5 | t |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Technický dozor stavby | [5 empty] | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0