příloha č. 3

# Část I.

„PD na výstavbu čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z.“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování realizační projektové dokumentace na výstavbu nové budovy operačních sálů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, p.p.č 3456/1 v k.ú. Teplice a závazek zhotovitele na vyžádání vykonávat autorský dozor při realizaci stavby podle této projektové dokumentace za podmínek stanovených v obligatorním návrhu smlouvy.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bude „Studie na výstavbu čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z.“, zpracovaná v lednu 2015, společností INGEM inženýrská, a.s.. Zadavatel disponuje odpovídající licencí k autorským právům ke všem podkladům, které postupuje uchazečům v rámci zadání veřejné zakázky.

Postup projektových prací bude v následujících etapách:

- Zajištění vstupních podkladů, které budou do projektové dokumentace zapracovány – podrobná specifikace zadání od Zadavatele, geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, zajištění zákresů inženýrských sítí, případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace (hydrogeologický apod.).

Vstupní podklady budou Zadavateli předány 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

- Vypracování projektové dokumentace pro uzemní řízení.

- Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí (včetně zajištění a zapracování všech souvisejících stanovisek a vyjádření dotčených orgánů).

Projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části bude Zadavateli předána 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

- Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

- Inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení (včetně zajištění a zapracování všech souvisejících stanovisek a vyjádření dotčených orgánů).

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části bude Zadavateli předána 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (položkový rozpočet, ani výkaz výměr, nesmí obsahovat měrné jednotky „soubory“ a „komplety“) ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. výkazu výměr bude Zadavateli předána 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

Rozpočet stavby bude Zadavateli předán 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

# Část II.

Název zakázky:

„Projektová dokumentace na revitalizaci objektu D, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování realizační projektové dokumentace na revitalizaci objektu D Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, p.p.č 1296/27 v k.ú. Bukov a závazek zhotovitele na vyžádání vykonávat autorský dozor při realizaci stavby podle této projektové dokumentace za podmínek stanovených v obligatorním návrhu smlouvy. Revitalizace objektu bude spočívat v zateplení obvodového pláště budovy, výměně výplní otvorů, nástavbě jednoho podlaží na jihozápadní trakt objektu a kompletní rekonstrukci vybraných sociálních zařízení, včetně výměny stoupacích potrubí zdravotně technických instalací.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bude prohlídka stavby a „Studie proveditelnosti nové části patra objektu D Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, zpracovaná v únoru 2015, společností ZEFRAPROJEKT . Zadavatel disponuje odpovídající licencí k autorským právům ke všem podkladům, které postupuje uchazečům v rámci zadání veřejné zakázky.

Postup projektových prací bude v následujících etapách:

- Zajištění vstupních podkladů, které budou do projektové dokumentace zapracovány – podrobná specifikace zadání od Zadavatele, zaměření stávajícího stavu, zajištění zákresů inženýrských sítí, případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace (geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.).

Vstupní podklady budou Zadavateli předány 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

- Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

- Inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení (včetně zajištění a zapracování všech souvisejících stanovisek a vyjádření dotčených orgánů).

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části bude Zadavateli předána 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (položkový rozpočet, ani výkaz výměr, nesmí obsahovat měrné jednotky „soubory“ a „komplety“) ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. výkazu výměr bude Zadavateli předána 6x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

Rozpočet stavby bude Zadavateli předán 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).