**Příloha č. 14 – Vyvolané technické investice**

Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění Díla s realizací dalšího investičního záměru v Pavilonu F, Nemocnice Teplice specifikovaného níže (Vyvolané technické investice).

Předmětem tohoto záměru jsou vyvolané podmiňující investice technického charakteru, které vyvolává primární investiční záměr, jímž je „*Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.*“

Jedná se zejména o:

* nutné úpravy v rámci požární bezpečnosti stávajícího pavilonu F (EPS, NZS);
* silnoproudá elektrotechnika vč. nové NN přípojka do trafostanice TS1 (nová objektová rozvodna NN, podružné elektrorozvodny, zajištění potřebného příkonu);
* slaboproudá elektrotechnika (nové objektové serverovny);
* modernizace zdravotně technických instalací (SV, TUV, C, splašková kanalizace, dešťová kanalizace).