## část 1 - B. Braun
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 1. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump B. Braun
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Infusomat Compact Plus | 900000
2 | Infusomat Space
3 | Infusomat Space Plus
4 | Infusomat P
5 | Infusomat FMS
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedených typech pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks od každé položky

## část 2 - Argus Medical
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 2. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Argus Medical
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | typ 400 | 121500
2 | typ 404
3 | typ 414
4 | typ 707
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedených typech pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks od každé položky

## část 3 - Argus Medical - 717 V
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 3. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Argus Medical - 717 V
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | typ 717 V | 30000
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedeného typu pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks

## část 4 - Fresenius Kabi - O, O.
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 4. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Fresenius - Orchestra, Optima
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | typ Orchestra | 31500
2 | typ Optima PT IS
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedených typech pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks od každé položky.

## část 5 - Fresenius K. - Agilia
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 5. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Fresenius - Agilia
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | typ Agilia | 28500
Cena celkem za část 5
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedeného typu pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks

## část 6 - Ivac 581
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 6. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Ivac 581
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Ivac 581 | 2700
Cena celkem za část 6
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedeného typu pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks

## část 7 - Ivac 591
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 7. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Ivac 591
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Ivac 591 | 2700
Cena celkem za část 7
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedeného typu pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks

## část 8 - Medima
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 8. Infúzní sety pro volumetrické infuzní pumpy Medima
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Medima | 4000
Cena celkem za část 8
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedeného typu pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
.Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks

## část 9 - IT
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 9. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump IT
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | IT 1012 | 120000
2 | IT 1010
Cena celkem za část 9
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedených typech pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 10 ks od každé položky.

## část 10 - Alaris
Příloha č. 2: Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 10. Infúzní sety do volumetrických infuzních pump Alaris
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Alaris GW | 6900
Cena celkem za část 10
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Infuzní sety jsou vhodné k použití ve výše uvedeného typu pumpy, účastník doloží technickým listem, certifikátem, prohlášením od výrobce infuzní pumpy, či jiným platným dokladem.
Infuzní set má oba konce vybavené ochrannými kryty.
Infuzní set je dlouhý minimálně 150 cm.
Infuzní set má transparentní hadičku zakončenou závitem Luer lock.
Infuzní set má kapací komůrku s filtrem 15 µm.
Infuzní set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem).
Infuzní set je použitelný pro vaky i láhve.
Infuzní set má uzavíratelní zavzdušnění s bakteriálním filtrem.
Infuzní set má kapací komůrku uzpůsobenou pro použití v uvedených infuzních pumpách.
Infuzní set je tlakově odolný.
Infuzní set je DEHP free.
Infuzní set lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.).
Infuzní sety jsou sterilně baleny po 1 kuse.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - 10 ks