## List1
Příloha č. 6: Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT-EU 98 - Mobilní skiagrafické RTG přístroje včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. a Nemocnice Most, o.z. | 5 ks mobilních skiagrafických RTG přístrojů pro potřeby RDG oddělení
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců
Nabídková cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.